设备名称：加热制冷恒温器
品牌：LAUDA
型号：RA8
挂网参数
工作温度范围：-25至100℃

温度稳定性 ：± 0.05°C

加热器最大功率： 1.5 kW

最大功耗：1.8 kW

最大电流：8 A

最大泵压：0.2 Bar

泵最大流量（压力）：15 L/分钟

浴槽容积最小/最大：5.0 / 7.5 L

浴槽尺寸（宽 x 深 x 高）：165 x 177 x 160 mm

外形尺寸（宽 x 深 x 高）：235 x 500 x 605 mm

重量：29 kg