	序号
	货物名称
	规格型号
	生产
厂家
	数量
（单位）
	总预算

	1
	编码器
	7700T01024R12V0175N
	GPI
	30
	20万

	2
	码盘
	DH010240175VG006MN
	GPI
	30
	


采购需求
一、主要技术参数：

码盘：原始刻线1024线
编码器：

1、分辨率：1024 counts/rev
2、准确度：±25 arcsec
3、输出信号格式：TTL方波

4、供电电压：5V

二、供应商资质：
1）美国Gurley Precision Instruments授权的经销商资质

2）美国Gurley Precision Instruments北京办授权的中国经销商资质

三、质量认证证书：

美国Gurley Precision Instruments ISO质量认证证书

四、供货周期：5天
五、产品质保期：美国GPI原装品质，质保期自交付之日起壹年。对于质量问题24小时内予以响应。
供应商应对两种货物分别报价，并提供详尽的盖章的报价单。
费用包含购置获取的全部费用，包括但不限于运费、税费、安装费、调试费等等购置货物的全部费用
