设备名称：加热磁力搅拌器
品牌：IKA
型号：RCT basic S025
挂网参数
1.具有双温度控制模式用于快速加热介质；
2.高抛光铝合金加热盘面，热传递速度快；
3.随机配置PT1000温度传感器（PT1000.60）；
4.随机附送主机保护膜H100可有效保持机身清洁
5.最大搅拌量 (H2O):20 L
6.电机输入/输出功率:16/9W
7.速度范围:0/50-1500rpm
8.加热输出功率:600 W
9.加热温度范围:室温-310℃
10.加热温度控制精确度: 1±K
11.工作盘外形尺寸:Ø 135 mm
12.电压:220 - 240/115/100 V