采购项目名称	示波器

采购项目编号	     号

公告开始时间

公告截止时间

对外联系人：杨元彪

联系电话：【15801449247】

签约时间要求   成交后3个工作日内 (如不按时签订合同，采购单位有权取消或变更采购结果)

交货时间要求	签订合同后3个工作日内

采购单位	清华大学

最高限价	￥ 175,000.00

国内合同付款方式：货到付款100%

交货地址	北京市清华大学

供应商特殊资质要求	无

采购清单

物资名称：示波器	采购数量：1    计量单位：台

单价	￥ 175,000.00

技术参数及配置要求：

示波器一台，配置要求：

- 通道数：≥4；

- 带宽：≥2GHz；

- 采样率：单通道时≥20GS/s；

- 垂直分辨率：≥12-bit；

- 具备数据通信接口，可以与计算机进行通信；

- 具备显示接口，可外接显示器。