8英寸湿法腐蚀台设备部件

| 序号 | 设备部件名称 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 箱体部分 | 瓷白PP |  |
| 02 | 骨架部分（整体） | SUS 碳钢（40*40 40*80） |  |
| 03 | 抽风系统 | 瓷白PP |  |
| 04 | 安全防护门 | 透明PVC/象牙色PVC |  |
| 05 | 地脚、脚轮 | SUS |  |
| 06 | 水气枪 | PFA |  |
| 07 | 水槽 | NPP |  |
| 08 | 药液接头、弯头 | PFA（HP451） |  |
| 09 | 蚀刻液管材 | PFA（HP451） |  |
| 10 | DIW管材 | CLPVC |  |
| 11 | 排水管路 | PPH |  |
| 12 | 氮气、CDA管路 | PFA（HP451） |  |
| 13 | CDA调压联件 |  |  |
| 14 | N2调压联件 |  |  |
| 15 | 照明灯 | 白光 |  |
| 16 | 空开 | 主空开带漏电保护 |  |
| 17 | 电源线等 | 欧标 |  |
| 18 | 鹅颈水龙头 | PVC |  |