设备名称：变频化学真空系统
品牌：Vacuubrand
型号：PC 3001 VARIO select
挂网参数
1.最大抽速：2.0 m3/h 

2.极限真空度：2 mbar

3.标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度：4 mbar

4.高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE涂层，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE

5.夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆ETFE和碳纤维增强材质

6.电机采用变频电机

7.具有实时自动沸点探测功能，蒸发过程中不用做任何人为设定

8.真空控制器的操作面板为彩色触摸屏，根据安装方式不同，可将显示屏旋转90°

9.外置的电容式真空传感器含放气阀，测量范围：1080mbar–0.1mbar

10.真空控制器具有功能扩展槽，可外接放气阀、液面探测阀、高真空传感器等功能组件

11.真空控制器过程界面有数字型压力指示器，并可通过数字式键盘、压力设定箭头和阶梯式按键设定压力

12.真空控制器应用文件夹中预定义的应用可直接运行、或进行编辑后并保存

13.真空控制器中的应用编辑器，可通过“拖放”操作插入或删除过程步骤，编辑并保存个性化的真空应用程序

14.通过欧盟ATEX防爆认证设备分类3设备，内部环境满足ATEX: II 3G IIC T3 X标准 

