## 应急照明
消防应急照明和疏散指示系统电源的备用蓄电池明细（EPS）
楼层 | 位置 | 品牌 | 型号 | 容量 | 个数 | 尺寸
48 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
47 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
46 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
45 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
44 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
43 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
42 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
41 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
40 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
39 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
38 | 强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
38 | 西北楼梯口 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
38 | 西北楼梯口 | NPP | 6GFM12-100 | 12V100Ah | 18 | 330*175*220
37 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
36 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
35 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
34 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
33 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
32 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
31 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
30 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
29 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
28 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
27 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
26 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
25 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
24 | 强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
24 | 西北口梯口 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
24 | 西北口梯口 | NPP | 6GFM12-100 | 12V100Ah | 18 | 330*175*220
23 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
22 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
21 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
20 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
19 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
18 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
17 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
16 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
15 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
14 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
13 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
12 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
11 | 强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
11 | 西北口梯口 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
11 | 西北口梯口 | NPP | 6GFM12-100 | 12V100Ah | 18 | 330*175*220
10 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
9 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
8 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
7 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
6 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
5 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
4 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
3 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
3 | 裙楼强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
2 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
2 | 裙楼强电间 | NPP | DJW12-12 | 12V12Ah | 18 | 150*98*95
1 | 强弱电间 | 理士电池、NPP | DJW12-12 | 12V12Ah | 18 | 150*98*95
1 | 裙楼强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
1M | 新风机房 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 裙楼强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 北走廊中强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 柴发控制室 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 北走廊西强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 空调机房 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 西南角排风机房 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B1 | 总配电值班室 | HL0AD | 6GFM12-80 | 12V80Ah | 24 | 225*135*210
B2 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B2 | 强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B2 | 裙楼强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B2 | 东南进风机房 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B3 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B3 | 强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B3 | 配电室 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B4 | 强弱电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B4 | 强电间 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
B4 | 防化值班室 | NPP | NP12-55Ah | 12V55Ah | 2 | 225*135*210
合计 |  |  |  |  | 254

## 消防电源
火灾自动报警系统的消防联动备用电源蓄电池明细
楼层 | 位置 | 品牌 | 型号 | 容量 | 个数 | 尺寸
38 | 弱电间 | 福建华祥电源科技有限公司 | HX12-12 | 12V12Ah/20HR | 2 | 150*98*95
24 | 弱电间 | 福建华祥电源科技有限公司 | HX12-12 | 12V12Ah/20HR | 2 | 150*98*95
11 | 弱电间 | Bark Horse | 12V14Ah | 12V14Ah | 2 | 150*95*100
1 | 强电间 | Bark Horse | 12V14Ah | 12V14Ah | 2 | 150*95*100
合计 |  |  |  |  | 8

## 消防卷帘门
众秀大厦防火分隔-防火卷帘门控制器备用电源蓄电池明细
楼层 | 卷帘门个数 | 品牌 | 型号 | 容量 | 电池个数 | 尺寸
4 | 4 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 4 | 100*90*70
3 | 9 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 9 | 100*90*70
2 | 5 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 5 | 100*90*70
1 | 3 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 3 | 100*90*70
1M | 3 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 3 | 100*90*70
B1 | 11 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 11 | 100*90*70
B2 | 8 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 8 | 100*90*70
B3 | 6 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 6 | 100*90*70
B4 | 4 | 福建省闽华电源股份有限公司 | MS4.5-12 | 12V4.5Ah/20HR | 4 | 100*90*70
合计 |  |  |  |  | 53

## 中控室主机
消防系统控制器备用电源蓄电池
系统 | 品牌 | 型号 | 容量 | 个数 | 尺寸
燃气监控系统（EPS） | NPP | NP12-7Ah | 12V7Ah | 2 | 151*65*94
电气火灾监控系统（EPS） | 福建闽华电源股份有限公司 | BT-12M7.0AT | 12V7Ah/20HR | 2 | 151*65*94
火灾自动报警控制器（EPS） | weida（福建华祥电源科技有限公司） | HX12-38 | 12V38Ah/10HR | 20 | 197*165*170
防火门监控系统（EPS） | 福建闽华电源股份有限公司 | BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 2 | 151*98*95
消防设备电源监控系统 | SEHEY | NP22-12 | 12V22Ah | 4 | 181*76*167
应急照明系统（EPS） | 江苏理士电池有限公司 | DJW12-33 | 12V33Ah | 1 | 195*130*164
合计 |  |  |  | 31

## 配电室直流屏及监控UPS电池
配电室直流屏及监控UPS电池
安装位置 | 品牌 | 型号 | 容量 | 蓄电池数量 | 外形尺寸
B1层配电室 | 英德奥克莱电源有限公司 | 6GFM100 | 12V100Ah/10hr | 18 | 33cm*17cm*22cm
11层配电室 | 英德奥克莱电源有限公司 | 6GFM65 | 12V65Ah/10hr | 9 | 33cm*17cm*22cm
24层配电室 | 英德奥克莱电源有限公司 | 6GFM65 | 12V65Ah/10hr | 9 | 33cm*17cm*22cm
38层配电室 | 英德奥克莱电源有限公司 | 6GFM65 | 12V65Ah/10hr | 9 | 33cm*17cm*22cm
中控室 | AKS | np65-12 | 12V65Ah | 48 | 32cm*17cm*18cm
11层弱电间 | NPP | NP38-12 | 12V38Ah | 8 | 19cm*16cm*18cm
24层弱电间 | NPP | NPG12-38Ah | 12V38Ah | 8 | 19cm*16cm*18cm
38层弱电间 | NPP | NP38-12 | 12V38Ah | 8 | 19cm*16cm*18cm
合计 |  |  |  | 117

## 消防广播功率放大器
消防广播系统功率放大器
安装位置 | 品牌 | 型号 | 功率W | 蓄电池数量
中控室 | 利达 | YJG4352A | 500 | 5
合计 |  | 5