多模态数据终端-比选公告（包含技术参数和服务要求）

- ▲自研的多模态同步采集平台，同一终端可以同步采集心电、皮电、血氧、脉搏、心率、运动捕捉（IMU九轴）和视频信号，同步精度≤1ms

- 模块化设计：可根据需求灵活扩展不同模块，实现多模态自由组合

- 抗干扰设计：突破屏蔽室的限制，可在各种复杂环境下工作

- ▲数据传输方式：支持5GHz WIFI传输和有线传输

- ▲终端内置≥64G的SD卡，支持离线存储

- ★系统供电：可充电锂电池，热插拔电池，无限续航

- ▲ 单块锂电池支持8h以上的长时程采集

- 支持摄像头同步采集：USB/网络/电脑本地摄像头，分辨率支持≥4K

- 主机佩戴方式：便携可穿戴

- ★无线同步：支持多模态数据无线同步精度≤1ms

- 开放API，可兼容刺激呈现软件：Presentation、E-Prime、Psychtoolbox、PsychoPy

- 支持调用 SDK 获取实时数据流用于二次开发

- ★需提供生产厂家盖章材料（如产品手册）证明产品满足以上技术参数要求

- ★需提供设备生产厂家出具的针对本项目的销售授权书

- ★需提供以往设备应用案例

- ★需携带设备到心理系测试，保证和现有生理信号采集模块兼容并提供测试结果