## 不锈钢立式多级离心泵、潜水污水泵等维修设备采购清单
不锈钢立式多级离心泵、潜水污水泵等维修设备采购清单
注：1.供应商响应时应提供须含详细配置清单的报价单（加盖公章）； 2.供应商响应文件须准确详细写明货物品牌、规格型号、每项货品的报价明细等； 3.每项货品须按照清单要求的品牌、型号、技术参数等提供，且单价报价不可高于单价限价，否则按单价限价执行； 4.供应商须提供营业执照、参保人员名单、近三年同类项目业绩清单并附合同关键页复印件、商业信誉证明及供应商认为需要提供的其它资料等。
序号 | *物资名称(必填) | *数量(必填) | 计量 单位 | *单价限价(人民币,必填) | 总价限价 | 主要技术参数 | 品牌 | 型号 | 是否进口(非进口填0,进口填1) | 使用地点
1 | 不锈钢立式多级离心泵SB-CDLF65-4 | 2 | 台 | 25250 | 50500 | 流量 70m³/h 扬程 75m 口径 DN80 N=22kW | 无锡无双 | SB-CDLF65-4 | 0 | 紫荆16、17号楼热水供水站各一台
2 | 不锈钢立式多级离心泵SB-CDLF65-4-2 | 2 | 台 | 20250 | 40500 | 流量 70m³/h 扬程 55m 口径 DN80 N=18.5kW | 无锡无双 | SB-CDLF65-4-2 | 0 | 紫荆16、17号楼热水供水站各一台
3 | 潜水污水泵WQ15-20-2.2 | 2 | 台 | 3600 | 7200 | 流量15m³/h 扬程 20m 口径 DN50 N=2.2kW | 无锡无双 | WQ15-20-2.2 | 0 | 紫荆19号楼、南区6号楼各一台
98200