- 设备清单：

| 仪器名称 ： | Rotary Analyzer（R-test） | 中文名： | 转台分析仪 | 型号 ： | Trinity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 描述 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | Rotary Analyzaer |  |  | 1 |  |
| 1.1 | Trinity 测头 |  |  | 1 |  |
| 1.2 | 无线存取点和USB接收器 |  |  | 1 |  |
| 1.3 | 4个充电电池,含充电器。 |  |  | 1 | 电池3400毫安时 |
| 1.4 | 22mm测量标准球 |  |  | 2 |  |
| 1.5 | 22mm调试标准球 |  |  | 1 |  |
| 1.6 | 150mm接长杆 |  |  | 1 |  |
| 1.7 | 便携箱 |  |  | 1 |  |
| 2 | Rotary Analyzer软件 |  |  | 1 |  |

- 技术参数

Trinity测头：

| 项目 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围： | 3．5mm |
| 2 | 测量不确定度： | U1<1.0μm（在1mm范围内k=2），全量程U1<1.5μm（K=2） |
| 3 | 带宽： | 2kHz |
| 4 | 电池支持时间： | >24小时（混合使用） |
| 5 | 电源适配器： | 100V-240V自动识别 |
| 6 | 测头安装柄： | Φ16mm |
| 7 | 长度： | 135mm |
| 8 | 直径： | Φ80mm |
| 9 | 重量： | 770克 |
| 10 | 无线参数： | PSK2.4GHz 802.11b/g/n 标准、WPA2 加密 |
| 备注：免费培训 |  |  |