## Sheet1
*物资名称(必填) | 计量单位 | 主要技术参数 | *数量(必填) | *单价(人民币,必填) | 总价 | 品牌 | 型号
插拔灯管 36W | 个 | 36W 4针 3000K-6500K | 10
插拔节能灯 9W 4针 | 个 | 9W 4针 3000K-6500K | 1
插拔节能灯 13W 2针 | 个 | 13W 2针 3000K-6500K | 1
插拔节能灯 13W 4针 | 个 | 13W 4针 3000K-6500K | 1
插拔节能灯 18W 4针 | 个 | 18W 4针 3000K-6500K | 1
投光灯 30W | 个 | 3000K-6500K | 1
投光灯 200W | 个 | 3000K-6500K | 1
应急投光灯 200W | 个 | 3000K-6500K | 1
日光灯管 8W | 个 | T5/865 3000K-6500K | 5
日光灯管 18W | 个 | T8 3000K-6500K | 5
日光灯管 22W | 个 | T8 3000K-6500K | 5
日光灯管 28W | 个 | T5 3000K-6500K | 5 |  |  | 欧司朗 | HE 28W/865 SL
日光灯管 30W | 个 | T8 3000K-6500K | 5
日光灯管 36W | 个 | T8/840 3000K-6500K | 5 |  |  | 飞利浦 | YZ36RL25 TLD36W/840
日光灯管 36W | 个 | T8/865 3000K-6500K | 5 |  |  | 欧司朗 | YZ36RR L 36W/865
应急日光灯管 30W | 个 | T8 3000K-6500K | 1
高频直管荧光灯管 32W | 个 | T8 3000K-6500K | 1
高频直管荧光灯管 45W | 个 | T8 3000K-6500K | 1 |  |  | 松下 | YZ45RZ/G-HF 45W 5000K
支架日光灯管 28W | 个 | T5 3000K-6500K | 1
LED三线一体化支架灯 | 个 | T5 3000K-6500K | 1 |  |  | 嘉美 | JL-1060040403 1.2米正白光16W 带接头
三线一体化支架灯28W | 个 | T5 3000K-6500K | 1
方通灯 900*50mm | 个 | 24V 900*50*4.5mm | 1
方通灯 1200*50mm | 个 | 220V 1200*50*40mm | 1 |  |  | 不限 | 黑壳 白光
方通灯 1200*100mm | 个 | 220V 1200*100*4.5mm | 1
长条轨道方通灯 | 个 | 82W 1200*50*4.5mm | 1
紫外线消毒灯管 30W | 个 | 30W T8 | 1
节能灯 8W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 50 |  |  | 佛山 | 2U E27 6500K
节能灯 9W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 10
节能灯 11W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 10
螺旋节能灯8W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 1
螺旋节能灯 11W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 1
螺旋节能灯 12W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 1
螺旋节能灯 14W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 1
螺旋节能灯 15W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 1
圆形吸顶灯 230mm | 个 | 230mm 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 6500K 底座230mm 旋口灯罩
圆形吸顶灯 280mm | 个 | 280mm 3000K-6500K | 1
圆形声光控应急吸顶灯 | 个 | 320mm 3000K-6500K | 1
圆防爆灯 | 个 | Φ240*120mm | 1
椭圆防爆灯 | 个 | 260*160*110mm | 1
集成吊顶灯 300*300mm | 个 | 3000K-6500K 铝扣框 | 1 |  |  | 不限 | 18W 6500K 厚13mm
集成吊顶灯 300*300mm 24V | 个 | 3000K-6500K 铝扣框 | 1
集成吊顶灯 300*600mm | 个 | 3000K-6500K 铝扣框 | 1 |  |  | 不限 | 36W 6500K 厚13mm
集成吊顶灯 300*600mm 24V | 个 | 3000K-6500K 铝扣框 | 1
集成吊顶灯 300*1200mm | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 雷士 | NLED4104 220V 40W 5700K 长边带弹簧卡子
集成吊顶灯 450*450mm | 个 | 3000K-6500K 铝扣框 | 1 |  |  | 不限 | 38W 6500K
集成吊顶灯 595*595mm | 个 | 3000K-6500K 铝扣框 | 1
集成吊顶灯 600*600mm | 个 | 3000K-6500K 铝扣框 | 1 |  |  | 不限 | 48W 6500K
LED磁吸灯芯 13W | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 佛山 | 6500K
LED磁吸灯芯 18W | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 6500K
LED磁吸灯芯 24W | 个 | 3000K-6500K | 1
LED磁吸灯芯 36W | 个 | 3000K-6500K | 1
LED三色磁吸灯芯 72W | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 三色可变
LED球形灯泡 5.5W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 5
LED球形灯泡 10W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 5 |  |  | 欧司朗 | E27 6500K
LED球形灯泡 12W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 5
LED球形灯泡 30W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 5
LED球形灯泡 40W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 5
LED带散热灯泡 36W | 个 | E14/E27 3000K-6500K | 5
LED低压球形灯泡 7W | 个 | 12V-85V 3000K-6500K | 5
插脚灯泡 35W | 个 | 12V 3000K-6500K | 1
插拔灯杯 35W | 个 | 3000K-6500K | 1
插拔灯杯 50W | 个 | 3000K-6500K | 1
高压汞灯 160W | 个 | E14/E27 160W | 1
LED灯带 | 米 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 暖光黄 带40个镇流器插头 40个对接插头
LED贴片灯带 | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 2米12V 6500K 带接头 镜子灯带
LED三色磁吸灯条 520mm | 个 | 5条 3000K-6500K | 1
圆形筒灯 2寸 | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 6500K
圆形筒灯 2.5寸 | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 6500K
圆形筒灯 3寸 | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 6500K
圆形筒灯 3.5寸 | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 6500K
圆形筒灯 4寸 | 个 | 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 6500K
方形筒灯 9W | 个 | 3000K-6500K | 1
方形筒灯 18W | 个 | 3000K-6500K | 1
低压圆形筒灯 12W | 个 | 24V 3000K-6500K | 1
低压方形筒灯 18W | 个 | 24V 3000K-6500K | 1
人体感应筒灯 4寸 | 个 | 3000K-6500K | 1
格栅双头筒灯 40W | 个 | 3000K-6500K | 1
双头筒灯 48W | 个 | 3000K-6500K | 1
防雾筒灯 | 个 | MQ4 | 1
明装筒灯 12W | 个 | Φ170*140mm 3000K-6500K | 1
轨道射灯 | 个 | 40W 3000K-6500K | 1
壁灯 | 个 | 13寸 3000K-6500K | 1
球形路灯 | 个 | Φ300mm 3000K-6500K | 1
环形灯 | 个 | T5 22W 3000K-6500K | 1
日光灯管 18W T4 | 个 | T4 3000K-6500K | 1
方通灯 1050mm | 个 | 1050*10mm 3000K-6500K | 1 |  |  | 不限 | 1050*100mm
无边框轨道条形灯 | 个 | 750*16mm 3000K-6500K | 1 |  |  | 欧司朗 | 20W
长筒吊灯 | 个 | 300mm可调焦 3000K-6500K | 1
雷达人体感应吸顶灯 | 个 | 230mm 3000K-6500K | 1 |  |  | 雷士 | 18W
圆形吸顶灯 800mm | 个 | 3000K-6500K | 1
圆形吸顶灯 1000mm | 个 | 3000K-6500K | 1
圆形吸顶灯 1200mm | 个 | 3000K-6500K | 1
明装筒灯 12W | 个 | 1720mm*350mm | 1
声光控人体感应雷达磁吸灯芯 | 个 | 1100mm*1100mm-带感应延长线 | 1 |  |  |  | 13W-15W
雷达感应灯泡 10W | 个 | 10W | 1
塑料灯罩卡子 | 个 | 25*47mm | 1
卡扣塑料灯罩 255mm | 个 | Φ255mm | 1
卡扣塑料灯罩 375mm | 个 | Φ375mm | 1
卡脚塑料灯罩 265mm | 个 | Φ265mm | 1
旋口塑料灯罩 225mm | 个 | Φ225mm | 1
旋口塑料灯罩 295mm | 个 | Φ295mm | 1
旋口塑料灯罩 347mm | 个 | Φ347mm | 1
玻璃灯罩300mm | 个 | Φ300mm | 1
日光灯单管灯架 | 个 | T8 1.2m 镀锌钢板SPCC | 1 |  |  | 不限 | 平盖
日光灯双管灯架 | 个 | T8 1.2m 镀锌钢板SPCC | 1
灯架吊链底座 | 个 | 1m 塑料底座 | 1
启辉器 | 个 | 4-65W | 1
瓷灯口 | 个 | E14/E27 | 1 |  |  | 不限 | E27 铁镀镍七字瓷灯头
灯角 T5 | 个 | 22*23.2*9.6mm | 1
灯角 T8 | 个 | 45*28.8*23.6mm | 1
单插头连接线 | 个 | 300mm | 1
双插头连接线 | 个 | 2孔/3孔 | 1 |  |  | 不限 | 2孔 200mm
电子镇流器 24W | 个 | 24W 12V | 1 |  |  | 不限 | LF-CB24-2A-H
电子镇流器 40W | 个 | 40W | 1
电子镇流器 72W | 个 | 72W | 1
电子镇流器150W | 个 | 150W | 1
一拖二镇流器 2*28W | 个 | 2*28W | 1
一拖二镇流器 2*36W | 个 | 2*36W | 1 |  |  | 三雄极光 | 一拖二
一拖二镇流器 2*45W | 个 | 2*45W | 1
一拖三镇流器 3*18W | 个 | 3*18W | 1
消毒灯镇流器 | 个 | 30W | 1
一拖二消毒灯镇流器 | 个 | 2*30W | 1
集成吊顶灯镇流器 | 个 | 48W | 1
单项整流桥模块 | 个 | 400A | 1
灯箱开关电源 12V | 个 | 12V | 1
灯箱开关电源 24V | 个 | 24V | 1
环形灯电子镇流器 22W | 个 | EB-C I22 TL5C LP | 1
镜前灯电子镇流器 | 个 | YPZ T4/T5 8-28W | 1
无边框轨道条形灯电源 | 个 | 80W | 1
无边框轨道条形灯电源 | 个 | 150W | 1
吊顶排风扇 BPT10-12-BH | 个 | 205*205mm | 1 |  |  | 绿岛风 | BPT10-12-BH
吊顶排风扇 BPT10-22-25 | 个 | 256*256mm | 1 |  |  | 绿岛风 | BPT10-22-25
吊顶排风扇 BPT14-25A | 个 | 225*225mm | 1
吊顶排风扇 BPT15-22A | 个 | 300*300mm | 1 |  |  | 风博士 | BPT15-22A
吊顶排风扇 BPT15-22-1 | 个 | 340*340mm | 1
直流风机排风扇 SFIB2-235-04 | 个 | Φ102mm | 1
全金属吊顶排风扇 BPT20-65J160 | 个 | 391*391mm | 1
百叶窗式换气扇 APB15 | 个 | 200*200mm | 1
百叶窗式换气扇 APB25 | 个 | 300*300mm | 1 |  |  | 风博士 | APB25
百叶窗式换气扇 APB30 | 个 | 350*350mm | 1
百叶窗式换气扇 APB20-10Y2 | 个 | Φ100mm | 1
单相电子式预付费电能表 | 个 | LW50DG11-单路 | 1
智能用电管理器 | 个 | LW50DG11-双路 | 1
接触器 CJ20 | 个 | CJ20-160A-220VA | 1
接触器 LC1D40 | 个 | LC1D40 | 1
交流接触器 1810 | 个 | CJX2S-1810 | 1
交流接触器 LC1E1210M5N | 个 | LC1E1210M5N | 1
交流接触器 220V A9-30-01 | 个 | 220V A9-30-01 | 1
交流接触器 CJX2 4011 | 个 | CJX2 4011 380v | 1
塑壳断路器 T1-160-100A | 个 | T1-160-100A | 1
塑壳断路器 T1-160-200A | 个 | T1-160-200A | 1
塑壳断路器 125A | 个 | MCCB A1A125 TMF125/1 | 1
浪涌保护器 4P | 个 | 4P 100KA | 1
继电器 24V | 个 | 24V | 1
继电器 220V | 个 | 220V | 1
中间继电器 2CO 5A | 个 | RXM2LB2P7 230VAC | 1
时间继电器 | 个 | NTE8-B | 1
气动执行器 | 个 | 0.25-0.8Mpa | 1
微电脑时控开关 | 个 | KG316T 220V | 1
无线远程遥控开关 | 个 | 220V 1000米 | 1
时间继电器 | 个 | H3Y-4 AC22V 0-60S | 1
开水器主板 | 个 | 220*110mm | 1
浮球开关 75mm | 个 | 75mm | 1
浮球开关 100mm | 个 | 100mm | 1
活性炭 T33 | 个 | 3分 | 1
PP棉 | 个 | 10寸 | 1 |  |  | 不限 | 1微米
颗粒碳滤芯 255mm | 个 | 255mm | 1
压缩碳滤芯 | 个 | 10寸 | 1 |  |  | 不限 | 4~38℃ 0.1-0.4MPa
RO膜 | 个 | 400G | 1 |  |  | 时代沃顿 | ULP-3013-400
RO膜壳 | 个 | 400G | 1
塑料球阀 2分 | 个 | 2分 | 10
塑料球阀 3分 | 个 | 3分 | 10
塑料球阀 4*3分 | 个 | 4*3分 | 10 |  |  | 不限 | 4分内丝*3分快接
塑料弯头快接 2分 | 个 | 2分 | 10
塑料弯头快接 3分 | 个 | 3分 | 10
塑料接头 4*2分 | 个 | 4*2分 | 10
塑料弯头 2分 | 个 | 2分 | 10
塑料净水器对接 3分 | 个 | 3分 | 10
塑料外丝弯头 2分 | 个 | 2分 | 10
塑料外丝弯头 3分 | 个 | 3分 | 10
塑料外丝弯头3*2分 | 个 | 3*2分 | 10
塑料三通 3分 | 个 | 3分 | 10
塑料外扣直接 | 个 | 4*3分 | 10
净水器pe管 2分 | 米 | 2分 | 10
净水器pe管 3分 | 米 | 3分 | 10
波纹管 DN15 | 米 | DN15 | 1
波纹管 DN20 | 米 | DN20 | 1
不锈钢锁母 | 个 | DN15 | 1
开水器四脚继电器 | 个 | 4脚插头 | 1
单极液位探针 | 个 | M16*1.5 | 1
开水器数显电表 | 个 | 12线 | 1
交流接触器 25A | 个 | 25A | 1
稳压泵 200G | 个 | 200G | 1
稳水泵 400G | 个 | 400G | 1 |  |  | 三角洲 | EC-205-400A 24V
铂热电阻二线测温探头 | 个 | 1m | 1
K型热电偶 | 个 | 2m | 1
固态温控器显示器 | 个 | 100 | 1
塑料直接 2分 | 个 | 2分 | 1
塑料三通 2分 | 个 | 2分 | 1
开水器水龙头 | 个 | DN15 123mm | 1
压力桶 6G | 个 | 6G | 1 |  |  | 不限 | 蓝色
压力桶 11G | 个 | 11G | 1
内牙低压开关 24V | 个 | 2分 24V | 1
开水器低压开关 | 个 | 2分 | 1
开水器高压开关 | 个 | 2分 | 1 |  |  | 不限 | 白色 快接口
加热管 9KW | 个 | 9KW 380V | 1 |  |  | 不限 | 黄铜
开关电源 | 个 | 12V | 1
开关电源 | 个 | 24V | 1
开关电源 | 个 | 24V 2000W | 1
防水电源 | 个 | 24V | 1
净水器 | 套 | 360*180*450mm | 1
厨宝 | 台 | 1500w | 1
厨宝 | 台 | 2000w | 1
开水器不锈钢水箱 | 个 | 400*240*600mm | 1
耐高温电磁阀 12V | 个 | 12V | 1
电动阀 KT2 | 个 | KT2 12V | 1 |  |  | 开利达 | KLD20
进水电磁阀 | 个 | DN15 220V | 1
冷却塔三角带 | 个 | 3V1250 | 1
三角带 SPA1507BL | 个 | SPA1507BL | 1
三角带 SPA1807BL | 个 | SPA1807BL | 1
三角带 SPA1882BL | 个 | SPA1882BL | 1 |  |  | 不限
三角带 SPA1932BL | 个 | SPA1932BL | 1
三角带 SPA1950BL | 个 | SPA1950BL | 1 |  |  | 不限
三角带 SPA1957BL | 个 | SPA1957BL | 1
三角带 SPB2500BL | 个 | SPB2500BL | 1 |  |  | 不限
管道式轴流风机 | 个 | SFG2-2 | 1
电机 2.2KW | 个 | YE3 90L-2-2.2KW | 1
电机 5.5KW | 个 | YE3 132S1-2-5.5KW | 1
空调冷凝水排水管 DN16 | 个 | 2m | 1
空调氟 | 公斤 | R22 | 1
空调启动电容 450V | 个 | 25uF 450V | 1
空调互联耦合器 | 个 | 86型 | 1
空调变压器 | 个 | 54*25 | 1
外转子离心风机 | 个 | 380V | 1 |  |  | 精荣电机 | KB4S280-110RS
多联机变频压缩机 | 个 | QW-AGA-H080zN300 | 1 |  |  | 格力 | QW-AGA-H080zN300
多联机变频驱动板 | 个 | ZC3340CGRZQ87-R4 | 1 |  |  | 格力 | ZC3340CGRZQ87-R4
多联机外机主板 | 个 | WZ6M35G | 1 |  |  | 格力 | WZ6M35G
多联机外机风扇电机 | 个 | SWZ750D | 1 |  |  | 格力 | SWZ750D
多联机风机驱动板 | 个 | ZS3305 | 1 |  |  | 格力 | ZS3305
多联机内机主板 | 个 | Z6L35AV | 1 |  |  | 格力 | Z6L35AV
多联机电子膨胀阀 | 个 | DZ16BN | 1 |  |  | 格力 | DZ16BN
多联机排水泵 | 个 | SBH-03 | 1 |  |  | 格力 | SBH-03
多联机R410a氟 | 个 | R410a | 1 |  |  | 巨化 | R410a
圆筒形熔断器 32A | 个 | RT28-32 32A | 1
熔断器座 | 个 | RL1-60 | 1
快速接线端子 3位 | 个 | 三进三出 | 1
快速接线端子 2位 | 个 | 二进二出 | 1
快速接线端子 4位 | 个 | 四进四出 | 1
导线分流器 | 个 | T型 | 1
热缩管 2mm | 米 | 2mm | 1
热缩管 2.5mm | 米 | 2.5mm | 1
热缩管 3mm | 米 | 3mm | 1
热缩管 4mm | 米 | 4mm | 1
热缩管 40mm | 米 | 40mm | 1
热缩管 60mm | 米 | 60mm | 1
电缆热缩五指套终端头 | 个 | 10-16平方 | 1
壁扇 | 个 | 16寸 | 1
电动开窗器遥控 | 个 | ZC11-01 | 1
无边框轨道条形灯轨道 | 米 | 1mm | 1 |  |  |  | 内宽17mm*外宽26mm*高21mm
智能除湿装置 | 个 | CSYZ-CS1000 | 1
管道式紫外线消毒器 | 个 | 处理10吨/h | 1
水龙头 | 个 | DN15 铜 | 10
加长水龙头 | 个 | DN15 165mm 铜 | 10
洗衣机龙头 | 个 | DN15 铜 | 5
双开水龙头 | 个 | DN15 铜 | 5 |  |  | 双雁 | 3601-20豪华拔
面盆水龙头 | 个 | DN15 铜 | 15 |  |  | 鑫汇达 | 铜三环台式单冷
长颈水龙头 | 个 | DN15 铜 | 1 |  |  | 鑫汇达 | 90圆立式单冷（大弯）
长颈混水龙头 | 个 | DN15 铜 | 1
面盆感应水龙头 | 个 | DN15 铜 | 1
面盆上感应水龙头 | 个 | FFAS-8506 | 1
龙头把手 | 个 | 30*70mm 铜 | 1
短铜龙头芯 | 个 | DN15 | 1
水嘴过滤网 | 个 | DN15 | 1 |  |  | 不限 | 外牙
嵌墙式水龙头 | 个 | 25cm | 1
面盆下水器 | 个 | 60mm 304 | 1 |  |  | 不限 | 一体无孔 高约20cm
面盆下水器翻板 | 个 | 35mm 304 | 1
菜盆下水器 | 个 | 110mm 304 | 1 |  |  | 不限
菜盆过滤网 | 个 | 76mm 304 | 1 |  |  | 不限
洗衣机下水管 | 根 | 1.5m PE/EVA | 1 |  |  | 不限
墩布池下水管 | 根 | DN40 DN50 | 1
小便池下水管 | 根 | PVC | 1
铜小便池下水管 | 根 | 32*57*535mm | 1
不锈钢下水管 | 根 | S弯 530mm | 1
不锈钢蹲坑冲洗管 DN25 | 根 | 1200*300*0.6 | 1
不锈钢波纹下水管 90cm | 根 | 90cm | 1
下水管防臭密封胶圈 | 个 | 38-60mm | 1
不锈钢挂篮 | 个 | 300mm | 1 |  |  | 不限
冲洗阀铜按钮 | 个 | 30mm 含弹簧 | 1 |  |  | 不限 | 30mm 含弹簧
手按蹲坑铜冲洗阀 DN20 | 个 | DN20 | 1
手按蹲坑铜冲洗阀 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | 申鹭达
脚踏蹲坑铜冲洗阀 DN25 | 个 | 高100mm | 1
脚踏蹲坑铜冲洗阀 DN25 | 个 | 高150mm T-01 | 1
脚踏蹲坑铜冲洗阀 | 个 | DC603VLC | 1
脚踏伸缩蹲坑铜冲洗阀 260mm | 个 | DN25 260*105mm | 1 |  |  | 双雁
脚踏伸缩蹲坑铜冲洗阀 270mm | 个 | DN25 270*105mm S-01小体 | 1
小便池铜冲洗阀 | 个 | DN15 铜 | 1
小便池感应器 | 个 | DUE114UE | 1
暗装小便池感应器 | 个 | DN15 24V/220V | 1
明装小便池感应器 | 个 | DN15 24V ABS电镀壳 | 1
小便池感应窗 | 个 | 84*30*10mm | 1
感应器电池盒 | 个 | K-8791 33*33*85mm | 1
暗装脚踏自闭器芯总成 | 个 |  | 1 |  |  | 箭牌 | A87875C
压力表 0.6Mpa | 个 | Y-60/100/150 | 1
温度压力双显表 | 个 | DN15 高83mm | 1
不锈钢浮球阀 DN15 | 个 | DN15 | 1
液位浮球开关 | 个 | 220V 3m | 1
遥控浮球阀 DN80 | 个 | DN80 | 1
遥控浮球阀 DN100 | 个 | DN100 | 1
电动铜球阀 | 个 | DN20 | 1
电动铜二通阀 DN20 | 个 | APC-VLV2201V1 | 1
黄铜电磁阀 DN25 | 个 | DN25 | 1
低压感应器电磁阀 | 个 | 6V-24V 30*30mm | 1
感应器电磁阀 220V | 个 | 进出水口12*12mm | 1
感应器铜调节阀 | 个 | DN15 | 1
不锈钢编织软管 80cm | 根 | 80cm | 1
不锈钢编织软管 1.5m | 根 | 1.5m | 1
透明塑料蛇皮软管 DN15 | 米 | PVC | 1
透明塑料蛇皮软管 DN32 | 米 | PVC | 1
法兰式不锈钢软连接 DN80*300 | 个 | 304/316L | 1
法兰式不锈钢软连接 DN150 | 个 | 304/316L | 1
法兰式不锈钢软连接 DN100*500mm | 个 | 304/316L | 1
马桶水箱带链下水 | 个 | Φ58*170mm ABS | 1
马桶水箱下水 | 个 | Φ58*185mm ABS | 1
马桶水箱精品水漂 | 个 | 4分 22~32cm可调节 ABS | 1
马桶水箱小按钮 | 个 | 37mm ABS | 1
马桶水箱按钮 | 个 | 56mm ABS | 1
马桶水箱铜杆按钮 | 个 | 74*255mm ABS/铜 | 1
马桶水箱侧按钮 | 个 | 200mm ABS/304 | 1
马桶下水橡胶盖 | 个 | 75*105*50mm | 1
清舒宝智能马桶盖 | 个 | C3-150 | 1
即热抗菌智能马桶盖 | 个 | ZS021 | 1
镀锌四通 DN40*32 | 个 | DN40*32 | 1
铜直接 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜对丝 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜对丝 DN20 | 个 | DN20 | 1
铜弯头 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜三通 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜补芯 DN20*15 | 个 | DN20*15 | 1
铜变径 DN20*15 | 个 | DN20*15 | 1
铜内外丝直接 DN15 | 个 | DN15*100 | 1
铜内外丝弯头 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜水表接头 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜水表接头 DN20 | 个 | DN20 | 1
铜水表接头 DN25 | 个 | DN25 | 1
PP-R直接 DN63 | 个 | DN63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R直接 DN75 | 个 | DN75 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R直接 DN90 | 个 | DN90 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R直接 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙直接 DN63 | 个 | DN63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙直接 DN63 | 个 | DN63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙活接 DN63 | 个 | DN63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙活接 DN63 | 个 | DN63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙三通 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN63*32 | 个 | DN63*32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN63*63 | 个 | DN63*63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN75*32 | 个 | DN75*32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN75*40 | 个 | DN75*40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R变径 DN63*50 | 个 | DN63*50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R变径 DN75*63 | 个 | DN75*63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R弯头 DN63 | 个 | DN63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R弯头 DN75 | 个 | DN75 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R弯头 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN63 | 米 | DN63 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN75 | 米 | DN75 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN110 | 米 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC弯头 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC弯头 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC弯头 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC弯头 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC弯头 DN75 | 个 | DN75 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC弯头 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PCV弯头 DN160 | 个 | DN160 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN20 | 个 | DN20 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN32 | 个 | DN32 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN40 | 个 | DN40 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN50 | 个 | DN50 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN75 | 个 | DN75 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN110 | 个 | DN110 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC三通 DN160 | 个 | DN160 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN15 | 个 | DN15 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN20 | 个 | DN20 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN32 | 个 | DN32 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN40 | 个 | DN40 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN50 | 个 | DN50 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN75 | 个 | DN75 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC直接 DN160 | 个 | DN160 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC变径 DN110*50 | 个 | DN110*50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PCV变径 DN160*110 | 个 | DN160*110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC堵头 DN50 | 个 | DN50 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC堵头 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC堵头 DN160 | 个 | DN160 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC活接 DN160 | 个 | DN160 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC检查口 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC检查口 DN160 | 个 | DN160 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC快速接口 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC快速接口 DN160 | 个 | DN160 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN15 | 米 | DN15 | 6 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN20 | 米 | DN20 | 6 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN25 | 米 | DN25 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN32 | 米 | DN32 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN40 | 米 | DN40 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN50 | 米 | DN50 | 2 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN75 | 米 | DN75 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN110 | 米 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC管 DN160 | 米 | DN160 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC防臭地漏盖 | 个 | 37-75mm ABS/TPR | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC地漏盖 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC地漏盖 DN75 | 个 | DN75 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC地漏盖 DN100 | 个 | DN100 | 1 |  |  | LESSO联塑
PVC地漏盖 DN110 | 个 | DN110 | 1 |  |  | LESSO联塑
硅胶台阶垫 DN15 | 个 | DN15 | 1
不锈钢重型卡子 64 | 个 | Φ45-51mm | 1
不锈钢重型卡子 77.5 | 个 | Φ55-63mm | 1 |  |  | 不限 | 230g
不锈钢重型卡子 91 | 个 | Φ76mm | 1
虹吸式马桶 | 个 | 304/400坑距 | 1
陶瓷蹲坑 600mm | 个 | 600*450mm | 1
陶瓷蹲坑 650mm | 个 | 650*490mm | 1
陶瓷墩布池 400mm | 个 | 400*350mm | 1
陶瓷墩布池 450mm | 个 | 450*380mm | 1
三角陶瓷面盆 300mm | 个 | 300*300mm | 1
三角陶瓷面盆 370mm | 个 | 370*370mm | 1
台上陶瓷面盆 | 个 | 550*450mm | 1
台下陶瓷面盆 | 个 | 510*410mm | 1
立柱式陶瓷面盆 | 个 | AP304/307 | 1
壁挂式陶瓷小便池 | 个 | 362*610mm | 1
壁挂式感应器小便池 | 个 | 360*700mm 陶瓷 | 1
落地式感应器小便池 | 个 | 430*1000mm 陶瓷 | 1
玻璃贴膜 | ㎡ | PVC | 1
双覆膜彩条布 | ㎡ | 1.3mm | 1
不锈钢水槽过滤网 | 米 | Φ67*76*40mm | 1
不锈钢地漏盖篦子 | 个 | Φ90*1.5mm | 1
三角面盆卡子 | 个 |  | 1
空白面板 | 个 | 86型 | 20 |  |  | 不限 | 白色
明装盒 | 个 | 86型 | 20 |  |  | 不限 | 白色
防水盒 | 个 | 86型 | 20
二极管指示灯电源开关 | 个 | 红/黄/绿/篮/白-2脚/4脚 | 1
不锈钢空白面板 | 个 | 86型 抗压型 | 1 |  |  | 不限 | 不锈钢
二爪插头 | 个 | 10A | 1
三爪插头 | 个 | 10A | 1 |  |  | 公牛 | 白色
防摔防爆三爪插头 | 个 | 10A | 1
漏电保护三爪插头 | 个 | 10A | 1
电缆线 3*4+2*2.5平方 | 米 | RVV3*4+2*2.5 | 100
电缆线 3*6+2*4平方 | 米 | RVV3*6+2*4 | 50
电缆线 4*35+1*16平方 | 米 | RVV4*35+1*16 | 10
防水电缆 5*6平方 | 米 | RVV5*6 | 50
麻花线 2*1.5平方 | 米 | RVV2*1.5 | 100
硬芯护套线 3*4平方 | 米 | RVV3*4 | 50
硬芯护套线 3*2.5平方 | 米 | RVV3*2.5 | 100
硬芯护套线 3*1.5平方 | 米 | RVV3*1.5 | 100
屏蔽护套线 4*1.0平方 | 米 | RVVP4*1.0 | 1
屏蔽护套线 8*1.0平方 | 米 | RVVP8*1.0 | 1
电焊机焊把线25平方 | 米 | 25平方 | 1
水泵电源线 | 米 | 三相三线1平方 | 1
铜编织线 | 根 | 6平方 | 1
移动线盘 3*2.5平方 | 套 | 50米 | 1
中性硅酮玻璃胶 | 个 | 300ml | 1 |  |  | 好适
中性硅酮速干玻璃胶 | 个 | 300ml | 1
中性硅酮耐候结构胶 | 个 | 600ml | 1
铸工胶 | 个 | 50ml K-9119 | 1
502胶水 | 个 | 10g | 1
白乳胶 | 个 | 500g PVAC | 5
螺丝胶 | 个 | 50g 1200/1500 | 1
万能胶 | 个 | 12ml PXTX4X-1 | 1
PVC胶水 | 个 | 100ml PVC-U专用 | 1
强力AB胶 | 个 | 80g J37 | 1
保温棉胶水 | 桶 | 500ml | 1
保温棉胶水 | 桶 | 1L | 1
透明热熔胶棒 | 个 | Φ11*160mm EVA树脂 | 1
强力双面胶带 | 卷 | 20mm*3m 丙烯酸泡棉 | 1
聚氨酯泡沫填缝剂 | 瓶 | 750ml | 1 |  |  | 不限
自喷漆 | 瓶 | 400ml BB/T0047 | 5
银粉漆 | 桶 | 1L BB/T0047 | 1
氟碳金属漆 | 桶 | 5L BB/T0047 | 1
醇酸调和漆1kg | 桶 | 1kg BB/T0047 | 1
醇酸调和漆5kg | 桶 | 5kg BB/T0047 | 1
醇酸调和漆10kg | 桶 | 10kg BB/T0047 | 1
铜钥匙胚子 | 把 | 厚2mm 金蝶/固力 | 1
小三环钥匙胚子 | 把 | 厚2mm 铜 | 1
大三环钥匙胚子 | 把 | 厚2mm 铜 | 1
大把2008爷佬钥匙胚 | 把 | 厚2mm 铜 | 1
橱柜弧形拉手 64mm | 个 | 211-64孔距 | 1
橱柜弧形拉手 96mm | 个 | 211-96孔距 | 1 |  |  | 不限 | 拉丝
方把手 96mm | 个 | 孔距96mm 宽8mm | 1
方把手 128mm | 个 | 孔距128mm 宽8mm | 1
竹节拉手 192mm | 个 | 孔距192mm | 1
不锈钢弓形空心拉手100mm | 个 | 孔距15mm 宽29mm | 1
不锈钢弓形空心拉手150mm | 个 | 孔距15mm 宽31mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
塑钢门窗白执手 | 个 | 150*17.5*20mm | 1
铝合金窗灰执手 | 个 | 50型 | 1 |  |  | 不限 | 灰色
铝合金窗户执手 | 个 | 38型 | 1
断桥铝窗执手 | 个 | 单U叉25mm 孔距100mm | 1 |  |  | 不限 | 黑色
窗户传动执手 | 个 | 双拨叉36mm 孔距100mm | 1 |  |  | 不限 | 黑色
窗户传动小执手 | 个 | 单U叉60mm 孔距70mm | 1
联动执手 | 个 | B278 120*60*13mm | 1
隔断门尼龙拉手 | 个 | Φ52*50mm 孔距37mm | 1
隔断门不锈钢拉手 | 个 | 201-38 Φ38*41mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
玻璃门不锈钢大拉手 | 个 | 长60cm 孔距40cm | 1
皇冠头仿古欧式门拉手 | 个 | 200mm | 1
塑钢门窗执手卡底座 | 个 | 100*13mm | 1
不锈钢柜门合页 | 个 | 201 CT-JL821/822 | 1 |  |  | 不限 | 直 原色
不锈钢消声合页 3寸 | 个 | 70mm | 1
不锈钢消声合页 4寸 | 个 | 4*3*3 | 1 |  |  | 不限 | 原色
不锈钢旗形合页 | 个 | 38*93mm | 1
不锈钢子母合页 4寸 | 个 | 4*3*2.5 | 1 |  |  | 不限 | 原色
不锈钢子母合页 5寸 | 个 | 5*3*3.0 | 1
铜消声合页 | 个 | 4*3*3 | 1
塑钢门方合页 | 个 | 850*850mm | 1
不锈钢隔断门合页 | 个 | 76*70mm | 1
双弹簧合页 150mm | 个 | 150mm | 1
双弹簧合页 200mm | 个 | 200mm | 1
断桥铝门合页 | 个 | Φ22*53*108mm | 1
断桥铝门窗合页90mm | 个 | 50型 | 1
断桥铝门窗合页150mm | 个 | 50型 | 1
断桥铝内开内倒合页 | 个 | 31*114mm | 1
断桥铝内开内倒合页套装 | 个 | 31*114mm | 1
折叠门铝合金合页 | 个 | 30*80*2mm | 1
配电柜铰链合页 | 个 | CL226-5A 60*90mm | 1
天地轴自由门合页 中号 | 个 | 304 适用22mm板材 | 1 |  |  | 不限 | 22mm板以上
天地轴自由门合页 大号 | 个 | 304 适用30mm板材 | 1 |  |  | 不限 | 30mm板以上
弹簧插销 97mm | 个 | 406 | 1
黑色铁插销100mm | 个 | 100mm | 1 |  |  | 不限 | 烤漆
不锈钢插销 100mm | 个 | 100mm | 1
铜插销 150mm | 个 | 150mm | 1
铜插销 200mm | 个 | 200mm | 1
断桥铝门插销 140mm | 个 | 140mm | 1
断桥铝门插销 258mm | 个 | 258mm | 1
门锁扣吊75mm | 个 | 75mm | 1
门锁扣吊100mm | 个 | 100mm | 1 |  |  | 不限 | 烤漆
塑料衣柜滑轮 | 个 | 51*54mm | 1
金属衣柜滑轮 | 个 | 51*54mm | 1
定制金属衣柜滑轮 | 个 | 70*55mm | 1
推拉门金属滑轮 | 个 | 70*16*11.5mm | 1
窗帘轨道塑料滑轮 | 个 | 18*6*28*13mm | 1
塑料浴帘环 | 个 | C型 | 1
不锈钢窗帘夹子 | 个 | 34mm 201 | 1
不锈钢窗帘环 30mm | 个 | 42mm 201 | 1
不锈钢窗帘杆堵头 25mm | 个 | 25mm 201 | 1 |  |  | 不限 | 原色
晾衣杆支架 150mm | 个 | 150mm 201 | 1
晾衣杆支架 400mm | 个 | 400mm 201 | 1 |  |  | 不限 | 原色
挂衣扁杆铝底座 | 个 | 16mm | 1
断桥铝门窗卡扣 | 个 | 20*20*8.5mm 锌合金 | 1 |  |  | 不限 | 原色
断桥铝窗平开上悬配件 | 个 | 147*19*9mm 锌合金 | 1
液压支撑杆 | 个 | 100N | 1
窗户液压连杆 | 个 | 180N | 1
窗户风撑限位器 | 个 | 290*12mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
窗户四连杆风撑 | 个 | 305*17.5mm | 1
上悬窗限位风撑 10寸 | 个 | 10寸 304 | 1
上悬窗限位风撑 12寸 | 个 | 12寸 304 | 1
风撑限位旋钮 | 个 | M6 | 1
窗户卷帘拉珠绳转轴 | 个 | 28/38密珠 ABS | 1
电动开窗器 | 个 | 550*40*50 220V 600N | 1
不锈钢管 20mm | 米 | 20mm | 1
不锈钢窗帘杆 25mm | 米 | 25mm 厚2mm | 1
铝合金窗帘轨道 | 米 | 20mm 厚2mm | 1
铝合金衣柜扁衣杆 | 米 | 15*30mm 厚2mm | 1
衣柜门铝上滑道 | 根 | 116mm | 1
衣柜门铝下滑道 | 根 | 116mm | 1
大门碰珠 | 个 | 56*25mm | 1
不锈钢门吸 | 个 | CB-MX17-1 Φ50mm | 1
闭门器 小 | 个 | 孔距132*19mm | 1 |  |  | 不限
闭门器 中 | 个 | 孔距162*19mm | 1
闭门器 大 | 个 | 孔距188*19mm | 1
闭门器 TS71 | 个 | TS71 EN3/4 | 1
抽屉滚轮滑道 40cm | 付 | 40cm 冷轧钢 | 1
抽屉滚轮滑道 50cm | 付 | 50cm 冷轧钢 | 1
不锈钢二节滑道 | 付 | 340*25mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
不锈钢三节滑道 | 付 | 340*35mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
塑料门帘 | 个 | 185mm*2.5mm*2m | 1
PEF密封条 | 卷 | 15mm*5mm*2m | 1 |  |  | 不限 | 海绵
密封毛条 | 米 | 9*9mm | 1 |  |  | 不限
U型橡胶密封条 | 米 | 9*20mm | 1
纱窗橡胶压条 5mm | 米 | Φ5mm | 1
重型万向轮 | 个 | 3寸 | 1
抽屉锁片 | 个 | 75*20*1.5mm | 1
方锁片 | 个 | 35*35*2mm | 1
Z型角码 | 个 | 44*10*36*16mm | 1 |  |  | 不限 | 小号 高10mm
长条锁片 | 个 | 100*20*1.5mm | 1
锁片户口 | 个 | 45*45*2mm | 1
直角角码 | 个 | 42*42*23*16mm | 1 |  |  | 不限 | 冷轧钢 双凸起结构
不锈钢L型角码 | 个 | 80*80*1mm | 1
隔断门尼龙拐角 | 个 | 52*49.5mm | 1 |  |  | 不限 | 黑色
隔断门不锈钢支架 | 个 | 150mm | 1 |  |  | 不限 | 板子离地高度150mm
挂锁 32mm | 个 | 32mm | 5 |  |  | 不限 | 仿铜色
挂锁 50mm | 个 | 50mm | 5 |  |  | 不限 | 仿铜色
挂锁 63mm | 个 | 63mm | 5
通开挂锁 25mm | 个 | 25mm | 5
通开挂锁 32mm | 个 | 32mm | 5
通开挂锁 50mm | 个 | 50mm | 5
502锁盖 | 个 | 62*87mm | 10 |  |  | 金蝶 | 502
球形锁 | 个 | 587 | 1
太空铝门锁 | 个 | 185*45*7mm | 1
隐形闭门锁 | 个 | 孔距60mm | 1
平头抽屉锁 16mm | 个 | 16mm | 1
平头抽屉锁 22mm | 个 | 22mm | 1 |  |  | 小博士 | 原色
抽屉三联锁 | 个 | 41*19mm | 1
通开抽屉锁 | 个 | 3cm | 1
窗户月牙锁 | 个 | 90型 | 1
铁皮柜偏心锁 | 个 | IJ 18*20 | 1
配电箱锁 | 个 | 33*140mm | 1
配电柜锁 | 个 | MS818 | 1
配电柜连杆锁 | 个 | MS801-1 | 1
塑钢门传动锁 | 个 | 1600*15.5mm | 1
窗纱锁 | 个 | 120mm | 1
塑钢门窗自动碰锁 | 个 | 141*22.5mm | 1
防火门锁把手 | 个 | 孔距40mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
三杆式执手门锁 | 个 | 33~45*55mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
隔断门尼龙门锁 | 个 | 80*53mm | 1
隔断门不锈钢门锁 | 个 | 80*53mm | 1
不锈钢执手锁 | 个 | 孔距125mm | 1
不锈钢执手锁把手 155mm | 个 | 孔距155mm | 1 |  |  | 不限 | 拉丝
不锈钢执手锁把手 170mm | 个 | 孔距170mm | 1
铝合金单点门锁把手 | 个 | 85*115mm | 1
502锁芯 | 个 | 8把钥匙 | 1
防火门锁芯 | 个 | 32*30mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
铜方锁芯 小70 | 个 | 70*29mm | 1 |  |  | 不限 | 黄铜
铜方锁芯 大70 | 个 | 70*32mm | 1 |  |  | 不限 | 银色
铜方锁芯 90mm | 个 | 90*32mm | 1
双开铜方锁芯 小70 | 个 | 70*29mm | 1
双开铜方锁芯 105mm | 个 | 105*32mm | 1
锁舌40mm | 个 | 40mm | 1
三杆可调锁舌 | 个 | 60-70mm | 1
铜锁体 125mm | 个 | 125*20mm | 1 |  |  | 不限 | 黄铜
单点锁体 | 个 | 85*35 | 1
不锈钢锁体 160mm | 个 | 160*22mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
不锈钢锁体 235mm | 个 | 235*24mm | 1
防火门锁体 145mm | 个 | 145*25mm | 1
防火门锁体 200mm | 个 | 200*25mm | 1
隔断门锌合金指示锁 | 个 | 适用12-22板材mm | 1
水银镜子290*600*5mm | 块 | 290*600*5mm | 1
水银镜子400*600*5mm | 块 | 400*600*5mm | 1
玻璃 5mm | ㎡ | 5mm | 1
有机玻璃板 2mm | ㎡ | 2mm | 1
电加热除雾防爆镜子 | 块 | 12V-55*110防爆 | 1 |  |  |  | 防爆
梳妆柜镜子445*1040*5mm | 块 | 445*1040*5mm | 1
梳妆柜镜子170*1040*5mm | 块 | 170*1040*5mm | 1
凳子面 | 个 | 400*300*20mm 颗粒板 | 1
桌子面 | 个 | 1200*700*25mm 颗粒板 | 1
床板 1930*840*15mm | 个 | 多层板 | 1
床板 1990*890*15mm | 个 | 多层板 | 1
推拉门板 1570*400*18mm | 个 | 颗粒板 | 1
推拉门板 1564*400*18mm | 个 | 颗粒板 | 1
三合板 | ㎡ | 3mm | 10
阳光板 | ㎡ | 8mm | 10
铝塑板 | ㎡ | 4mm | 10
钢板 | ㎡ | 2mm | 10
PVC桌垫 | ㎡ | 3mm | 10
铝拉铆钉 4*10mm | 盒 | 500g/盒 | 1
铝拉铆钉 4*20mm | 盒 | 500g/盒 | 1
铝拉铆钉 5*10mm | 盒 | 500g/盒 | 1
铝拉铆钉 5*20mm | 盒 | 500g/盒 | 1
铝拉铆钉 5*30mm | 盒 | 500g/盒 | 1
水泥钢钉 2*20mm | 盒 | 500g/盒 | 1
水泥钢钉 2.8*32mm | 盒 | 500g/盒 | 1
水泥钢钉 2.8*50mm | 盒 | 500g/盒 | 1
水泥钢钉 3.8*60mm | 盒 | 500g/盒 | 1
水泥钢钉 4.5*80mm | 盒 | 500g/盒 | 1
水泥钢钉 5*100mm | 盒 | 500g/盒 | 1
自攻螺丝 3.5*16mm | 盒 | 500g/盒 | 1
自攻螺丝 3.5*20mm | 盒 | 500g/盒 | 1 |  |  | 不限 | 黑色
自攻螺丝 3.5*25mm | 盒 | 500g/盒 | 1
自攻螺丝 4*30mm | 盒 | 500g/盒 | 1 |  |  | 不限 | 黄色
自攻螺丝 4*35mm | 盒 | 500g/盒 | 1
自攻螺丝 4*40mm | 盒 | 500g/盒 | 1 |  |  | 不限 | 黄色
自攻螺丝 4*50mm | 盒 | 500g/盒 | 1
自攻螺丝 5*60mm | 盒 | 500g/盒 | 1
钻尾自攻螺丝 4.2*19mm | 盒 | 500g/盒 | 1
钻尾自攻螺丝 4.2*32mm | 盒 | 500g/盒 | 1
钻尾自攻螺丝 4.8*38mm | 盒 | 500g/盒 | 1
羊眼自攻钉 | 盒 | 500g/盒 | 1
平基螺丝 4*10mm | 盒 | 500g/盒 | 1
平基螺丝 4*40mm | 盒 | 500g/盒 | 1
平基螺丝 5*10mm | 盒 | 500g/盒 | 1
平基螺丝 5*16mm | 盒 | 500g/盒 | 1
平基螺丝 5*30mm | 盒 | 500g/盒 | 1
平基螺丝 5*80mm | 盒 | 500g/盒 | 1
平基螺丝 6*40mm | 盒 | 500g/盒 | 1
不锈钢顶丝 M5 | 个 | M5*10 | 1
不锈钢顶丝 M6 | 个 | M6*12 | 1
螺母 M4 | 盒 | 500g/盒 | 1
螺母 M5 | 盒 | 500g/盒 | 1
螺母 M6 | 盒 | 500g/盒 | 1
螺母 M8 | 盒 | 500g/盒 | 1
螺母 M12 | 个 | M12 | 1
螺母 M14 | 个 | M14 | 1
螺母 M16 | 个 | M16 | 1
螺母 M20 | 个 | M20 | 1
鱼眼垫 M4 | 盒 | 500g/盒 | 1
平垫 M4 | 盒 | 500g/盒 | 1
平垫 M5 | 盒 | 500g/盒 | 1
平垫 M6 | 盒 | 500g/盒 | 1
平垫 M8 | 盒 | 500g/盒 | 1
平垫 M10 | 个 | M10 | 1
平垫 M12 | 个 | M12 | 1
平垫 M14 | 个 | M14 | 1
平垫 M20 | 个 | M20 | 1
弹簧垫 M6 | 个 | M6 | 1
弹簧垫 M8 | 个 | M8 | 1
弹簧垫 M10 | 个 | M10 | 1
弹簧垫 M14 | 个 | M14 | 1
六角螺栓 M6*80 | 个 | M6*80 | 1
六角螺栓 M8*20 | 个 | M8*20 | 1
六角螺栓 M8*40 | 个 | M8*40 | 1
六角螺栓 M8*80 | 个 | M8*80 | 1
六角螺栓 M10*20 | 个 | M10*20 | 1
六角螺栓 M10*30 | 个 | M10*30 | 1
不锈钢螺栓 M4*6 | 个 | M4*6 | 1
不锈钢螺栓 M4*8 | 个 | M4*8 | 1
不锈钢螺栓 M4*25 | 个 | M4*25 | 1
不锈钢螺栓 M6*16 | 个 | M6*16 | 1
不锈钢螺栓 M6*20 | 个 | M6*20 | 1
不锈钢螺栓 M6*60 | 套 | M6*60 | 1
不锈钢螺栓 M8*25 | 套 | M8*25 | 1
不锈钢螺栓 M10*80 | 套 | M10*80 | 1
不锈钢螺栓 M10*150 | 套 | M10*150 | 1
不锈钢螺栓 M10*200 | 套 | M10*200 | 1
不锈钢螺栓 M12*80 | 套 | M12*80 | 1
不锈钢螺栓 M12*100 | 套 | M12*100 | 1
不锈钢螺栓 M14*100 | 套 | M14*100 | 1
不锈钢螺栓 M16*65 | 套 | M16*65 | 1
不锈钢螺栓 M16*70 | 套 | M16*70 | 1
不锈钢螺栓 M16*80 | 套 | M16*80 | 1
不锈钢螺栓 M16*90 | 套 | M16*90 | 1
不锈钢螺栓 M16*130 | 套 | M16*130 | 1
不锈钢螺栓 M16*150 | 套 | M16*150 | 1
不锈钢螺栓 M18*160 | 套 | M18*160 | 1
不锈钢螺栓 M20*80 | 套 | M20*80 | 1
不锈钢双头螺栓 M16*80 | 套 | M16*80 | 1
不锈钢双头螺栓 M16*120 | 套 | M16*120 | 1
不锈钢双头螺杆 M16*130 | 套 | M16*130 | 1
不锈钢双头螺栓 M16*140 | 套 | M16*140 | 1
不锈钢双头螺栓 M16*160 | 套 | M16*160 | 1
不锈钢双头螺栓 M18*200 | 套 | M18*200 | 1
不锈钢双头螺栓 M20*180 | 套 | M20*180 | 1
膨胀螺栓 M6*80 | 个 | M6*80 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
膨胀螺栓 M8*80 | 个 | M8*80 | 1
膨胀螺栓 M8*100 | 个 | M8*100 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
膨胀螺栓 M8*120 | 个 | M8*120 | 1
膨胀螺栓 M8*150 | 个 | M8*150 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
膨胀螺栓 M10*95 | 个 | M10*95 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
膨胀螺栓 M10*150 | 个 | M10*150 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
膨胀螺栓 M10*200 | 个 | M10*200 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
膨胀钩 M6 | 个 | M6 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
膨胀钩 M8 | 个 | M8 | 1 |  |  | 不限 | 镀锌
花篮螺丝 | 个 | M8 | 1
塑料胀塞 M6 | 包 | M6*30 400个/包 | 1 |  |  | 不限 | 黄色
塑料胀塞 M8 | 包 | M8*40 200个/包 | 1
塑料膨胀螺栓 | 包 | M8*120 50个/包 | 1 |  |  | 不限 | 黄色
塑料蝴蝶胀塞 | 盒 | 8*50mm 50个/盒 | 1
全螺纹丝杆 M6 | 米 | M6 | 1
全螺纹丝杆 M8 | 米 | M8 | 1
镀锌直钉 10mm | 盒 | F10 | 1 |  |  | 不限
镀锌直钉 15mm | 盒 | F15 | 1 |  |  | 不限
镀锌直钉 20mm | 盒 | F20 | 1 |  |  | 不限
镀锌直钉 25mm | 盒 | F25 | 1 |  |  | 不限
镀锌直钉 30mm | 盒 | F30 | 1 |  |  | 不限
单挂衣钩 | 个 | 37*41*105mm | 1 |  |  | 不限 | 不锈钢 拉丝
仿古挂衣钩 | 个 | 50*80*100mm | 1
壁挂四钩挂衣钩 | 个 | 350*80mm | 1
不锈钢手纸盒 | 个 | 125*125*120mm | 1
不锈钢毛巾架 | 个 | 590*210*180mm | 1
铝合金旗杆底座 | 个 | 90*90*84mm | 1
暗盒修复器 | 个 | 86型 | 1
尼龙扎带 2.5*100mm | 袋 | 2.5*100mm | 1
尼龙扎带 2.5*150mm | 袋 | 2.5*150mm | 1
尼龙扎带 4*200mm | 袋 | 4*200mm | 1 |  |  | 不限 | 白色
尼龙扎带 4*300mm | 袋 | 4*300mm | 1
尼龙扎带 5*300mm | 袋 | 5*300mm | 1
尼龙扎带 8*300mm | 袋 | 8*300mm | 1
尼龙扎带 10*1000mm | 袋 | 10*1000mm | 1
标签尼龙扎带 3.2*150mm | 袋 | 3.2*150mm | 1
镀锌铁丝 0.5mm | 公斤 | 26号 | 1
镀锌铁丝 1.2mm | 公斤 | 18号 | 1
镀锌铁丝 2.8mm | 公斤 | 12号 | 1
镀锌铁丝 4mm | 公斤 | 8号 | 1
钢丝 1.6mm | 公斤 | 1.6mm | 1
不锈钢链条 6mm | 米 | 6mm | 1
风钩 | 个 | 200mm | 1
三合一卡扣 | 个 | Φ15*11mm 锌合金 | 1
螺丝刀 3.2*75mm | 个 | 3.2*75mm | 1
螺丝刀 5*100mm | 个 | 5*100mm | 1 |  |  | 世达 | 62308 十字
螺丝刀 5*300mm | 个 | 5*300mm | 1
螺丝刀 6*150mm | 个 | 6*150mm | 1 |  |  | 世达 | 62313 十字
螺丝刀 6*200mm | 个 | 6*200mm | 1
螺丝刀 6*300mm | 个 | 6*300mm | 1
螺丝刀 8*150mm | 个 | 8*150mm | 1
螺丝刀 8*200mm | 个 | 8*200mm | 1
螺丝刀 8*300mm | 个 | 8*300mm | 1
六角螺丝刀 | 个 | 300mm | 1
绝缘螺丝刀套装 | 套 | 7件 1000V | 1
圆头铁锤 1P | 个 | 1P | 1
圆头铁锤 1.5P | 个 | 1.5P | 1 |  |  | 绿林 | 木柄圆头锤
橡胶锤 1P | 个 | 1P | 1
羊角锤 2P | 个 | 2P | 1
钢丝钳 | 个 | 8寸 | 1 |  |  | 德力西 | DHCHT2008S
水泵钳 | 个 | 10寸 | 1 |  |  | 史丹利 | STHT84024
尖嘴钳 | 个 | 6寸 | 1 |  |  | 德力西 | 6寸
斜嘴钳 | 个 | 6寸 | 1 |  |  | 德力西 | 6寸
剥线钳 | 个 | 7寸 | 1
卡簧钳 | 个 | 5寸 | 1 |  |  | 德力西 | 内外两用
液压钳 | 个 | 4-70平方 | 1
断线钳 | 个 | 24寸 | 1
拉铆枪 | 个 | 17寸 | 1
黄油枪 | 个 | 400cc | 1
玻璃胶枪 | 个 | 355*210mm | 5
数显电笔 | 个 | 12~250V | 1
室内温湿度计 | 个 | 9011 Φ99*88*27mm | 1
壁纸刀 | 个 | 18mm | 10 |  |  | 得力 | DL003
勾刀 | 个 | 160*35mm | 1
开刀 | 个 | 4寸 | 1
电工刀 | 个 | 113*25mm | 1
普通剪刀 | 个 | 200mm | 1
铁皮剪刀 | 个 | 225mm | 1
壁纸刀片 | 盒 | 18mm | 10 |  |  | 得力 | DL-DPJ09B
砂纸 | 个 | 280*230mm | 1
砂轮 | 个 | 125mm | 1
盒尺 | 个 | 5米 | 2
电烙铁 60W | 个 | 220V 60W | 1
热熔胶枪 60W | 个 | 220V 60W | 1
气动射钉枪 | 个 | 4-8bar | 1
改锥批头 65mm | 个 | 65mm | 1 |  |  | 不限 | 十字
改锥批头 110mm | 个 | 110mm | 1
改锥批头 150mm | 个 | 150mm | 1
改锥批头 200mm | 个 | 200mm | 1
套筒批头 M8 | 个 | M8 | 1
套筒批头 | 套 | M5.5~M19 80mm | 1 |  |  | 不限 | 套筒加深M6 M8 M10 M12 M13 M14各1个
电钻管道疏通弹簧 | 个 | 3米 | 1
疏通机弹簧 | 盘 | 75-16 | 1
烙铁头 | 个 | 936型 | 1
无铅烙铁头 | 个 | T12-K | 1
高速钢钻头 2.8mm | 个 | 2.8mm | 1
高速钢钻头 5.7mm | 个 | 5.7mm | 1
高速钢钻头 7.5mm | 个 | 7.5mm | 1
高速钢钻头 8.5mm | 个 | 8.5mm | 1
电动套丝机板牙 1/2-3/4 | 套 | 1/2-3/4寸 | 1 |  |  | 不限
皮搋子 | 个 | 155mm | 1
吸尘器吸头 | 个 | 430mm | 1
塑料刷漆桶 | 个 | 1L | 1
塑料水桶 | 个 | 365*335mm | 1
塑料喷壶 | 个 | 2L | 1
硅胶刮水器 | 个 | 450mm | 1
木杆墩布 | 个 | 1550mm | 1
双筒旋转墩布 | 个 | 380mm | 1 |  |  | 不限
尘推 600mm | 个 | 600mm | 1
尘推 900mm | 个 | 900mm | 1
抹布 300*300mm | 个 | 300*300mm | 1
抹布 350*750mm | 个 | 350*750mm | 1
高筒雨靴 | 双 | 380mm | 1
除锈剂 | 瓶 | 400ml | 1 |  |  | 不限
脱漆剂 | 瓶 | 400ml | 1
除胶剂 | 瓶 | 500ml | 1
530清洗剂 | 瓶 | 550ml | 1
不锈钢光亮剂 | 瓶 | 450ml | 1
杀虫喷雾剂 | 瓶 | 500ml | 1
铝合金人字梯 1.5米 | 个 | 厚度2mm | 1
铝合金人字梯 2米 | 个 | 厚度2mm | 1 |  |  | 不限
铝合金人字梯 2.5米 | 个 | 厚度2mm | 1 |  |  | 不限
铝合金人字梯 3米 | 个 | 厚度2mm | 1
铝合金人字梯 3.5米 | 个 | 厚度2mm | 1 |  |  | 不限
铝合金人字梯 4米 | 个 | 厚度2mm | 1 |  |  | 不限
铝合金人字梯 4.5米 | 个 | 厚度2mm | 1
不锈钢伸缩人字梯 | 个 | 3.8米 厚度2mm | 1
电池 1.5V | 个 | 5号/7号 | 100
电池 9V | 个 | 9V | 10
电池 12V | 个 | 12V | 10
纽扣电池 CR2032 | 个 | 3V | 1
纽扣电池 CR2430 | 个 | 3V | 1
水表电池 ER14505M | 个 | 3.6V | 1
水表电池 ER18505 | 个 | 3.6V | 1
手电钻电池 7.2V | 个 | 7.2V | 1
手电钻电池 9.6V | 个 | 9.6V | 1
手电钻电池 12V | 个 | 12V | 1
充电电锤电池 | 个 | 20V | 1
编织袋 | 个 | 650*1100mm | 1
防汛沙袋 | 个 | 250*500mm | 1
吸水膨胀袋 | 个 | 40*60 | 1
阻火包 | 个 | 400型 | 1
防火泥 | 公斤 | 国标 | 1
安全帽 | 个 | ABS国标 | 1
反光指示帖 | 个 | 50*100mm | 1
安全警示标识牌 300mm | 个 | 300*300mm | 1
安全警示标识牌 400mm | 个 | 400*400mm | 1
安全警示胶带 | 卷 | 48mm | 1
高空作业安全带 | 个 | 双钩 | 1
强光头灯 | 个 | 30W | 1 |  |  | 神火 | HL12-C
强光手电筒 | 个 | 30W | 1 |  |  | 神火
手提强光手电筒 | 个 | 8000W双锂电 | 1 |  |  | 不限
8位插排 | 个 | 5米 | 1
防摔防爆插排 | 个 | 140*66mm | 1
透明宽胶带 | 卷 | 45mm*60m | 1
强力磁铁 | 个 | Φ20*20mm | 1
尼龙绳 | 米 | 1.6mm | 1
麻绳 | 米 | 18mm | 1
镂空疏水垫 | ㎡ | 3.5mm | 1
三孔插座 10A | 个 | 86型 10A | 1
三孔插座 16A | 个 | 86型 16A | 1 |  |  | 施耐德 | 白色
五孔插座 | 个 | 86型 10A | 30 |  |  | 施耐德 | 白色
五孔双USB插座 | 个 | 86型 10A | 10
智能五孔插座 | 个 | 86型 10A | 10
五孔铜地面插座 | 个 | 10A 120*120mm | 1
多媒体桌面插座 | 个 | 五孔电源/网线/电话/USB | 1
导轨模数化插座 | 个 | 10A/16A | 1
智能数显温控插座 | 个 | 10A | 1
定时插座 | 个 | 10A | 1
开关电源 | 个 | 24V | 1
电容 1μF | 个 | 1μF | 1
电容 2μF | 个 | 2μF | 1
电容 5μF | 个 | 5μF | 1
电容 20μF | 个 | 20μF | 1
电容 10μF | 个 | 10μF | 1
电容 15μF | 个 | 15μF | 1
电容 25μF | 个 | 25μF | 1
电容 30μF | 个 | 30μF | 1
尼龙接线端子 | 个 | X3-1012 | 1
铜排接线端子 | 个 | 2*15-5孔 | 1
配电柜接线端子 | 个 | 三进三出 | 1
线鼻子 RV5.5 | 个 | RV5.5 | 1
线鼻子 OT-10A | 个 | OT-10A | 1
线鼻子 UT2.5 | 个 | UT2.5 | 1
线鼻子 SC10 | 个 | SC10 | 1
线鼻子 DT-25 | 个 | DT-25 | 1
线鼻子 DT-35 | 个 | DT-35 | 1
线鼻子 RNB8 | 个 | RNB8 | 1
线鼻子 C45 | 个 | C45 | 1
线鼻子 DTD | 个 | DTD | 1
铜接线管 | 个 | 16mm | 1
铜接线管 GT | 个 | GT | 1
PVC电气胶带 | 个 | 0.17*18mm | 1
弹力防水胶布 | 个 | D20 23mm | 1
热缩管 5mm | 米 | 5mm | 1
热缩管 6mm | 米 | 6mm | 1
热缩管 10mm | 米 | 10mm | 1
热缩管 16mm | 米 | 16mm | 1
热缩管 20mm | 米 | 20mm | 1
黄蜡管 | 米 | 14mm | 1 |  |  | 不限
断路器相间隔板 | 个 | NSXCVEZD | 1
绝缘胶板 5mm | ㎡ | 5mm 10KV | 1
电焊条 2.5mm | 盒 | 2.5mm | 1
电焊条 3.2mm | 盒 | 3.2mm | 1
不锈钢电焊条 2.5mm | 盒 | 2.5mm | 1
焊锡丝 0.8 | 卷 | 0.8mm | 1
焊锡膏 | 盒 | 100g | 1
导电膏 | 盒 | 500g | 1
松香助焊剂 | 瓶 | 100g | 1
多功能助焊剂 | 瓶 | 200ml | 1
PVC线槽 25*15mm | 米 | 25*15mm | 1 |  |  | 不限 | 原色
PVC线槽 30*20mm | 米 | 30*20mm | 1
空开轨道 | 米 | 35mm | 1
单把冷热水龙头 | 个 | 140*98*147mm 铜 | 1
单把冷热水龙头 | 个 | 铜 | 1 |  |  | 安华卫浴 | 福佳面盆龙头+80管
单把冷热水龙头 | 个 | 160cm | 1 |  |  | 箭牌 | 全高160cm
明装混合器 | 个 | DN15 铜 | 1
暗装混合器 | 个 | DN15 铜 | 1
不锈钢顶喷头 | 个 | DN15 Φ200mm | 1
扳手式铜顶喷头 | 个 | DN15 50*85mm | 1 |  |  | 不限
手持电镀花洒喷头 | 个 | DN15 三档可调 | 1 |  |  | 不限
陶瓷冷热混水阀芯 35mm | 个 | ABS | 1 |  |  | 不限
陶瓷冷热混水阀芯 40mm | 个 | ABS | 1 |  |  | 不限
混合器把手 | 个 | 50*123mm | 10 |  |  | 不限
阀芯电镀装饰盖 | 个 | 42mm ABS | 1 |  |  | 不限
阀芯不锈钢压帽 | 个 | 42mm | 1 |  |  | 不限
淋浴铜三通 | 个 | DN15 | 1
淋浴不锈钢软管 | 根 | DN15 1.5m | 1
塑料花洒喷头底座 | 个 | ABS | 1
淋浴铜花洒分水器 | 个 | 6进6出侧4分 | 1 |  |  | 不限
自动恒温混水阀 | 个 | KSTP-D1W2-1 | 10 |  |  | 康斯拓普 | KSTP-D1W2-1
全铜顶喷头 | 个 | DN20 4寸 | 10 |  |  | 不限 | 固定式
压力表 1Mpa | 个 | Y-60/100/150 | 1
压力表 1.6MPa | 个 | Y-60/100/150 | 1 |  |  | 不限 | Y-60
双金属温度计 | 个 | WSS-411 | 1
压力表考克 DN15 | 个 | DN15 | 1
压力表表弯 | 个 | Y100 | 1
铜八字阀 | 个 | DN15 | 10
铜球阀 DN15 | 个 | DN15 | 10
铜球阀 DN20 | 个 | DN20 | 10
铜球阀 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | 埃美柯
双活接球阀 | 个 | PP-R/铜 | 1 |  |  | 昱涛阀门 | 50*50
铜闸阀 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜闸阀 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | 埃美柯
铜闸阀 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | 埃美柯
铜闸阀 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 埃美柯
铜闸阀 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 埃美柯
铜闸阀 DN50 | 个 | DN50 | 1
铜单流阀 DN15 | 个 | DN15 横式/卧式 | 1
铜单流阀 DN20 | 个 | DN20 横式/卧式 | 1
铜单流阀 DN32 | 个 | DN32 横式/卧式 | 1
铜单流阀 DN40 | 个 | DN40 横式/卧式 | 1
铜单流阀 DN50 | 个 | DN50 横式/卧式 | 1
铜截止阀 DN15 | 个 | DN15 | 1
铜截止阀 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | 埃美柯
铜截止阀 DN25 | 个 | DN25 | 1
铜截止阀 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 埃美柯
铜截止阀 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 埃美柯
铜截止阀 DN50 | 个 | DN50 | 1
铜自动排气阀 DN20 | 个 | DN20 | 1
消声止回阀 DN50 | 个 | DN50 | 1
消声止回阀 DN65 | 个 | DN65 | 1
消声止回阀 DN80 75mm | 个 | DN80 75mm | 1
消声止回阀 DN80 148mm | 个 | DN80 148mm | 1
消声止回阀 DN80 151mm | 个 | DN80 151mm | 1
消声止回阀 DN100 | 个 | DN100 | 1
消声止回阀 DN100 143mm | 个 | DN100 143mm | 1
消声止回阀 DN100 156mm | 个 | DN100 156mm | 1
消声止回阀 DN100 160mm | 个 | DN100 160mm | 1
消声止回阀 DN125 | 个 | DN125 | 1
不锈钢止回阀 DN80 | 个 | DN80 | 1
铸钢闸阀 DN100 | 个 | DN100 | 1
铸钢旋启式止回阀 DN80 | 个 | DN80 | 1
铸钢旋启式止回阀 DN100 | 个 | DN100 | 1
H1/2对夹止回阀 DN80 | 个 | DN80 64mm | 1
手柄碟阀 DN50 | 个 | DN50 | 1
手柄碟阀 DN80 | 个 | DN80 | 1
手柄对夹四氟碟阀 DN65 | 个 | DN65 | 1
手柄对夹四氟碟阀 DN80 | 个 | DN80 | 1
手柄对夹四氟碟阀 DN100 | 个 | DN100 | 1
手柄对夹四氟碟阀 DN125 | 个 | DN125 | 1
手柄对夹四氟碟阀 DN150 | 个 | DN150 | 1
涡轮四氟蝶阀 DN65 | 个 | DN65 | 1
涡轮四氟蝶阀 DN80 | 个 | DN80 | 1
涡轮四氟蝶阀 DN100 | 个 | DN100 | 1
涡轮四氟蝶阀 DN150 | 个 | DN150 | 1
涡轮四氟蝶阀 DN200 | 个 | DN200 | 1
涡轮四氟碟阀 DN250 | 个 | DN250 | 1
涡轮四氟碟阀 DN300 | 个 | DN300 | 1
涡轮四氟碟阀 DN350 | 个 | DN350 | 1
电动四氟蝶阀 DN50 | 个 | DN50 | 1
电动四氟蝶阀 DN80 | 个 | DN80 | 1
电动四氟蝶阀 DN100 | 个 | DN100 | 1
电动四氟蝶阀 DN125 | 个 | DN125 | 1
电动四氟蝶阀 DN150 | 个 | DN100 | 1
黄铜电磁阀 DN32 | 个 | J011X-10T-32 | 1
黄铜电磁阀 DN40 | 个 | J011X-10T-40 | 1
黄铜电磁阀 DN50 | 个 | J011X-10T-50 | 1
淋浴铜电磁阀 12V | 个 | DN15 有压 | 1 |  |  | 三叶 | ZD188
耐高温不锈钢单向阀 | 个 | DN15 双外丝 | 1 |  |  | 不限
涡轮四氟蝶阀 DN125 | 个 | D125 | 1
不锈钢编织软管 30cm | 根 | 30cm | 1
不锈钢编织软管 40cm | 根 | 40cm | 1
不锈钢编织软管 50cm | 根 | 50cm | 1 |  |  | 波澜 | 自带紧锁母环
不锈钢编织软管 60cm | 根 | 60cm | 1 |  |  | 波澜 | 自带紧锁母环
透明塑料蛇皮软管 DN20 | 米 | PVC | 1
硅胶管 DN32 | 米 | DN32 厚4mm | 1
单橡胶球软连接 DN40 | 个 | KXT/JGD型 | 1
单橡胶球软连接 DN50 | 个 | KXT/JGD型 | 1
单橡胶球软连接 DN65 | 个 | KXT/JGD型 | 1
单橡胶球软连接 DN80 | 个 | KXT/JGD型 | 1
单橡胶球软连接 DN100 | 个 | KXT/JGD型 | 1
双橡胶球软连接 DN40 | 个 | KXT/JGD型 | 1
双橡胶球软连接 DN50 | 个 | KXT/JGD型 | 1
双橡胶球软连接 DN200 | 个 | KXT/JGD型 | 1
单橡胶球软连接 DN80*100 | 个 | KXT/JGD型 | 1 |  |  | 不限
镀锌补芯 DN20*15 | 个 | DN20*15 | 1 |  |  | 不限
镀锌补芯 DN25*15 | 个 | DN25*15 | 1
镀锌补芯 DN25*20 | 个 | DN25*20 | 1 |  |  | 不限
镀锌补芯 DN32*25 | 个 | DN32*25 | 1
镀锌补芯 DN40*25 | 个 | DN40*25 | 1
镀锌补芯 DN50*40 | 个 | DN50*40 | 1
镀锌补芯 DN65*50 | 个 | DN65*50 | 1
镀锌丝堵 DN15 | 个 | DN15 | 1
镀锌丝堵 DN20 | 个 | DN20 | 1
镀锌丝堵 DN25 | 个 | DN25 | 1
镀锌丝堵 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌丝堵 DN40 | 个 | DN40 | 1
镀锌丝堵 DN50 | 个 | DN50 | 1
镀锌丝堵 DN65 | 个 | DN65 | 1
内牙平堵 DN15 | 个 | DN15 | 1
镀锌直接 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | 不限
镀锌直接 DN20 | 个 | DN20 | 1
镀锌直接 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | 不限
镀锌直接 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌直接 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 不限
镀锌直接 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | 不限
镀锌直接 DN65 | 个 | DN65 | 1
镀锌变径 DN20*15 | 个 | DN20*15 | 1
镀锌变径 DN25*15 | 个 | DN25*15 | 1
镀锌变径 DN25*20 | 个 | DN25*20 | 1 |  |  | 不限
镀锌变径 DN32*25 | 个 | DN32*25 | 1
镀锌变径 DN40*25 | 个 | DN40*25 | 1
镀锌变径 DN40*32 | 个 | DN40*32 | 1
镀锌变径 DN50*25 | 个 | DN50*25 | 1
镀锌变径 DN50*32 | 个 | DN50*32 | 1
镀锌加长对丝 DN15 | 个 | DN15 150mm | 1
镀锌加长对丝 DN20 | 个 | DN20 150mm | 1
镀锌加长对丝 DN25 | 个 | DN25 150mm | 1
镀锌对丝 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | 不限
镀锌对丝 DN20 | 个 | DN20 | 1
镀锌对丝 DN25 | 个 | DN25 | 1
镀锌对丝 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌对丝 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 不限
镀锌对丝 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | 不限
镀锌对丝 DN65 | 个 | DN65 | 1
镀锌油任 DN15 | 个 | DN15 | 1
镀锌油任 DN20 | 个 | DN20 | 1
镀锌油任 DN25 | 个 | DN25 | 1
镀锌油任 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌油任 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 不限
镀锌油任 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | 不限
镀锌油任 DN65 | 个 | DN65 | 1
镀锌弯头 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | 不限
镀锌弯头 DN20 | 个 | DN20 | 1
镀锌弯头 DN25 | 个 | DN25 | 1
镀锌弯头 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌弯头 DN40 | 个 | DN40 | 1
镀锌弯头 DN50 | 个 | DN50 | 1
镀锌弯头 DN65 | 个 | DN65 | 1
镀锌弯头 DN20*15 | 个 | DN20*15 | 1
镀锌弯头 DN25*15 | 个 | DN25*15 | 1
镀锌弯头 DN25*20 | 个 | DN25*20 | 1
镀锌弯头 DN32*20 | 个 | DN32*20 | 1
镀锌弯头 DN32*25 | 个 | DN32*25 | 1
镀锌弯头 DN40*25 | 个 | DN40*25 | 1
镀锌弯头 DN40*32 | 个 | DN40*32 | 1
镀锌弯头 DN50*40 | 个 | DN50*40 | 1
镀锌弯头 DN65*40 | 个 | DN65*40 | 1
镀锌三通 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | 不限
镀锌三通 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | 不限
镀锌三通 DN25 | 个 | DN25 | 1
镀锌三通 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌三通 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 不限
镀锌三通 DN50 | 个 | DN50 | 1
镀锌三通 DN65 | 个 | DN65 | 1
镀锌三通 DN20*15 | 个 | DN20*15 | 1
镀锌三通 DN25*15 | 个 | DN25*15 | 1
镀锌三通 DN25*20 | 个 | DN25*20 | 1
镀锌三通 DN32*15 | 个 | DN32*15 | 1
镀锌三通 DN40*25 | 个 | DN40*25 | 1
镀锌三通 DN50*20 | 个 | DN50*20 | 1
镀锌三通 DN50*32 | 个 | DN50*32 | 1
镀锌速连 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | 不限
镀锌速连 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌速连 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 不限
镀锌速连 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | 不限
镀锌管 DN15 | 米 | DN15 | 1
镀锌管 DN20 | 米 | DN20 | 1
镀锌管 DN25 | 米 | DN25 | 1
镀锌管 DN32 | 米 | DN32 | 1 |  |  | 不限
镀锌管 DN40 | 米 | DN40 | 1
镀锌管 DN50 | 米 | DN50 | 1 |  |  | 不限
镀锌Y型过滤器 | 个 | DN100 | 1
消防沟槽大小头异径管古 | 个 | DN80*150 | 1
PP-R直接 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R直接 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R直接 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R直接 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R直接 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙直接 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙直接 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙直接 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙直接 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙直接 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙直接 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙直接 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙直接 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙直接 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙直接 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙活接 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙活接 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙活接 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙活接 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙活接 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙活接 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙活接 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙活接 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙活接 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙活接 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN32*20 | 个 | DN32*20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN32*25 | 个 | DN32*25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN40*20 | 个 | DN40*20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN40*25 | 个 | DN40*25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN50*25 | 个 | DN50*25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R三通 DN50*32 | 个 | DN50*32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R变径 DN25*20 | 个 | DN25*20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R变径 DN32*25 | 个 | DN32*25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R变径 DN40*25 | 个 | DN40*25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R变径 DN40*32 | 个 | DN40*32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R变径 DN50*40 | 个 | DN50*40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R弯头 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R弯头 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R弯头 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R弯头 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙弯头 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙弯头 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内牙弯头 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙弯头 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外牙弯头 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN20 | 米 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN25 | 米 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN32 | 米 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN40 | 米 | DN40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R管 DN50 | 米 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R截止阀 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R截止阀 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R截止阀 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R截止阀 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R截止阀 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R快速接头 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R外丝快速接头 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
PP-R内丝快速接头 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | LESSO联塑
硅胶垫 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | 不限 | 白色
硅胶油任垫 DN15 | 个 | DN15 | 1 |  |  | 不限
硅胶油任垫 DN20 | 个 | DN20 | 1 |  |  | 不限
硅胶油任垫 DN25 | 个 | DN25 | 1 |  |  | 不限
硅胶油任垫 DN32 | 个 | DN32 | 1 |  |  | 不限
硅胶油任垫 DN40 | 个 | DN40 | 1 |  |  | 不限
硅胶油任垫 DN50 | 个 | DN50 | 1 |  |  | 不限
橡胶法兰垫 DN50 | 个 | DN50 | 1
橡胶法兰垫 DN65 | 个 | DN65 | 1
橡胶法兰垫 DN75 | 个 | DN75 | 1
橡胶法兰垫 DN80 | 个 | DN80 | 1
橡胶法兰垫 DN100 | 个 | DN100 | 1
橡胶法兰垫 DN110 | 个 | DN110 | 1
橡胶法兰垫 DN150 | 个 | DN150 | 1
不锈钢法兰盘 DN65 | 个 | DN65 | 1
不锈钢法兰垫 DN80 | 个 | DN80 | 1
不锈钢法兰垫 DN100 | 个 | DN100 | 1
不锈钢法兰垫 DN125 | 个 | DN125 | 1
不锈钢法兰垫 DN150 | 个 | DN150 | 1
不锈钢法兰垫 DN200 | 个 | DN200 | 1
不锈钢法兰垫 DN250 | 个 | DN250 | 1
钢垫 DN50 | 个 | DN50 | 1
钢垫 DN80 | 个 | DN80 | 1
钢垫 DN100 | 个 | DN100 | 1
钢垫 DN125 | 个 | DN125 | 1
钢垫 DN150 | 个 | DN150 | 1
钢垫 DN200 | 个 | DN200 | 1
氟胶O型密封圈 110*3.1 | 个 | 110*3.1 | 1
氟胶O型密封圈 120*3.1 | 个 | 120*3.1 | 1
氟胶O型密封圈 140*3.1 | 个 | 140*3.1 | 1
氟胶O型密封圈 160*3.1 | 个 | 120*3.1 | 1
氟胶O型密封圈 180*3.1 | 个 | 180*3.1 | 1
不锈钢喉箍 16-25mm | 个 | 16-25mm | 1
不锈钢喉箍 25-38mm | 个 | 25-38mm | 1 |  |  | 不限
不锈钢喉箍 38-57mm | 个 | 38-57mm | 1 |  |  | 不限
不锈钢喉箍 51-70mm | 个 | 51-70mm | 1 |  |  | 不限
不锈钢喉箍 70-89mm | 个 | 70-89mm | 1
不锈钢喉箍 80-100mm | 个 | 80-100mm | 1
不锈钢喉箍 100-120mm | 个 | 100-120mm | 1 |  |  | 不限
不锈钢喉箍 110-130mm | 个 | 110-130mm | 1
不锈钢喉箍 130-150mm | 个 | 130-150mm | 1 |  |  | 不限
不锈钢喉箍 140-160mm | 个 | 140-160mm | 1 |  |  | 不限
铸铁哈夫节 DN15 | 个 | DN15 | 1
铸铁哈夫节 DN20 | 个 | DN20 | 1
铸铁哈夫节 DN25 | 个 | DN25 | 1
铸铁哈夫节 DN32 | 个 | DN32 | 1
铸铁哈夫节 DN40 | 个 | DN40 | 1
铸铁哈夫节 DN50 | 个 | DN50 | 1
铸铁哈夫节 DN65 | 个 | DN65 | 1
铸铁哈夫节 DN80 | 个 | DN80 | 1
铸铁哈夫节 DN100 | 个 | DN100 | 1
铸铁哈夫节 DN125 | 个 | DN125 | 1
铸铁哈夫节 DN150 | 个 | DN150 | 1
铸铁哈夫节 DN200 | 个 | DN200 | 1
镀锌膨胀管卡 DN15 | 个 | DN15 | 1
镀锌膨胀管卡 DN20 | 个 | DN20 | 1
空气能防冻液 | 公斤 | -35℃ | 1 |  |  | 不限
聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 18mm 20m | 1
布基橡塑胶带 | 卷 | 100mm*20m | 1 |  |  | 不限
丁基防水胶带 | 卷 | 200mm*10m | 1
铝箔胶带 | 卷 | 60mm*10m | 1
空调管扎带 | 卷 | 60mm*10m | 1
塑钢泥100g | 盒 | 100g | 1
黄油润滑脂 500g | 袋 | 500g | 1
麻丝 | 公斤 | 缠管道接口 | 1
堵漏灵 | 公斤 | 1.5Mpa | 1
铝箔纸 | ㎡ | 0.05mm | 1
单联单控开关 | 个 | 86型 10A | 1 |  |  | 施耐德 | 白色
单联双控开关 | 个 | 86型 10A | 1
双联单控开关 | 个 | 86型 10A | 1 |  |  | 施耐德 | 白色
三联单控开关 | 个 | 86型 10A | 1 |  |  | 施耐德 | 白色
四联单控开关 | 个 | 86型 10A | 1
四联双控开关 | 个 | 86型 10A | 1
五联单控开关 | 个 | 86型 10A | 1
双联双控开关 | 个 | 86型 10A | 1
三联双控开关 | 个 | 86型 10A | 1
声控开关 | 个 | 86型 500W | 1
波段开关 | 个 | RS25 | 1
人体感应开关 | 个 | 86型 220V | 1
低压人体感应开关 | 个 | 圆型 24V | 1
塑铜线0.75平方 | 米 | BV0.75 | 100
塑铜线 1平方 | 米 | BV1 | 200
塑铜线 1.5平方 | 米 | BV1.5 | 200
塑铜线 2.5平方 | 米 | BV2.5 | 200 |  |  | 昆仑 | BV2.5 红色
塑铜线 4平方 | 米 | BV4 | 100 |  |  | 昆仑 | BV4 红色
塑铜线 6平方 | 米 | BV6 | 100
塑铜线 10平方 | 米 | BV10 | 100
塑铜线 16平方 | 米 | BV16 | 100
塑铜线 35平方 | 米 | BV35 | 100
护套线 2*1.5平方 | 米 | RVV2*1.5 | 200 |  |  | 昆仑 | 白色
护套线 2*2.5平方 | 米 | RVV2*2.5 | 200
护套线 3*1.5平方 | 米 | RVV3*1.5 | 200
护套线 3*2.5平方 | 米 | RVV3*2.5 | 200
护套线 3*4平方 | 米 | RVV3*4 | 200
过载空气开关 1P+N 16A | 个 | 1P+N 16A | 1
过载空气开关 1P+N 20A | 个 | 1P+N 20A | 1
过载空气开关 1P 25A | 个 | 1P 25A | 1
过载空气开关 1P 32A | 个 | 1P 32A | 1
过载空气开关 2P 16A | 个 | 2P 16A | 1
过载空气开关 2P 20A | 个 | 2P 20A | 1
过载空气开关 2P 25A | 个 | 2P 25A | 1
过载空气开关 2P 32A | 个 | 2P 32A | 1
过载空气开关 2P 40A | 个 | 2P 40A | 1 |  |  | 施耐德 | iC65N C40
过载空气开关 2P 63A | 个 | 2P 63A | 1
过载空气开关 3P 32A | 个 | 3P 32A | 1
过载空气开关 3P+N 32A | 个 | 3P+N 32A | 1
过载空气开关 3P 40A | 个 | 3P 40A | 1
过载空气开关 3P 63A | 个 | 3P 63A | 1
过载空气开关 3P 80A | 个 | 3P 80A | 1
过载空气开关 3P 125A | 个 | 3P 125A | 1
漏保空气开关 1P+N 16A | 个 | 1P+N 16A | 1
紧凑型漏保空气开关 1P+N 16A | 个 | 1P+N 16A | 1 |  |  | 施耐德 | iDPNa Vigi+ C16
漏保空气开关 1P+N 20A | 个 | 1P+N 20A | 1
漏保空气开关1P+N 25A | 个 | 1P+N 25A | 1
漏保空气开关 2P 16A | 个 | 2P16A | 1
漏保空气开关 2P 20A | 个 | 2P 20A | 1
漏保空气开关 2P 25A | 个 | 2P 25A | 1
漏保空气开关 2P 32A | 个 | 2P 32A | 1
漏保空气开关 2P 40A | 个 | 2P 40A | 1
漏保空气开关 3P 32A | 个 | 3P 32A | 1
漏保空气开关 3P+N 32A | 个 | 3P+N 32A | 1 |  |  | 正泰 | NXBLE-32 C32
漏保空气开关 3P 63A | 个 | 3P 63A | 1
漏保空气开关 4P 32A | 个 | 4P 32A | 1
网线 | 箱 | 六类 | 5
水晶接头 | 个 | RJ45 | 1
光纤跳线 | 根 |  | 1 |  |  |  | 单模双芯st-lc
光纤跳线 | 根 |  | 1 |  |  |  | 单模双芯st-st
高清视频线 | 根 |  | 1
电源 5V | 个 | 5V | 1 |  |  | 不限 | 5V-1000MA-DC
电源 9V | 个 | 9V | 1
电源 12V | 个 | 12V | 1
LED单端灯管 | 个 | T8 3000K-6500K | 1 |  |  | 欧司朗 | ST8-HC4-160-865 G4 16W 6500K 1.2米
LED双端灯管 | 个 | T8 3000K-6500K | 1 |  |  | 佛山 | 22W 6500K 1.2米
LED双端灯管 | 个 | T8 3000K-6500K | 1 |  |  | 佛山 | 30W 6500K 1.2米
灯杯 35W | 个 | 12V 反光灯杯 | 20 |  |  | 欧司朗
节能灯8W(冷/暖） | 个 | 8W(暖） | 50 |  |  | 飞利浦
节能灯8W(冷/暖） | 个 | 8W(冷） | 50 |  |  | 飞利浦
18W单端插口节能灯 | 个 | 2700K/6500K | 50 |  |  | 佛山
节能灯螺旋26W | 个 |  | 1 |  |  | 欧司朗
白盒筒灯 | 个 |  | 1
强力灯泡15W | 个 | 夜灯地灯用 E14 220-240v | 10 |  |  | 佛山
拉尾LED3.6W灯泡 | 个 |  | 1 |  |  | 欧司朗
18w单端插口节能灯 | 个 | 暖色/暖 | 50 |  |  | 佛山
灯杯35W | 个 | 220V | 50 |  |  | 飞利浦
LED天花筒灯5W | 个 | 220V 4000K | 1 |  |  | 雷士
LED天花筒灯7W | 个 | 220V 4000K | 1 |  |  | 雷士
LED天花筒灯12W | 个 | 220V 4000K | 1 |  |  | 雷士
LED天花筒灯15W | 个 | 220V 4000K | 1 |  |  | 雷士
LED球泡5W | 个 | 827 6500K 冷光色 | 100 |  |  | 飞利浦
LED球泡5.5W | 个 | E27 6500K 日光色 | 1 |  |  | 欧司朗
LED球泡3.5W | 个 |  | 100 |  |  | 飞利浦
LED枣形灯3W | 个 | E14 4000K | 1 |  |  | 佛山
LED枣形灯5W | 个 | E14 4000K | 1 |  |  | 佛山
LED枣形灯9W | 个 | E14 4000K | 1 |  |  | 雷士
LED轨道射灯3.5W | 个 |  | 1
LED球泡13W | 个 | 冷/暖 2700K/6500K | 1 |  |  | 欧司朗
LED灯杯6.5W | 个 |  | 1
LED球泡8.5W | 个 | 冷/暖 2700K/6500K | 1 |  |  | 欧司朗
LED灯杯3W | 个 |  | 1
灯丝泡 | 个 | 丙所 | 1 |  |  | 佛山
18W单端双管节能灯 | 个 | 6500K | 100 |  |  | 佛山
18W单端双管节能灯 | 个 | 2700K | 50 |  |  | 佛山
24W单端双管节能灯 | 个 | 6500K | 50 |  |  | 佛山
24W单端双管节能灯 | 个 | 2700K | 50 |  |  | 佛山
环形灯管32W | 个 | 6500K | 50 |  |  | 飞利浦
T4-8W灯管 | 根 | 220V 4100K | 50 |  |  | 佛山
灯管20W | 根 | 6500K | 100 |  |  | 欧司朗
灯管20W | 根 | 2700K | 100 |  |  | 欧司朗
灯管30W | 根 | 6500K | 50 |  |  | 欧司朗
灯管30W | 根 | 2700K | 50 |  |  | 欧司朗
灯管36W | 根 | 6500K | 100 |  |  | 欧司朗
灯管36W | 根 | 2700K | 100 |  |  | 欧司朗
点钨灯管70W | 根 |  | 1
消毒石英管300W | 根 | 磨砂 | 1
消毒灯管20W | 根 |  | 10
T4-20W灯管 | 根 |  | 10
灯管28W(暖) | 根 | 暖白色 | 1
消毒灯管30W | 根 |  | 1
消毒灯管40W | 根 |  | 1
灯管28W(冷) | 根 | 日光色 | 100
T4-5/8W灯架 | 根 |  | 50
灯管21W | 根 |  | 100
灯管30W(暖色) | 根 |  | 50
灯管30W(暖色) | 根 |  | 100
T5-21W灯管 | 根 |  | 100
灯管40W(冷) | 根 | 36W | 100
灯管20W(暖色) | 根 |  | 100
LED-16W灯管(单） | 根 |  | 1
LED-8W灯管(单） | 根 |  | 1
消毒石英管400W | 根 | 磨砂管 | 1
灭蝇灯管8W | 根 | 8W | 1
灯管14W | 根 | 14W | 1
消毒灯管8W | 根 | 8W | 10
消毒柜灯管150W | 根 | 150W | 1
LED9w单端插口 | 根 | 9W | 1
LED灯管16W/18W(双端） | 根 | 3000K/6500K | 1
LED灯管T8-7W（双端） | 根 | 3000K(主楼） | 1
18W双管单端插口灯管 | 根 | 6500K | 1
24W双管单端插口灯管 | 根 | 6500K | 1
36W双管单端插口灯管 | 根 | 6500K | 1
LEDT8-12W灯管（双端）暖 | 根 | 12W | 1
射灯灯架 | 个 | 甲客 | 1
灯杯镇流器 | 个 | 12V E60 | 1 |  |  | 飞利浦
主楼筒灯架 | 个 | 插口 | 1
安全出口 | 个 | 嵌入 | 1
安全出口应急灯 | 个 |  | 1
T5-28W灯架 | 个 |  | 1 |  |  | 欧司朗
T5-28W灯架 | 个 |  | 1 |  |  | 欧司朗
24V卤钨灯珠 | 个 | 250W欧司朗 | 1
LED灯带 | 根 | 低压灯带4000K | 1
LED集成吸顶灯 | 个 | 6500K 220-240V | 1 |  |  | 佛山
T5-21W灯架 | 个 |  | 1
LED吸顶灯 | 个 |  | 1
环型管镇流器32W | 个 |  | 1
灯管镇流器36-40W | 个 |  | 1
T4-20W灯架 | 个 |  | 1
电话水晶头 | 盒 | 6P4C | 2 |  |  | 山泽 | RJ11
电话线 | 盘 | 2芯纯铜 | 1 |  |  | HAILE海乐 | HT5001-100
网络测试仪 | 个 | 多功能网线电话测线仪 | 1 |  |  | 绿联 | NW328
网线钳 | 把 | 4P/6P/8P三用 | 2 |  |  | 绿联 | NW304
光电转换器 | 对 | 10KM | 2 |  |  | 中科光电 | 单模单纤
光电转换器 | 对 | 10KM | 2 |  |  | 中科光电 | 单模双纤
光电转换器 | 对 | 550M | 2 |  |  | 中科光电 | 多模单纤
光电转换器 | 对 | 550M | 2 |  |  | 中科光电 | 多模双纤
8口交换机 | 个 | 8口千兆 | 1 |  |  | 普联（TP-LINK） | TL-SG2008D
8口poe交换机 | 个 | 9口百兆8口POE非网管PoE交换机 | 1 |  |  | 普联（TP-LINK） | SF1009P
无线路由器 | 个 | WiFi7千兆双频无线路由器 | 1 |  |  | 普联（TP-LINK） | BE7200
网络模块 | 个 | CAT6千兆网线插座面板模块 | 10 |  |  | 山泽 | RJ45网口
电话模块 | 个 | 镀金4芯 | 10 |  |  | 绿联 | RJ11
无线网卡 | 个 | 免驱 USB无线网卡 | 2 |  |  | 绿联 | AC650
电视天线 | 根 | 双屏蔽 一端插口 一端螺口 | 10 |  |  | 秋叶原 | 1.5米闭路线
打光笔 | 个 | SC/FC/ST接头冷接子通用 | 1 |  |  | 胜为 | FB-150
小电话机 | 个 | 查线电话机 来电显示型 通讯测试仪 测试电话查线 | 2 |  |  | 宝工（Pro'sKit） | MT-8003
电话面板 | 个 | 86型面板 暗装 | 5 |  |  | 公牛（BULL） | G07T101
网络面板 | 个 | 86型面板 RJ45网线接口 | 5 |  |  | 绿联 | 80181
打线器 | 个 | 多功能打线刀压线器网络模块卡接刀勾线理线打线钳 | 1 |  |  | 拓伏锐 | PD-3106
主板纽扣电池 | 个 | 纽扣式电池 | 10 |  |  | 超霸 | CR2032
移动光驱 | 个 | USB外置光驱 | 1 |  |  | 联想（Lenovo） | GP70Max
光纤跳线 | 根 | 万兆SC-SC/FC/ST/LC/ | 2 |  |  | 中科光电 | 尾纤
poe供电电源 | 个 | 48V/52V 0.5A | 1 |  |  | 胜为 | CPOE13DY
usb打印线 | 根 | 2.0打印线 | 2 |  |  | 胜为（shengwei） | AUB1050G
usb延长线 | 根 | 5米公对母延长线 | 1 |  |  | 胜为（shengwei） | AUF2050G
HDMI线 | 根 | 4K数字高清线 | 5 |  |  | 绿联 | 10SH8
剥线钳 | 把 | 剪 剥 切 三合一 | 1 |  |  | 博扬 | BY-668
手持吸尘器 | 个 | 功率30-80W | 1 |  |  | 康佳（KONKA） | 100282394596
标签打印机 | 个 | 手持热缩管线缆标签打印机 | 1 |  |  | 硕方 | G18Pro
标签打印机纸 | 盒 | 色带标签带打印机连续标签纸 | 5 |  |  | 硕方 | G系列色带标签
寻线器 | 个 | 支持POE带电60V耐压巡线 网线长度断点测线仪找线器抗干扰 | 1 |  |  | 山泽网络寻线仪寻线器 | SZ-D268
网线对接头 | 个 | 铝合金千兆高速 | 10 |  |  | 绿联 | RJ45网口