采购配置清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样本库管理软件 | 定制版 | 套 | 1 |  |
| 2 | 服务器 | 80TB企业级SATA HDD存储 | 台 | 1 |  |
| 3 | 标签打印机 | 300dip | 台 | 1 |  |
| 4 | 扫描仪 | 1200dip | 台 | 1 |  |
| 5 | 扫描枪 | 1280×800像素 | 把 | 1 |  |
| 6 | 超低温冰箱 | ≥800升 | 台 | 2 |  |
| 7 | 计算机 | i7十四代 | 台 | 1 |  |
| 8 | 冻存盒 | 标准 | 个 | 600 |  |
| 9 | 冻存架 | 适配 | 个 | 24 |  |
| 10 | 色带 | 适配 | 卷 | 1 |  |
| 11 | 打印标签 | 适配 | 卷 | 1 |  |