## 清华大学航院实验室智能化改造
清华大学航天航空学院 三级联动系统实验室智能化电子门牌需求清单
序号 | 名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 智能化电子门牌信息发布应用管理端（B/S） | 海康威视 | 系统基于B/S架构， 1) 门禁功能：电子班牌内置门禁一体机；管理端可进行门禁管理配置、门禁权限管理和访客管理管理； 2) 集成：与相关学校平台（一卡通平台、统一认证平台、短信平台、微信平台、实验室管理平台、物联网平台、实验室安全智能监控平台等）的集成，包括但不限于如下信息：实时同步一卡通信息、认证状态等信息。同步实验室信息、人员信息、权限信息、组织信息、统一认证、准入信息、实验室视频及环境监控数据、实验室检查数据、危险源等信息。本系统开发费用以及学校平台对接的开发费用包含在本报价内。 | 套 | 1
2 | 电子门牌终端程序 | 海康威视 | 基于安卓系统，支持校园卡、临时卡、刷脸等形式认证，屏幕提供认证反馈。交互展示包括但不限于如下信息： 1) 实验室安全信息：动态展示实验室的风险等级、危险源种类、负责人、安全员、实验室介绍等信息； 2) 准入信息:实时展示同步实验室的准入数据（姓名、学工号、单位、准入状态）； 3) 认证记录：实时展示实验室的进出记录（姓名、学工号、单位、认证方式、刷卡时间）； 4) 实时视频：接入实验室的实时视频展示，可放大、缩小； 5) 实时环控数据：接入实验室的实时环控数据； 6) 实验室报警：实验室的报警数据，可在前端页面弹窗展示； 7) 危险源信息：展示实验室内每类危险源具体的信息（名称、种类、数量/存量等）； 8) 检查记录：展示实验室不同的级别的检查记录（姓名、角色、检查时间，详情等） | 套 | 1
3 | 电子门牌 | 海康威视 | 型号 DS-K1T691M-QH;要求:显示屏:21.5寸;分辨率 1920x1080 摄像头:200 万像素双目摄像头 读卡:支持屏幕感应刷卡 卡片类型:支持支持 Mifare1卡/CPU 卡;读卡器支持:PSAM卡加密 卡门禁联动:支持联动控门人脸识别算法:内置算法活体识别，不小于5万面部特征。支持与校园一卡通平台同步对接。 | 台 | 20
4 | 千兆交换机 | 海康威视 | 24口POE | 台 | 3
5 | 千兆光纤 | 海康威视 | 千兆单模 | 米 | 900
6 | 光模块 | 海康威视 | 千兆单模 | 块 | 10
7 | 六类网线 | 海康威视 | 六类国标 | 米 | 2000
8 | 网络机柜 | 海康威视 | 9U | 台 | 5
9 | 电磁锁 | 海康威视 | 与电子门牌配套 | 套 | 20
10 | 开关电源 | 海康威视 | 与电子门牌配套 | 套 | 20
11 | 室外防雨罩 | 订制 | 防雨、防晒 | 套 | 20
12 | 系统配置调试编程 |  | 各实验室电子门牌独立配置信息、系统编程等； | 项 | 20
13 | 管线施工、设备安装 |  | 含设备电源、线管、线槽及辅材等； | 套 | 20
14 | 局部装修恢复工作 |  | 涉及管线墙面开槽恢复、吊顶拆除及恢复； | 处 | 20
15 | 税金