双轴光纤陀螺组件

1.性能指标

- 敏感轴：水平面正交X轴和Y轴

- 测量范围：±200°/s

- 零偏单值：<2°/h

- 零偏重复性：<0.01°/h

- 零偏稳定性：<0.01°/h

- 全温零偏极差：<0.03°/h

- 全温零偏稳定性：<0.03°/h

- 随机游走系数：<0.0015°/h1/2

- 标度因数非线性：<30ppm

- 标度因数不对称性：<10ppm

- 标度因数重复性：<30ppm

- 标度因数稳定性：<30ppm

- 工作温度：-40℃~70℃

- 储存温度：-50℃~80℃

- 冲击：3个方向，30g，11ms，半正弦

- 随机振动：0.04g2/Hz，80-2000Hz，RMS6.06g

2.尺寸重量供电

  - 外形尺寸小于：≤101×105×78mm；

  - 重量：＜475g；

  - 供电：DC5V, 功耗＜10w

3. 国产化率：100%

4. 数据接口：

RS-422 串行接口，传输波特率：460800bps，数据更新率：不低于1000Hz

5.接口尺寸图

6.交货周期：15天。