比选公告

采购物资的名称：全自动高通量适应性进化设备

数量：1套

技术指标：

①培养通量能够达到150个液滴/培养单元；

②实现在线微生物生长情况(OD)和荧光检测，OD量程达到0-15，350-800nm全波段检测范围，可多波段同时检测，波长准确度士0.3nm，连续100次测量，分辨率2nm；单波段LED高功率激发光源，带通滤光片(半高宽10nm)，荧光灵敏度80fmol/液滴(2uL FITC标准溶液)；

③高精度微量工业注射泵，可对2uL液体实现精确操作；

④OD检测值不低于3，荧光检测闹值不低于30000counts；

⑤实现自动传代培养，并能伴随多梯度盐分(0-20%)、乙醇含量(0-20%)、温度(0-50℃)的调控，连续培养时间15-30天；

⑥可实现目标菌株的自动分选，较传统的摇瓶进化效率提高5倍以上。

配置/性能要求：

1.主机1台；

2.冷却水循环机1台；

3.工控机1台；

4.显示器1台；

交货时间：30天

交货地点：北京

质保期：1年