	序号
	货物名称
	需要数量
（单位）
	参数备注
	供应商报价

	1
	弹簧垫片
	2
	SPRING,COMPRESS,OD10,WD1.2,L14,5.8N/mm
	

	2
	弹簧垫片
	1
	CLAMP SPRING,TUBE,ID250, CW9.12
	

	3
	螺丝
	12
	SCRW, H.S.C, M5X25, Super Low Head, SST304
	

	4
	外圈支撑丝
	10
	OUTER SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN
	

	5
	中圈支撑丝
	10
	MIDDLE SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN
	

	6
	螺丝
	12
	SCREW,HEX HD, M5X12,MOLY
	

	7
	螺丝
	8
	SCREW, M4X8, C01
	

	8
	内圈加热丝
	1
	HEATER ELEMENT, INNER, MOCVD S1; WVM
	

	9
	外圈加热丝
	2
	HEATER ELEMENT, OUTER, MOCVD S1; WVM
	

	10
	加热丝压块
	4
	CLAMP PLATE,UPPER,HEATER,MOCVD S1
	

	11
	螺丝
	12
	SCREW, M4X12, MOCVD A7; TUNGSTEN
	

	12
	内圈隔离陶瓷
	1
	BLOCK, INNER, MOCVD S1; BN
	

	13
	中圈隔离陶瓷
	1
	BLOCK 2, MID, MOCVD HT
	

	14
	FK40卡箍O型圈
	2
	DUAL SEAL CENTERING RING ASM, NW40, SST3
	

	15
	过滤器O型圈
	1
	O-ring AS568A-275 Viton
	

	16
	冷却室观察窗O型圈
	2
	O-Ring,W=0.139" ID=2.609",V747-75
	

	17
	电极水管下O型圈
	6
	O-Ring,W=0.103",ID=0.549",V747-75
	

	18
	腔体特气O型圈
	8
	O-RING AS 568A-314 VITON
	

	19
	电极水管上O型圈
	10
	O-ring AS568A-211 Viton
	

	20
	电极水管上O型圈
	10
	O-ring AS568A-214 Viton
	

	21
	电极水管下O型圈
	10
	O-Ring,AS568A-204,VITON
	

	22
	喷淋头水管O型圈
	8
	O-Ring,W=0.139",ID=0.359",V8045AA
	

	23
	过滤器滤芯
	9
	Filter, In-line 20 Micron Meter, Polypro
	

	24
	外圈加热丝下侧电极块
	2
	ELECTRODE 1,OUTER HEATER, MOCVD S1

	

	25
	外圈加热丝外侧电极块
	2
	ELECTRODE 2,OUTER HEATER,15,C05

	

	26
	加热丝紧固螺丝
	8
	SCREW, M4X8, C01

	

	27
	加热丝连接块紧固螺丝
	4
	SCREW,SHOULDER,M5X8 HEX HD,MOLY

	

	28
	支撑柱
	10
	SUPPORT ROD, ELEMENT

	

	29
	外圈支撑丝
	5
	OUTER SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN

	

	30
	中圈支撑丝
	10
	MIDDLE SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN

	

	31
	隔热板支撑柱
	10
	SUPPORT ROD, HEAT SHIELD, 4 ZONE HEATER

	

	32
	隔热板支撑柱垫圈
	10
	WASHER, SUPPORT ROD, 4 ZONE HEATER, MOCVD E68

	

	33
	隔热板支撑柱套筒
	30
	BUSHING, HEAT SHIELD, MOCVD HT

	

	34
	隔热板支撑柱插丝
	1
	W-RE WIRE, 6 METER DIA 0.5MM,MOCVD E68

	

	35
	过滤桶
	1
	ASM, COLD TRAP, C03
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