| 序号 | 货物名称 | 需要数量 （单位） | 参数备注 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧垫片 | 2 | SPRING,COMPRESS,OD10,WD1.2,L14,5.8N/mm |  |
| 2 | 弹簧垫片 | 1 | CLAMP SPRING,TUBE,ID250, CW9.12 |  |
| 3 | 螺丝 | 12 | SCRW, H.S.C, M5X25, Super Low Head, SST304 |  |
| 4 | 外圈支撑丝 | 10 | OUTER SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN |  |
| 5 | 中圈支撑丝 | 10 | MIDDLE SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN |  |
| 6 | 螺丝 | 12 | SCREW,HEX HD, M5X12,MOLY |  |
| 7 | 螺丝 | 8 | SCREW, M4X8, C01 |  |
| 8 | 内圈加热丝 | 1 | HEATER ELEMENT, INNER, MOCVD S1; WVM |  |
| 9 | 外圈加热丝 | 2 | HEATER ELEMENT, OUTER, MOCVD S1; WVM |  |
| 10 | 加热丝压块 | 4 | CLAMP PLATE,UPPER,HEATER,MOCVD S1 |  |
| 11 | 螺丝 | 12 | SCREW, M4X12, MOCVD A7; TUNGSTEN |  |
| 12 | 内圈隔离陶瓷 | 1 | BLOCK, INNER, MOCVD S1; BN |  |
| 13 | 中圈隔离陶瓷 | 1 | BLOCK 2, MID, MOCVD HT |  |
| 14 | FK40卡箍O型圈 | 2 | DUAL SEAL CENTERING RING ASM, NW40, SST3 |  |
| 15 | 过滤器O型圈 | 1 | O-ring AS568A-275 Viton |  |
| 16 | 冷却室观察窗O型圈 | 2 | O-Ring,W=0.139" ID=2.609",V747-75 |  |
| 17 | 电极水管下O型圈 | 6 | O-Ring,W=0.103",ID=0.549",V747-75 |  |
| 18 | 腔体特气O型圈 | 8 | O-RING AS 568A-314 VITON |  |
| 19 | 电极水管上O型圈 | 10 | O-ring AS568A-211 Viton |  |
| 20 | 电极水管上O型圈 | 10 | O-ring AS568A-214 Viton |  |
| 21 | 电极水管下O型圈 | 10 | O-Ring,AS568A-204,VITON |  |
| 22 | 喷淋头水管O型圈 | 8 | O-Ring,W=0.139",ID=0.359",V8045AA |  |
| 23 | 过滤器滤芯 | 9 | Filter, In-line 20 Micron Meter, Polypro |  |
| 24 | 外圈加热丝下侧电极块 | 2 | ELECTRODE 1,OUTER HEATER, MOCVD S1 |  |
| 25 | 外圈加热丝外侧电极块 | 2 | ELECTRODE 2,OUTER HEATER,15,C05 |  |
| 26 | 加热丝紧固螺丝 | 8 | SCREW, M4X8, C01 |  |
| 27 | 加热丝连接块紧固螺丝 | 4 | SCREW,SHOULDER,M5X8 HEX HD,MOLY |  |
| 28 | 支撑柱 | 10 | SUPPORT ROD, ELEMENT |  |
| 29 | 外圈支撑丝 | 5 | OUTER SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN |  |
| 30 | 中圈支撑丝 | 10 | MIDDLE SUPPORT WIRE, HEATER, MOCVD HT; AKS-TUNGSTEN |  |
| 31 | 隔热板支撑柱 | 10 | SUPPORT ROD, HEAT SHIELD, 4 ZONE HEATER |  |
| 32 | 隔热板支撑柱垫圈 | 10 | WASHER, SUPPORT ROD, 4 ZONE HEATER, MOCVD E68 |  |
| 33 | 隔热板支撑柱套筒 | 30 | BUSHING, HEAT SHIELD, MOCVD HT |  |
| 34 | 隔热板支撑柱插丝 | 1 | W-RE WIRE, 6 METER DIA 0.5MM,MOCVD E68 |  |
| 35 | 过滤桶 | 1 | ASM, COLD TRAP, C03 |  |
| 合计 |  |  |  |  |