设备名称：旋转蒸发仪
品牌：BUCHI
型号：R-100
挂网参数
升降架：手动
冷凝面积：1500cm2
冷凝器种类：垂直式
冷凝器角度可调：0–35 °
行程距离：150 mm
旋转速度：20–280 rpm
转速调节/显示：旋钮/刻度
适用蒸发瓶范围：50–4000 mL
最大蒸发瓶容量：3 kg
玻璃组件认证：CE
控制温度范围：20–95 ℃
最大烧瓶容量：4000 mL
温度调节精度：±2℃
加热功率：1300 W
加热锅位置：可沿集成在旋蒸主机底座导向（横向）调节
防护等级：IP21
过温保护：当实际温度超过设定温度或温度迅速升高时，电源将被切断
外形尺寸（含加热锅）（宽x高x深）：617 x 898 x 502 mm