## 报价
清华大学饮食中心推入式蒸箱报价单
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 品牌 | 单价 | 总价
1 | 推入式蒸箱（带推车） | SZXT51-CJ 1215*980*1850 | 6 | 1、整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体厚度1.0mm、门板厚度1.2mm，门板保温使用高密度挤塑保温材料，整机箱体保温性能优异，箱体使用运行中触感不烫手，优质硅胶密封，密封性能稳定; 2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温; 3、电子、机械式多重超压安全保护; 4、蒸汽发生器配置锅炉式水箱，全自动燃烧机，配置熄火保护、缺水保护、超压保护、防负压等功能，安全可靠： 水箱304#1.2mm厚； 5、电压功率:220V/80W： 6、天然气耗气量:4立方/小时： 7、进水口:DN15： 8、蒸车:骨架采用30mm*30mm方管制作，厚1.5mm。12层，可存放24盘容量。不锈钢耐高温脚轮，结构合理，坚固耐用： 9、蒸箱屉:采用304号1.0mm厚不锈钢拉伸一次成:400mm*600mm*48mm不锈钢盘，每车配24个蒸箱屉。 | 兴天厨
注: 以上报价含设备的运输、搬运、安装、调试及税金，免费质保5年，不含燃气管道接驳费用。