## 报价模板
报价单
针对清华大学苏世民书院询价单（编号：TUSC-PD-LY20251201003），我公司报价如下：
公司名称 （盖章）
联系人
货物名称： | [5 empty] | 12台思探得加湿器更换
（一）报价明细
序号 | 机组编号 | 品牌 | 加湿量 | 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注
1 | AHU-1-01 | 思探得 | SRD1-04-K(TF） | 4kg/h | 3KW | 660*315*670 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
2 | AHU-1-03 | 思探得 | SRD1-04-K(TF） | 4kg/h | 3KW | 660*315*670 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
3 | AHU-1-04 | 思探得 | SRD3-20-K(TF） | 20kg/h | 15KW | 660*380*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
4 | AHU-B1-01 | 思探得 | SRD3-20-K(TF） | 20kg/h | 15KW | 660*380*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
5 | AHU-B1-02 | 思探得 | SRD3-20-K(TF） | 20kg/h | 15KW | 660*380*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
6 | AHU-B1-03 | 思探得 | SRD3-20-K(TF） | 20kg/h | 15KW | 660*380*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
7 | AHU-B1-04 | 思探得 | SRD3-20-K(TF） | 20kg/h | 15KW | 660*380*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
8 | AHU-B1-05 | 思探得 | SRD3-12-K(TF） | 12kg/h | 9KW | 660*340*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
9 | AHU-B1-06 | 思探得 | SRD3-20-K(TF） | 20kg/h | 15KW | 660*380*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
10 | AHU-B2-01 | 思探得 | SRD3-60-K(TF） | 60kg/h | 45KW | 800*570*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
11 | AHU-B2-02 | 思探得 | SRD3-30-K(TF） | 30kg/h | 22.6KW | 780*400*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
12 | AHU-B2-06 | 思探得 | SRD3-20-K(TF） | 20kg/h | 15KW | 660*380*765 | 1 | 台 |  | 0 | 含配套支架及安装调试
合计（元） |  |  |  |  | 0
备注：报价已包含旧设备拆除及新设备安装调试费用。
1. 商品明细可根据实际情况加行填写
2. 报价单请盖章，并提供公司营业执照及相关资质。
3. 报价为全包价，请包括所有有关的货物、劳务、运输、保险、税金，以及其他所有费用。
（二）报价说明
1.交货期及工期：必填 货期XX天，工期约XX天
2. 付款方式：验收合格并收到付款资料后30个工作日内付款。
3. 报价有效期：6个月
4. 质保期：请按实际填写
5. 其它：
（三）附件（如有）
供应商收款账户信息（必填）
供应商名称
纳税人识别号
开户行名称
银行账号