空间光调制器采购需求

2026年 6月 12日

一、采购需求

| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间光调制器 | 滨松 | X15213-15 | 1套 | - 适用波长：1550±50 nm； - 光利用率：97%； - 填充因子：96.8%； - 像素数：1272 × 1024； - 像素间距：12.5 μm； - 有效面积：15.9 × 12.8 mm； - DVI 帧速率：60 Hz； - 输入电平数：256级； - 最大空间分辨率：40 lp/mm |

二、项目案例要求：

- 供应商应提供近3年内至少1项同类设备（空间光调制器或光学调制类设备）的供货案例，需附合同关键页或验收单复印件。

- 供应商应提供所投产品（型号X15213-15）的原厂授权或代理证明，确保渠道正规。

- 供应商应具备良好的售后服务能力，提供至少1年质保及后续技术支持承诺。