## Sheet1
消防类电池 EPS
设备种类 | 电池类型 | 数量 | 单价 | 折旧价 | 折旧后单价 | 折旧后总价
应急照明配电箱内设置的蓄电池电源 | 12V55Ah | 140
应急照明配电箱内设置的蓄电池电源 | 12V80Ah | 24
应急照明配电箱内设置的蓄电池电源 | 12V100Ah | 54
应急照明配电箱内设置的蓄电池电源 | 12V12Ah | 36
消防电源备电 | 12V12Ah | 4
防火门监控器备用电源 | 12V12Ah | 2
消防电源备电 | 12V14Ah | 4
可燃气体报警控制器备用电源 | 12V7Ah | 2
电气火灾监控器备用电源 | 12V7Ah | 2
消防设备电源监控器备用电源 | 12V22Ah | 4
1号及4号火灾报警控制器备用电源 | 12V38Ah | 20
卷帘门控制箱电池 | 12V4.5Ah | 53
中控应急照明主机系统 | 12V33Ah | 1
| 总计 | 346
总金额
供电、监控类电池 UPS
设备种类 | 电池类型 | 数量 | 单价 | 折旧价 | 折旧后单价 | 折旧后总价
11F\24F\38F监控阀控密封式胶体蓄电池（UPS） | 12V38Ah | 24
中控室UPS电池供电系统备电 | 12V65Ah | 48
配电室直流屏阀控密封式铅酸蓄电池电池 | 12V100Ah /10hr（18块）；12V65Ah/10hr（27块） | 45
| 总计 | 117
总金额
消防广播系统功率放大器
安装位置 | 品牌 | 型号 | 功率W | 蓄电池数量 | 单价 | 总价
中控室 | 利达 | YJG4352A | 500 | 5
合计 |  |  |  | 5
总价合计