一、附件清单

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 主要参数及说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架边台 | 1500*700*850 | 40*60*1.5mm方钢框架，黑色12.7厚实芯理化板台面 | 1 | 套 |
| 2 | 承重框架台 | 1400*1300*900 | 40*60*2.0mm方钢框架，黑色12.7厚实芯理化板台面,加大调节脚设计台面承重150KG,内空保证在1100W*850D*1300H | 1 | 套 |
| 3 | 承重框架台 | 1200*700*1200 | 方钢框架，黑色12.7厚实芯理化板台面,下面两层为钢板。加大调节脚设计台面承重150KG,内空详见图纸，工业轮子设计 | 1 | 套 |
| 4 | 钢架台 | 3000*750*850 | 1.台面：台面采用12.7厚理化板 2.钢架 40*60*1.5厚方钢，静电粉末喷涂边缘无毛刺、无烧损 | 1 | 套 |
| 5 | 钢架台 | 2500*900*850 | 1.台面：台面采用12.7厚理化板 2.钢架 40*60*1.5厚方钢，静电粉末喷涂边缘无毛刺、无烧损 | 1 | 套 |
| 6 | 定制柜 | 800*700*1800 | 1.柜体、门板采用1.0mm厚优质冷轧钢板经防腐处理后外喷涂（阿克苏）； 2.环氧树脂防腐喷涂：均匀、完整、耐腐蚀等级达到耐腐蚀等级10级。 | 1 | 套 |
| 7 | 钢架台 | 2000*600*850 | 1.台面：台面采用12.7厚理化板 2.钢架 40*60*1.5厚方钢，静电粉末喷涂边缘无毛刺、无烧损 | 1 | 套 |
| 8 | 钢架台 | 1780*600*850 | 1.台面：台面采用12.7厚理化板 2.钢架 40*60*1.5厚方钢，静电粉末喷涂边缘无毛刺、无烧损 | 1 | 套 |
| 9 | 钢架台 | 2200*600*850 | 1.台面：台面采用12.7厚理化板 2.钢架 40*60*1.5厚方钢，静电粉末喷涂边缘无毛刺、无烧损 | 1 | 套 |
| 10 | 钢架台 | 2200*600*850 | 1.台面：台面采用12.7厚理化板 2.钢架 40*60*1.5厚方钢，静电粉末喷涂边缘无毛刺、无烧损 | 1 | 套 |