清单编制说明

一、工程名称：清华大学玉泉医院A楼机电系统升级改造工程采购项目

二、工程地点：北京市

三、工程概况

清华大学玉泉医院A楼机电系统升级改造工程采购项目位于北京市，该工程改造的主要内容为电气专业配电箱、桥架、配管、电缆、电线更换，空调专业冷水机组、冷却塔、换热机组、水处理设备、循环机组、新风机组、风管、风阀、水管、铜管、阀门、消声器、保温等更换，自控专业传感器、控制站、控制箱、桥架、管线更换，土建专业设备基础、自流平楼地面新做，具体内容详见相关资料。

- 编制范围

清华大学玉泉医院A楼机电系统升级改造工程采购项目

- 编制依据

- 《房屋修缮工程工程量计算标准》(2023-北京)、《工程量清    单项目计量标准》（2024-北京）国家及行业标准；

- 编制软件为广联达GCCP7.0；

- 图纸；

- 现场踏勘；

六、其他需要注明事项

- 水冷变频螺杆式冷水机组参考品牌：开利、约克、特灵；

- 冷却塔参考品牌：金日、览讯、良机；

- 定压罐定压补水装置参考品牌：南京贝特、珀蓝特PLT、杭州励进；

- 软化水箱参考品牌：南京贝特、珀蓝特PLT、杭州励进；

- 橡塑保温参考品牌：华美、富乐斯、杜肯；

- 全自动软水器参考品牌：南京贝特、珀蓝特PLT、杭州励进；

- 物化一体全程水处理器参考品牌：南京贝特、珀蓝特PLT、杭州励进；

- 配电柜的电气元件参考品牌：施耐德、ABB、西门子；

- 真空脱气机参考品牌：南京贝特、珀蓝特PLT、杭州励进；

- 板式换热机组参考品牌：四平巨元THT、上海艾克森ACCESSEN、山东格瑞德GRAD；

- 铝扣复合吸音板参考品牌：可耐福、汇欧、鑫众晟；

- 钢化玻璃参考品牌：信义玻璃、南玻、耀皮；

- 净化空调机组、新风机组参考品牌：雅士、克力、盾安；

- 四管制风冷热泵机组参考品牌：麦克维尔、约克、克莱门特；

- 净化机组控制系统（主要元件）参考品牌：西门子、江森、霍尼韦尔；

- （三通阀）等比例积分调节阀参考品牌：西门子、江森、霍尼韦尔；

- 水泵参考品牌：格兰富、威乐、凯泉；

- 加湿器参考品牌：康迪、斯探得、诺德曼；

- 定风量阀参考品牌：妥思、皇家、菲尼克斯；

- 医用IT隔离电源系统参考品牌：施耐德、ABB、本德尔；

- UPS电源参考品牌：维谛、施耐德、伊顿；

- 依据设计回复，手术室空调净化系统中每套气体定压补水装置需配备0.4m³补水箱一个；

- 依据设计回复，手术室空调净化系统中加湿管道材质为不锈钢，卡压连接；

- 依据设计回复，A楼制冷主机系统中AP-B1-ZLJZ3配电箱进线电缆型号为WDZ(B1)-YJY-1KV 2(4X240+1X120)；

- 依据设计回复，A楼制冷主机系统中泄水阀规格为DN25；

- 措施费由投标单位自主报价或综合考虑在投标报价内，若投标人认为需要增加措施项目的,可在措施项目中补充列项及报价,并对措施项目清单的准确性和完整性负责。

七、最高投标限价

最高投标限价:10,392,131.06元,其中暂列金380,000.00元（含税）。