清华大学接待服务中心零星小修服务

竞争性磋商文件

采购人：清华大学

采购承办单位：清华大学接待服务中心

日期：2025年12月

第一部分 竞争性磋商公告

清华大学接待服务中心拟对中心办公区（6号院）、甲所、丙所、主楼会议室、二教、车队办公室、收发室、紫清大厦、双清公寓等校内辖区及石门山庄零星小修服务进行采购，现邀请国内合格供应商前来报名。

一、项目概况：

项目名称：清华大学接待服务中心零星小修服务

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：480,000.00元

最高限价（如有）：480,000.00元，第1包最高限价300,000.00元，第2包最高限价180,000.00元。

采购需求：

- 本项目不接受进口产品响应。进口产品的定义见财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）、关于政府采购进口产品管理有关问题的通知（财办库〔2008〕248号）。

- 服务时间：2026年1月1日-2026年12月31日，合同期满前经双方协商同意可原价续签合同，但最多可续签两次。如协商不一致任何一方有权提出不延续合同，但需要提前90天书面通知对方。

- 服务地点及采购需求：

- 第1包服务地点及采购需求：中心办公区（6号院）、甲所、丙所、主楼会议室、二教、车队、收发室、紫清大厦、双清公寓等校内辖区零星小修服务。

- 第2包服务地点及采购需求：延庆区三堡村石门山庄零星小修服务。

- 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下资料；

- 独立法人，且有针对本项目的法定代表人授权委托书（原件，且在授权书上注明经办人联系方式）；

- 有效的营业执照（复印件，加盖公章）；

- 近三年已完成项目业绩清单（指2022年11月29日至2025年11月30日，需注明年份、甲方联系人和联系方式，且有合同关键页复印件，加盖公章）

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目采购活动；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的采购活动；

- 为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包号的其他采购活动；

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商需具备建设行政主管部门核发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，具有行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

- 拟派项目经理须具备有效的建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）。

三、报名方式与要求

报名时间：2025年12月8日至2025年12月10日，此日期范围以外的报名将不被接收。

联系人：张老师  电话：62792417、17647482105

报名企业将报名表及“申请人资格”要求的资料须将原件扫描或复印件加盖公章扫描后压缩成一个PDF文件，文件名为“项目名称+公司全称”，然后通过附件上传至hzfw@mail.tsinghua.edu.cn，提交前务必确认所填报名信息与资料附件无误，提交后无法撤回修改。

五、响应文件提交

截止时间：2025年12月15日14点00分（北京时间）。

六、磋商时间及地点

时间：2025年12月15日14点00分（北京时间）；

地点：北京市海淀区清华大学接待服务中心（6号院），会议室。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 八、其他补充事宜

- 本项目分为两个包，兼投不兼中。供应商可以对两个包都进行响应，但每个供应商只能成交其中一个包。按包序从第一包开始评审，如供应商在第一包排名第一，则不再参与第二包成交候选人的排名。每包除在前包中已成为第一名成交候选人的供应商外，至少另有其他三家及以上合格供应商竞争。供应商递交响应文件的，视为同意接受前述要求。

- 预算金额：480,000.00元/年，第1包最高限价300,000.00元/年，第2包最高限价180,000.00元/年。

第二部分 磋商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购承办单位 | 清华大学接待服务中心 |
|  | 项目属性 | 项目属性：服务 |
|  | 是否组织现场踏勘 | □不组织。 ☑组织： 集合时间： 2025 年 12 月 12 日 14:00 ； 集合地点： 清华大学甲所 ； 联系人： 张老师 联系电话： 010-62792417、17647482105 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价（招标控制价）为： 480,000.00元 。 第1包最高限价300,000.00元，第2包最高限价180,000.00元。 供应商应有明确报价，超过最高限价的响应文件按无效处理。 |
|  | 质量标准 | 合格 |
|  | 服务地点 | 见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告”。 |
|  | 服务日期 | 见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告”。 |
|  | 供应商资格要求 | 见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告”。 |
|  | 是否允许分包 | 否 |
|  | 提交响应文件截止时间 | - 见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告”。 - 截止时间后送达的响应文件将被拒收，在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。 - 具体磋商顺序将现场告知。 - 届时请供应商的法定代表人或其授权代表及相关人员出席磋商。 |
|  | 提交响应文件地点 | 见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告”。 |
|  | 投标保证金 | ☑不收取投标保证金。 □收取投标保证金，具体要求如下： （1）供应商应在提交响应文件截止时间之前交纳投标保证金。 （2）投标保证金金额： 人民币： 元。 （3）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 （4）投标保证金交纳形式：保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 （5）开户银行及帐号 收款单位： 开户银行： 银行账号： 请供应商在汇款时，须在汇款单上注明采购项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。 |
|  | 是否接受可选择或可调整的报价 | 否 |
|  | 响应文件有效期 | 自提交响应文件截止之日起算，响应文件有效期45天。 |
|  | 响应文件份数 | 响应文件的份数：正本1份，副本2份，电子版（提供响应文件签字盖章后的pdf电子版）1份。（均需密封提交） （以上文件均需密封提交） |
|  | 其他补充事宜 | 见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告” |

第三部分 磋商须知

一、总则

- 1.定义

- “采购人承办单位”详见第二部分“磋商须知前附表”。

- “工程、货物、服务”指磋商文件中第五部分所述本国工程、货物、服务。

- “供应商”指获得磋商文件并参加磋商的应答单位。

- “供应商代表”指供应商的法定代表人或其授权代表。

- “成交供应商”指经磋商小组推荐和采购人认可，采购代理机构向其发出《成交通知书》并授予其成交合同的供应商。

- “磋商文件”指采购人或采购代理机构发出的采购文件及其澄清或修改文件。

- “响应文件”指供应商按照磋商文件的要求提交的应答文件。

- “签字”指签字人亲笔签字或加盖签字人的人名章或手签章。

- 2.是否允许联合体投标：见第二部分“磋商须知前附表”。

- 3.磋商费用

- 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件

- 1.响应文件填写说明

- 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到所引起的不利后果由供应商承担。

- 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任，并接受磋商小组、采购人或采购代理机构对其中任何内容进一步审查的要求。

- 采购人在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

- 提供虚假的资料。

- 在实质性方面失实。

- 采购当事人之间不得相互串通投标。采购人在任何时候发现供应商以他人名义投标、相互串通投标、提交虚假投标资料或失实资料或者以其他方式弄虚作假的，将依法追究其责任。

- 报价一览表应当按磋商文件第七部分“响应文件”的相关要求统一填写。

- 响应文件须实质性响应磋商文件要求，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。

- 2.响应文件的编制及编目

- 响应文件按照磋商文件第七部分“投标文件组成及格式”的顺序，统一编目编码胶装装订（可不分册），要求双面打印。供应商认为需要提交的用于满足第二部分“磋商须知前附表”、第五部分“采购需求”、第六部分“合同草案条款”要求的其他自行编写的文件附后

- 3.报价要求

- 所有报价均以人民币为计算单位。报价应已经包含了参与本项目的全部费用和所需缴纳的所有税费。

- 对于一个项目中的多个分包（如有），供应商应根据磋商文件要求报价。

- 除磋商文件另有规定外，采购人不接受可选择的报价方案和报价。供应商对报价如果有说明应在显著处予以注明。

- 最后报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为未实质性响应磋商文件要求，响应文件按无效处理。

三、响应文件的提交

- 1.响应文件的密封及递交

- 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 参加磋商的供应商代表应是供应商的法定代表人或授权委托人。法定代表人如果授权供应商工作人员即授权代表处理一切与本次磋商有关事宜，授权代表应随身携带本人身份证明原件（身份证原件或护照原件），并签名报到以证明其出席

- 2.提交响应文件截止时间及地点

- 提交响应文件截止时间及地点见第二部分“磋商须知前附表”。采购人推迟提交响应文件截止时间时，将以书面形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

- 3.响应文件的修改或撤回

- 供应商在提交响应文件截止时间后不得撤回响应文件。

- 供应商修改或撤回响应文件的，应以书面形式提出，且须在提交响应文件截止时间之前密封提交，并在封套上标明“修改或撤回响应文件(并注明项目名称及供应商名称)”。

四、磋商和评审流程

- 1.符合性审查

- 供应商资信条件是否响应磋商文件的要求。

- 供应商提交的响应文件是否满足磋商文件实质性响应要求。

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

- 不满足符合性审查要求的响应文件按无效处理，不得进入二次报价，磋商小组应当及时告知有关供应商。

- 2.竞争性磋商程序如下：

- 通过符合性审查的供应商将与磋商小组进行磋商或最后报价。磋商小组按相关法规组建。供应商应按通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表及相关人员参加磋商。

- 磋商内容包括磋商小组认为存在偏离或有必要明确的问题。磋商小组将对磋商内容以磋商纪要的形式做出书面记录，磋商结束后，供应商代表和磋商小组应在磋商纪要上签字确认。

- 如果磋商中磋商小组确认需要供应商就磋商中的相关问题做出补正，供应商须在规定时间内出具由供应商代表签字或加盖单位公章确认的证明文件或书面承诺，若供应商未按要求出具则视为不满足相关要求。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

- 3.二次报价

- 根据符合性审查情况、磋商情况，通过符合性审查的实质性响应的供应商获得二次报价的机会。二次报价应按磋商小组要求的时间和方式提交。二次报价内容如无法加盖单位公章，须由供应商法定代表人或其授权代表签字。

- 所有报价都不进行唱标。

- 4.提出成交候选人

- 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照随机抽取方式确定。

- 5.确定成交供应商

- 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，依据评审报告确定成交供应商

- 6.终止竞争性磋商采购活动的权利

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，并通知所有参加竞争性磋商采购活动的供应商，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 因重大变故，采购任务取消的

- 7.签订合同

- 成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交供应商不得再与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议。

- 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

- 成交供应商逾期不与采购人签订成交合同的，视为放弃成交。

- 成交供应商未能与采购人签订合同的，采购人将重新确定成交供应商或重新开展采购活动。

第四部分 评审办法

符合性审查表

（需磋商小组集体讨论共同认定）

| 序号 | 评审因素 | 供应商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封和送达情况是否符合要求。 |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书、投标保证金（如需）等是否满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | 报价未超过项目采购预算或招标控制价。 |  |  |
|  | 供应商资格要求是否满足。 |  |  |
|  | 磋商文件中凡加★的内容（如有）均做出实质性响应。 |  |  |
|  | 响应文件是否满足磋商文件实质性要求。 |  |  |
|  | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |  |  |
| 审查结果（符合或不符合） |  |  |  |

磋商小组（签字）：

日期：   年   月   日

磋商记录

项目名称：

项目编号：

| 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需澄清的问题： |  |  |  |
| 供应商的答复： |  |  |  |
| 第一次报价（人民币） |  | 小写 |  |
|  |  | 大写 |  |
| 第二次报价（人民币） |  | 小写 |  |
|  |  | 大写 |  |
| 供应商代表签字： 日期： 年 月 日 |  | 磋商小组签字： 日期： 年 月 日 |  |

数字大写：1.壹 ；   2. 贰 ；   3.叁 ；  4.肆 ；  5.伍 ；

6.陆 ；   7. 柒 ；   8.捌 ；  9.玖 ；  0.零 ；

拾 ；   佰 ；   仟 ；   万 。

评分细则

| 序号 | 评价内容 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价（40分） | 满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100 |  |
| 2 | 商务部分 （20分） | 企业管理体系 （3分） | 质量管理体系认证ISO9001；环境管理体系认证ISO14001；职业健康安全管理体系认证GB/T28001或同类相关认证，有一个证书得1分，未提供不得分，最高3分。 |
|  |  | 类似 业绩 （9分） | 供应商近3年（2022年11月29日至2025年11月30日）已竣工的类似建筑工程施工业绩，每提供一个得1.5分，最多得9分。 证明材料提供类似项目合同关键页复印件（仅需包括项目名称、主要内容、合同金额、盖章页）、工程竣工验收证书（即工程竣工验收证明材料，是指工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位公章，未提供有效证明材料的项目业绩不得分。 |
|  |  | 拟派项目组人员（8分） | （1）拟派项目经理在担任项目经理身份下的类似建筑工程施工业绩，有1个得1分，最高得4分（项目经理业绩不受年限限制）。 （2）拟派项目经理具有高级职称及以上2分，中级职称及以下1分；未提供0分。 （3）项目组人员齐全且、配备合理、针对性强，得2分；项目组人员完整、配备较合理，针对性较强，得1分；项目组人员配备基本合理、针对性较差或未提供，得0分。 注：项目经理业绩证明材料提供类似项目合同关键页复印件（仅需包括项目名称、主要内容、合同金额、盖章页）、工程竣工验收证书（即工程竣工验收证明材料，是指工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位公章；项目经理的职称提供有效证书复印件并加盖单位公章；拟派项目组人员须提供首次递交响应文件截止时间前3个月任意一个月的社保证明或在职证明资料。 |
| 3 | 技术部分（40分） | 维修服 务方案 （12分） | 根据响应文件中维修服务方案的详细程度、合理可行性等进行评审： 方案内容齐全、结构完整、表述清楚准确、条理清晰， 12分 方案内容较齐全、结构较完整、表述基本准确、条理较为清晰，9分； 方案内容不够齐全、结构相对完整、 表述相对准确、条理不够清晰，6分； 综合考虑响应文件中维修方案的详细程度、合理可行性等。方案内容不够齐全、没有针对性，4分； 不能满足工程需要或未提供措施，0分。 |
|  |  | 技术进度保障措施 （6分） | 科学、可行、细节完善、针对性强，6分； 较科学、可行、细节完善、针对性较强，5分； 合理、可行、细节完善、满足工程需要，4分； 合理、可行、细节待完善、满足工程需要，2分； 合理、可行、基本满足工程需要，1分； 不能满足工程需要或未提供措施，得0分。 |
|  |  | 安全和绿色施工保障措施 （8分） | 安全防护用品配备齐全，考虑实际现场情况措施合理可行、有针对性，文明施工措施得当，设置专职安全员，采取有效措施保证绿色施工，得8分； 安全防护用品配备较全，措施合理可行、细节待完善，文明施工措施较得当，设置专职安全员，采取有效措施保证绿色施工，得6分； 安全防护用品配备一般、措施一般，文明施工措施可操作性一般，可采取相关措施保证绿色施工，基本满足项目需要，得4分； 无安全防护用品配备、措施不合理，绿色文明施工措施不可行，勉强满足项目需要，得2分； 不提供得0分。 |
|  |  | 应急方案（6分） | 科学、可行、细节完善、针对性强，6分； 较科学、可行、细节完善、针对性较强，4分； 合理、可行、细节完善、满足工程需要，3分； 合理、可行、细节待完善、满足工程需要，2分； 合理、可行、基本满足工程需要，1分； 不能满足工程需要或未提供措施，得0分。 |
|  |  | 人员配备计划及主要施工机械 (8分) | 科学、可行、细节完善、针对性强，8分； 较科学、可行、细节完善、针对性较强，6分； 合理、可行、细节完善、满足工程需要，4分； 合理、可行、细节待完善、满足工程需要，2分； 合理、可行、基本满足工程需要，1分； 不能满足工程需要或未提供措施，得0分。 |

竞争性磋商项目评审报告（汇总表）

| 项目名称 |  |  |  | 控制价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 | 年 月 日上午/下午 |  |  |  |  |
| 评审地点 |  |  |  |  |  |
| 磋商小组 评审结果 | 排名次序 | 供应商 | 符合性审查结果 (符合或不符合) | 最后报价（元） | 总分 |
| 磋商小组 成员名单 |  |  |  |  |  |
| 磋商小组 签字确认 | 根据本项目磋商文件中相关评审方法和标准等要求， 兹确认上述评审结果属实，有关评审记录见附件。 |  |  |  |  |
| 采购人确定成交供应商意见 | 采购人根据磋商小组的评审结论，兹确定： 为成交供应商。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

第五部分 采购需求

清华大学接待服务中心小维修服务（第1包）服务标准和要求

一、项目概况及采购范围

中心办公区（6号院）、甲所、丙所、主楼会议室、二教、车队、收发室、紫清大厦、双清公寓等校内辖区为第1包。

主要涉及墙面、地面、顶棚的维护（瓷砖、油漆、抹灰、涂料、壁纸、吊顶板）；淋浴间、卫生间渗漏；更换雨水管、纱窗，蹲坑、马桶等。项目需充分考虑服务内容的非连续性、工作量不均衡性、及住人情况下的影响。维修服务时间一般为上午9：00-12：00；下午14：00-18：00，有噪音的项目在楼内提前通知后开始。由于服务场所的特殊性，不方便白天施工的维修只允许晚夜施工。

详细服务项目见附件1：服务项目清单。

二、技术标准

除非另有特别注明，本项目适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。

供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准，这些国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在维修服务中规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致之处，供应商应书面请求采购人予以澄清，除非采购人有特别的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺应依照相关国家规范、规程和标准的最新版本执行。

三、报价要求

- 服务项目清单所给出的工程量是依据甲丙所、主楼、双清公寓等区域零修量估算，供应商按此工程量结合企业自身技术管理水平，给出合理报价。小维修服务结算以实际发生工程量为准。

- 供应商应充分考虑主楼、甲丙所等场所特殊性，报价时应充分考虑维修时间零散、维修工作不连续性、维修量不均衡性。

- 报价中需包含人工费、材料费、设备设施费、措施费、清场费用、管理费、垃圾清运、设备设施保护（包括但不限于地毯、壁纸、木地板、家具、床等）等各种完成维修项目的全部费用和所需缴纳的所有税费，供应商要全面考虑所有满足合同文件要求的责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响，要考虑与该项目有关的所有费用以及材料价格上涨等风险。

- 报价要求是在保证设备材料各项技术指标的前提下，产品定位为中上等档次的前提下的市场报价，任何有意压低设备、材料的单价而达到降低总价的情况将不被接受，并影响其的成交能性。（注：供应商的报价中注明瓷砖、建筑涂料、洁具、PVC管材品牌。）

- 当采购人增加维修服务项目内容时，原报价中有相同项目或类似项目时，执行原报价时的费用价格；报价文件中不含的项目，供应商需与采购人协商确认价格后进行施工。

- 若供应商在最终报价时进行优惠，则实际结算时也按最终报价对应优惠率结算。

四、服务质量标准

- 供应商应根据采购人的要求，包工包料，提供优质的服务。

- 供应商提供的服务材料的品牌、规格、外型、尺寸、颜色应与实际需求一致，如有不符，采购人有权拒绝，如造成损失则由供应商负责。

- 供应商严格遵守国家（地方）、法规、规范、行业标准等，服从学校及相关部门的管理，严格遵守学校的各项规章制度。

- 供应商应根据采购人的要求，做到服务及时、服务质量合格。

- 供应商接到采购人急修电话后30分钟内赶到现场。

- 供应商在服务过程中造成隐蔽或牵连工程破坏的由供应商负责恢复至原始状态。

- 供应商定期给人员实行技能培训和思想教育，更好地提高服务人员的综合素质。

- 供应商指定专职人员为现场负责人，协调负责合同履行，对服务质量、进度考核，办理考核手续及其他事宜。

- 供应商应服从采购人的管理和监督，每天专人领取工单，完成派单。紧急工单优先派单，服务工单当日接单上门，一般简单工单24小时内开始维修服务，2日内完成。根据工单具体情况完成服务内容。工艺复杂工单应在5日内完成。需要材料订购加工等特殊因素除外。工单完成后当日及时进行消单。

- 根据服务楼宇总体情况，供应商应满足一线维修服务人员5人以上的配置，根据维修情况经采购人同意可以调整，满足服务需求。

- 供应商应建立完善的安全、质量保证体系，并设立安全及质检人员，负责服务过程中的管理和检查。

- 根据维修数量现场管理员确认签字为准，以维修完成数量计算结算费用。

- 为防止服务过程发生的各种不可预见的损失，供应商应该对服务人员及所使用的设备和服务现场提供并采取必要的保护性措施。

- 供应商应按国家规定为其所属的服务人员缴纳各项保险。

- 对于服务过程中发生的各种伤害事故，造成供应商人员伤亡的由供应商自行负责。

- 供应商服务人员应身体健康、品德良好、语言文明和气、统一着装，佩戴胸卡。

- 服务中产生的垃圾及时清运，现场保持清洁。

- 当供应商无法满足采购人维修服务需求时，采购人有权将部分维修服务项目委托其它单位实施。

- 所有涉及维修的项目，保修期不少于1年。

五、考核要求

- 每季度对供应商服务过程进行考核1次，包括安全、服务质量、结算等环节，当出现安全事故造成重大财产损失或人身伤害、维修工单严重积压、出现投诉3次经查属供应商服务问题，出现以上情况之一即为考核为不合格。不合格处罚或扣款2000元。

- 两次考核不合格采购人有权终止服务合同。

- 同一维修部位同一维修内容进行两次及以上维修的，采购人有权扣罚200-500元/次。

六、其他要求

- 采购人不提供食宿、不提供材料库房；

- 因本工程在清华大学校内施工，供应商需在技术文件中考虑要好施工期间的各种安全措施，包括渣土吊运及清理消纳，交通安全防护措施和人员进入出口的通道安全防护措施，及人员通行道路安全疏导的管理措施，严格遵守学校施工安全规定、车辆停放规定，并在响应报价中合理考虑费用，施工期间不再针对安全措施调整费用。

- 供应商应服从采购方的管理和监督，合理根据采购方指令调配施工时间。

- 做好设备、设施保护工作，因施工方原因造成损坏需免费修复或原价赔偿；供应商需在响应报价中合理考虑费用，结算时不再调整。

- 供应商应充分考察了解施工现场的使用条件，特别是施工场地狭小发生的租用临时用地的费用及相关交通费，结算时不再调整。

附件1：服务项目清单

| 序号 | 维修项目 | 要求 | 说明 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间门框烂根维修 | 美观，牢固 | 烂根处切割，补贴黑金沙石材 | 处 | 20 |
| 2 | 壁柜门更换 | 安装牢固，推拉无卡顿，与原壁柜门样式保持一致 | - 包含滑轨、阻尼器； - 原壁柜门拆除、新壁柜门安装； - 材质：木质 | 扇 | 12 |
| 3 | 壁纸更换 | 平整、光滑、对花 | - 原有壁纸揭撕，1遍基膜，壁纸对花平贴 | ㎡ | 400 |
|  |  |  | - 原有壁纸揭撕，基层局部处理，涂刷界面剂，局部挂腻子，1遍基膜，壁纸对花平贴 | ㎡ | 260 |
| 4 | 天棚涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | - 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 700 |
|  |  |  | - 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 200 |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 200 |
| 5 | 墙面涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | - 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 500 |
|  |  |  | - 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 300 |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 300 |
| 6 | 护墙板 | 安装牢固、平整、环保 | 壁柜内黏贴铝塑板，拼接无缝隙，美观，无毛边，甲供材料 | ㎡ | 50 |
|  |  |  | 壁柜内黏贴铝塑板，拼接无缝隙，美观，无毛边，包工包料 | ㎡ | 50 |
| 7 | 粘贴波音软片 | 安装牢固、平整、环保 | 冰箱柜、酒吧台等木质面上粘贴波音软片（PVC基材） | ㎡ | 50 |
| 8 | 墙、地砖及石材松动、鼓包、脱落 | 规格、外型、颜色应与原有一致，符合工艺要求 | 块料0.09以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 50 |
|  |  |  | 块料0.18以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 50 |
|  |  |  | 块料0.36以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 60 |
|  |  |  | 块料0.64以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 30 |
|  |  |  | 石材碎拼，拆除、清理基层，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 5 |
| 9 | 卫生间、淋浴间、水房防水 | 无渗漏、滴水，墙、地面恢复原状，房间设施恢复原状 | 管根漏水 | 处 | 10 |
|  |  |  | 暖气套管堵漏做防水 | 处 | 10 |
|  |  |  | 墙面、地面局部做防水 | ㎡ | 60 |
| 10 | 塑料管拆除并安装 | 牢固，无渗漏 | 25mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 100 |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 75mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 40 |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 100mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 80 |
| 11 | 马桶 | 安装牢固，无渗漏 | 拆除、更换新马桶 | 个 | 1 |
|  |  |  | 保护性拆除，安装原有马桶 | 个 | 5 |
|  |  |  | 马桶管根做防水 | 根 | 5 |
|  |  |  | 换马桶密封圈 | 个 | 5 |
| 12 | 地漏更换 | 防臭、无渗漏 | 包含拆除原地漏、安装防臭地漏 | 个 | 5 |
| 13 | 面盆台面更换 | 安装牢固平整 | 拆除破损石材台面（含台下盆、龙头、上下水管保护性拆、安），新装仿大理石台面 | ㎡ | 5 |
| 14 | 花洒淋浴器(淋浴间) | 安装牢固位置准确 | 保护性拆除 | 套 | 5 |
|  |  |  | 待其他工作完成后恢复 | 套 | 5 |
| 15 | 玻璃 | 安装牢固 | 3层加胶钢化玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 10 |
|  |  |  | 中空玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 10 |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 5 |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，保护性拆除，利旧安装 | ㎡ | 5 |
| 16 | 油漆 | 均匀不透底 | 护栏、扶手，清理、打磨、防锈、油漆 | m | 20 |
|  |  |  | 暖气片，拆除、油漆、放味后安装 | ㎡ | 35 |
| 17 | 隔墙 | 安装牢固 | 75轻钢龙骨、内填保温岩棉容重80g；双面单层石膏板 | ㎡ | 5 |
| 18 | 吊顶 | 安装牢固、平整 | 拆除原吊顶轻钢龙骨，石膏板吊顶新作 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，矿棉板吊顶新作 | ㎡ | 10 |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，铝扣板吊顶新作 | ㎡ | 10 |
| 19 | 房间木门 | 开启灵活 | 更换复合木门，含五金、门框 | 樘 | 3 |
| 20 | 家具、石材美容 | 环保、色差小 | 家具划痕、石材划痕修复 | ㎡ | 30 |
| 21 | 室外真石漆 | 环保、色差小 | 破损区域清理，基层局部修复，喷涂真石漆 | ㎡ | 30 |
| 22 | 配合甲方完成维修工作 |  | 人工单价 | 工 | 30 |

清华大学接待服务中心小维修服务（第2包）服务标准和要求

- 项目概况及采购范围

- 石门山庄零星小修服务为第2包。

- 主要涉及墙面、地面、顶棚的维护（瓷砖、油漆、抹灰、吊顶板）；淋浴间、卫生间渗漏；更换雨水管、纱窗，蹲坑、马桶等。项目需充分考虑服务内容的非连续性、工作量不均衡性及远离市区情况的影响。

- 详细服务项目见附件2：服务项目清单。

二、技术标准

除非另有特别注明，本项目适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。

- 供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准，这些国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在维修服务中规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致之处，供应商应书面请求采购人予以澄清，除非采购人有特别的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺应依照相关国家规范、规程和标准的最新版本执行。

三、报价要求

- 服务项目清单所给出的工程量是依据石门山庄零修量估算，供应商按此工程量结合企业自身技术管理水平，给出合理报价。小维修服务结算以实际发生工程量为准。

- 供应商应充分考虑石门山庄地理位置特殊性，报价时应充分考虑维修时间零散、维修工作不连续性、维修量不均衡性。

- 报价中需包含人工费、材料费、设备设施费、措施费、清场费用、管理费、垃圾清运、设备设施保护（包括但不限于地毯、壁纸、木地板、家具、床等）等各种完成维修项目的全部费用和所需缴纳的所有税费，供应商要全面考虑所有满足合同文件要求的责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响，要考虑与该项目有关的所有费用以及材料价格上涨等风险。

- 报价要求是在保证设备材料各项技术指标的前提下，产品定位为中上等档次的前提下的市场报价，任何有意压低设备、材料的单价而达到降低总价的情况将不被接受，并影响其的成交能性。（注：供应商的报价中注明瓷砖、建筑涂料、洁具、PVC管材品牌。）

- 当采购人增加维修服务项目内容时，原报价中有相同项目或类似项目时，执行原报价时的费用价格；报价文件中不含的项目，供应商需与采购人协商确认价格后进行施工。

- 若供应商在最终报价时进行优惠，则实际结算时也按最终报价对应优惠率结算。

四、服务质量标准

- 供应商应根据采购人的要求，包工包料，提供优质的服务。

- 供应商提供的服务材料的品牌、规格、外型、尺寸、颜色应与实际需求一致，如有不符，采购人有权拒绝，如造成损失则由供应商负责。

- 供应商严格遵守国家（地方）、法规、规范、行业标准等，服从学校及相关部门的管理，严格遵守学校的各项规章制度。

- 供应商应根据采购人的要求，做到服务及时、服务质量合格。

- 供应商接到采购人急修电话后2小时内赶到现场。

- 供应商在服务过程中造成隐蔽或牵连工程破坏的由供应商负责恢复至原始状态。

- 供应商定期给人员实行技能培训和思想教育，更好地提高服务人员的综合素质。

- 供应商指定专职人员为现场负责人，协调负责合同履行，对服务质量、进度考核，办理考核手续及其他事宜。

- 供应商应服从采购人的管理和监督，每天专人领取工单，完成派单。紧急工单优先派单，服务工单当日接单上门，一般简单工单24小时内开始维修服务，2日内完成。根据工单具体情况完成服务内容。工艺复杂工单应在5日内完成。需要材料订购加工等特殊因素除外。工单完成后当日及时进行消单。

- 根据服务楼宇总体情况，供应商应满足一线维修服务人员5人以上的配置，根据维修情况经采购人同意可以调整，满足服务需求。

- 供应商应建立完善的安全、质量保证体系，并设立安全及质检人员，负责服务过程中的管理和检查。

- 根据维修数量现场管理员确认签字为准，以维修完成数量计算结算费用。

- 为防止服务过程发生的各种不可预见的损失，供应商应该对服务人员及所使用的设备和服务现场提供并采取必要的保护性措施。

- 供应商应按国家规定为其所属的服务人员缴纳各项保险。

- 对于服务过程中发生的各种伤害事故，造成供应商人员伤亡的由供应商自行负责。

- 供应商服务人员应身体健康、品德良好、语言文明和气、统一着装，佩戴胸卡。

- 服务中产生的垃圾及时清运，现场保持清洁。

- 当供应商无法满足采购人维修服务需求时，采购人有权将部分维修服务项目委托其它单位实施。

- 所有涉及维修的项目，保修期不少于1年。

五、考核要求

- 每季度对供应商服务过程进行考核1次，包括安全、服务质量、结算等环节，当出现安全事故造成重大财产损失或人身伤害、维修工单严重积压、出现投诉3次经查属供应商服务问题，出现以上情况之一即为考核为不合格。不合格处罚或扣款2000元。

- 两次考核不合格采购人有权终止服务合同。

- 同一维修部位同一维修内容进行两次及以上维修的，采购人有权扣罚200-500元/次。

六、其他要求

- 采购人不提供食宿、不提供材料库房；

- 供应商需在技术文件中考虑要好施工期间的各种安全措施，包括渣土吊运及清理消纳，交通安全防护措施和人员进入出口的通道安全防护措施，及人员通行道路安全疏导的管理措施，严格遵守学校施工安全规定、车辆停放规定，并在响应报价中合理考虑费用，施工期间不再针对安全措施调整费用。

- 供应商应服从采购方的管理和监督，合理根据采购方指令调配施工时间。

- 做好设备、设施保护工作，因施工方原因造成损坏需免费修复或原价赔偿；供应商需在响应报价中合理考虑费用，结算时不再调整。

- 供应商应充分考察了解施工现场的使用条件，特别是施工场地狭小发生的租用临时用地的费用及相关交通费，结算时不再调整。

- 附件2：服务项目清单

| 序号 | 维修项目 | 要求 | 说明 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檐板、望板维修 | 牢固、无松动、无渗漏 | 檐板拆除、新装，20cm以内，要求防水材料 | ㎡ | 40 |
|  |  |  | 望板拆除、新装，35cm以内，要求防水材料 | ㎡ | 6 |
|  |  |  | 木檩条拆除、新装 | m³ | 2.6 |
| 2 | 屋面防水 | 牢固、无渗漏， | 坡屋顶琉璃瓦屋面恢复原状，SBS防水卷材3+3毫米，考虑高空作业 | ㎡ | 50 |
|  |  |  | 坡屋顶琉璃瓦局部更换，考虑高空作业 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 平屋顶，SBS防水卷材3+3毫米 | ㎡ | 50 |
|  |  |  | 屋脊、檐脊水泥灰破损、重新抹灰 | m | 30 |
| 3 | 天棚涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | - 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 30 |
|  |  |  | - 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 30 |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部粘贴碳纤维布、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 10 |
| 4 | 墙面涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | - 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 50 |
|  |  |  | - 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 30 |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂钢丝网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 20 |
| 5 | 暖气 | 牢固、无渗漏 | 暖气管道（明管）拆除后，新安装 | m | 10 |
|  |  |  | 暖气管道新装，考虑阀门、油刃、接头等 | m | 30 |
|  |  |  | 新装暖气 | 片 | 20 |
| 6 | 墙、地砖及石材松动、鼓包、脱落 | 规格、外型、颜色应与原有一致，符合工艺要求 | 块料0.09以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 15 |
|  |  |  | 块料0.18以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 10 |
|  |  |  | 块料0.36以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 块料0.64以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 石材碎拼，拆除、清理基层，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 5 |
| 7 | 卫生间、淋浴间、水房防水 | 无渗漏、滴水，墙、地面恢复原状，房间设施恢复原状 | 管根漏水 | 处 | 5 |
|  |  |  | 暖气套管堵漏做防水 | 处 | 5 |
|  |  |  | 墙面、地面局部做防水 | ㎡ | 30 |
| 8 | 塑料管拆除并安装 | 牢固，无渗漏 | 25mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 90 |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 75mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管9道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装10 | m | 10 |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 100mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 30 |
| 9 | 马桶 | 安装牢固，无渗漏 | 拆除、更换新马桶 | 个 | 1 |
|  |  |  | 保护性拆除，安装原有马桶 | 个 | 5 |
|  |  |  | 马桶管根做防水 | 根 | 5 |
|  |  |  | 换马桶密封圈 | 个 | 5 |
| 10 | 地漏更换 | 防臭、无渗漏 | 包含拆除原地漏、安装防臭地漏 | 个 | 5 |
| 11 | 面盆台面更换 | 安装牢固平整 | 拆除破损石材台面（含台下盆、龙头、上下水管保护性拆、安），新装仿大理石台面 | ㎡ | 5 |
| 12 | 花洒淋浴器(淋浴间) | 安装牢固位置准确 | 保护性拆除 | 套 | 5 |
|  |  |  | 待其他工作完成后恢复 | 套 | 5 |
| 13 | 玻璃 | 安装牢固 | 中空玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 10 |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 5 |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，保护性拆除，利旧安装 | ㎡ | 5 |
| 14 | 油漆 | 均匀不透底 | 护栏、扶手，清理、打磨、防锈、油漆 | m | 10 |
|  |  |  | 暖气片，拆除、搬运、油漆、放味后安装 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 清理、打磨、防锈、油漆 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 清理、打磨、防锈、底漆、面漆 | ㎡ | 20 |
| 15 | 吊顶 | 安装牢固、平整 | 拆除原吊顶轻钢龙骨，石膏板吊顶新作 | ㎡ | 20 |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，矿棉板吊顶新作 | ㎡ | 10 |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，铝扣板吊顶新作 | ㎡ | 10 |
| 16 | 房间木门 | 开启灵活 | 更换复合木门，含五金、门框 | 樘 | 2 |
| 17 | 装饰保温层维修 | 牢固、美观 | 脱落后黏贴，勾缝 | ㎡ | 10 |
| 18 | 步行道砖起漫 | 平整、美观 |  | ㎡ | 5 |
| 19 | 石材道牙起漫 | 平整、美观 |  | m | 5 |
| 20 | 新装、维修电源线路 | 安装地点、标准、规范符合要求 | 更换动力配线，WDZN-BYJ-6平方毫米，管内布放 | m | 30 |
|  |  |  | 更换动力配线，WDZN-BYJ-4平方毫米，管内布放 | m | 50 |
|  |  |  | 更换动力配线，WDZN-BYJ-2.5平方毫米，管内布放 | m | 40 |
|  |  |  | 新装动力配线，WDZN-BYJ-6平方毫米，明装铁线管 | m | 20 |
|  |  |  | 新装动力配线，WDZN-BYJ-4平方毫米，明装铁线管 | m | 20 |
|  |  |  | 新装动力配线，WDZN-BYJ-2.5平方毫米，明装铁线管 | m | 20 |
| 21 | 钢制接线盒 | 牢固，稳定 | 明装 | 个 | 2 |
| 22 | 普通灯具安装 | 牢固，稳定，定位准确 | 半周长0.5m内 | 套 | 4 |
| 23 | 开关 | 牢固，稳定，定位准确 | 翘板式开关，双联 | 个 | 2 |
| 24 | 插座 | 牢固，稳定，定位准确 | 单相，双联 | 个 | 8 |
| 25 | 排气扇拆除 | 干净，无遗留 |  | 台 | 2 |
| 26 | 配合甲方完成维修工作 |  | 人工单价 | 工 | 30 |

- 第六部分 合同草案条款

清华大学接待服务中心小维修服务   包

甲方：清华大学

甲方实施单位：清华大学接待服务中心

乙方：

- 甲方：清华大学 （以下简称甲方）

- 甲方实施部门：清华大学接待服务中心

- 乙方：            （以下简称乙方）

- 依照《中华人民共和国民法典》，以及国家、北京市有关法律、行政法规，经甲乙双方共同协商，就清华大学接待服务中心小维修服务事宜达成一致意见，并订立本合同，以资共同遵守。

- 一、服务地点、服务质量标准及维修内容

- 1.服务地点：第1包，清华大学校内；第2包，延庆区三堡村石门山庄。

- 清华大学接待服务中心小维修服务第1包：中心办公区（6号院）、甲所、丙所、主楼会议室、二教、车队办公室、收发室、紫清大厦、双清公寓等校内辖区零星小修服务。

- 清华大学接待服务中心小维修服务第2包：负责石门山庄零星小修服务。

- 2.服务质量标准及维修内容：（详见：合同附件1）

- 二、合同期限、合同金额及费用支付

- 1．合同总金额：        元（大写:       人民币）。结算时单价不变，数量以实际有效工单为准，作为结算的依据，年度结算总金额不得超过合同总金额。当增加工单服务项目内容时，原响应报价中有相同项目或类似项目，执行原响应报价的费用价格；原响应报价中未包含的项目，甲乙双方协商确认价格，未包含项目累计采购金额不得超过合同总额5%，且年度结算总金额不得超过合同总金额。

- 此费用包括人工费、材料费、设备设施费、措施费、清场费用、管理费等各种完成维修项目的全部费用。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他款项。甲方不提供食宿、不提供餐卡，相关费用由乙方自行承担。

- 2. 费用支付：乙方须在向甲方申请支付合同款的同时向甲方提供标准发票。

- 3. 付款方式：每季度末（25日）由乙方依据有效服务工单，编制维修服务结算表并于下月5日前报至甲方，甲方根据具体工单服务完成量审核结算。由于乙方延误结算报审造成结款延误等问题，由乙方自行负责。

- 4. 合同期限：服务日期为20    年   月   日-20   年   月    日，合同期满前经双方协商同意可原价续签合同，但最多可续签两次。如协商不一致任何一方有权提出不延续合同，但需要提前90天书面通知对方。本服务周期内项目经理：   ，身份证号：     ，执业资格证书号：   ，注册证书号：   ，执业印章号：   ，安全生产考核合格证书号：  ，本合同为第   次签订。

- 三、甲方的权利及义务

- 1.甲方有权对维修情况进行管理，对维修的方式、标准、工艺等对乙方提出相关要求和规定。

- 2.甲方有权指派专人定期或不定期对清华大学公寓区小维修进行监督检查。如发现维修、安装质量不达标准或与服务承诺不符，甲方有权要求乙方按期整改，并对乙方给予一定经济处罚。

- 3.甲方有权要求乙方遵守学校各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。

- 4.甲方有权要求乙方更换项目内工作人员。

- 5.在乙方不能达到所承诺标准时，甲方有权抽调其他人员完成小维修工作，产生费用由乙方承担。

- 6.甲方每季度对乙方服务过程进行考核1次，包括安全、服务质量、结算等环节。当出现安全事故造成重大财产损失或人身伤害、恶性事件造成恶劣影响、工单严重积压、出现投诉3次经查属乙方服务问题，出现以上情况之一即为考核为不合格。不合格处罚或扣款2000元。两次考核不合格甲方有权终止服务合同。同一维修部位同一维修内容进行两次及以上维修的，甲方有权扣罚200-500元/次。

- 7.甲方为乙方顺利开展工作提供协调、帮助。

- 8.甲方按照合同约定时间支付乙方相关费用。

- 9.甲方指定人员负责协调乙方进楼服务等相关方面问题。协调负责合同履行，服务质量、进度考核，办理考核手续及其他事宜。

- 四、乙方的权利及义务

- 1.乙方应根据甲方的要求，包工包料，提供优质的服务。

- 2.乙方提供的服务材料的品牌、规格、外型、尺寸、颜色应与实际需求一致，如有不符，甲方有权拒绝，如造成损失则由乙方负责。

- 3.乙方严格遵守国家（地方）、法规、规范、行业标准等，服从学校及相关部门的管理，严格遵守学校的各项规章制度。

- 4.乙方应根据甲方的要求，做到服务及时、服务质量合格。

- 5.乙方接到甲方急修电话后15分钟内（第1包）/2小时内（第2包）赶到现场。

- 6.乙方在服务过程中造成隐蔽或牵连工程破坏的由乙方负责恢复至原始状态。

- 7.乙方定期给人员实行技能培训和思想教育，更好地提高服务人员的综合素质。

- 8.乙方指定专职人员为项目经理，协调负责合同履行，对服务质量、进度考核，办理考核手续及其他事宜。乙方更换项目经理应事先征得甲方实施单位书面同意，并另行签订补充协议，更换后的项目经理应满足采购文件要求，项目经理的姓名、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应在补充协议中载明，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 9.乙方应服从甲方的管理和监督，每天专人领取工单，完成派单。紧急工单优先派单，服务工单当日接单上门，一般简单工单24小时内开始维修服务，2日内完成。根据工单具体情况完成服务内容。工艺复杂工单应在5日内完成。需要材料订购加工等特殊因素除外。工单完成后当日及时进行消单。

- 10.根据服务楼宇总体情况，乙方应满足一线工单服务人员5人以上的配置，根据工单情况经甲方同意可以调整，满足服务需求。

- 11.乙方应建立完善的质量保证体系，并设立质检人员，负责服务过程中的管理和检查。

- 12.根据维修数量现场管理员确认签字为准，以维修完成数量计算结算费用。

- 13.为防止服务过程发生的各种不可预见的损失，乙方应该对服务人员及所使用的设备和服务现场提供并采取必要的保护性措施。

- 14.乙方应按国家规定为其所属的服务人员缴纳各项保险。

- 15.如对于服务过程中发生的各种伤害事故，造成乙方人员伤亡的由乙方自行负责。

- 16.乙方服务人员应身体健康、品德良好、语言文明和气、统一着装，佩戴胸卡。

- 17.服务中产生的垃圾及时清运，现场保持清洁。

- 18.当乙方无法满足甲方维修服务需求时，甲方有权将部分维修服务项目委托其它单位实施。

- 19.所有涉及维修的项目，保修期不少于1年。

- 20.乙方提供的服务需符合采购文件中采购需求章节的要求。

- 五、廉洁条款

- 1.在项目采购、合同签订、履行过程中，甲方的项目相关负责人员不得存在如下关联关系：(1)与作为合同相对方的自然人有配偶关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者姻亲关系;(2)在合同相对方任职或者兼职;(3)本人亲属在合同相对方担任具有决策权的重要职务;(4)本人及其近亲属直接、间接、共同控制合同相对方或者可对合同相对方施加重大影响。

- 2.乙方保证并承诺，在项目采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

- 六、违约责任和合同终止

- 1.如合同双方任何一方由于不可抗拒原因致使合同无法正常履行，则由责任方承担责任，但另一方有协助处理问题的义务。

- 2.本协议期满，提前终止或有效期届满，甲、乙双方未达成续签协议的，乙方应服从甲方安排，于规定之日主动撤离。

- 3.乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同约定的，视为乙方违约，甲方可要求乙方进行改正或补救，并可要求乙方按照合同总价款 10 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。

- 4.所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过协商解决争议，则将该争议向海淀区人民法院起诉。

- 七、不可抗力

- 1.合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

- 2.不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 八、合同生效及其他

- 1.双方可对合同的未尽事宜进行协商，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 2.本合同的所有附件（如有）、采购文件、应答文件、相关服务要求、分项报价表等均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等法律效力。

- 3.本合同经甲乙双方签字并加盖单位公章或者合同专用章后生效。

- 4.合同签订日期为  2025 年    月    日。

- 5.本合同壹式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

- （以下无正文）

- 甲方：                                         乙方：

- 代表签字：                                     法人代表签字：

- 经办人：                                       经办人：

- 日期：    年    月    日                       日期：   年    月   日

- 合同附件1：服务质量标准及维修内容（X包）

合同附件2：清华大学接待服务中心小维修服务分项报价表（X包）

第七部分 投标文件组成及格式

除投标函、开标一览表、分项报价表、服务承诺一览表需分包填写外，其他共性内容可不分包填写。

投标人提交文件须知：

1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交。

2.投标人应按照以下投标文件组成及格式中的顺序填写和提交有关资料，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到的后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.投标文件应按照投标文件组成及格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

正本/副本

项目编号：

清华大学接待服务中心零星小维修服务项目

投  标 文 件

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字）

日期：    年    月    日

目 录

- 投标函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 服务承诺一览表

- 资格证明文件

5-1法定代表人授权委托书

5-2独立承担民事责任的能力证明材料

5-3资质文件

5-4郑重声明

六、商务文件

6-1项目管理机构配备情况表
6-2项目经理简历表

6-3近三年的类似业绩

6-4招标文件要求或投标人认为必要的其他内容（如需）

6-5技术或服务响应偏离表

6-6商务条款偏离表

七、技术文件

# 一、投标函（第一包）

清华大学：

我方参加贵方组织的(填写项目名称)、（填写包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起    日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已经具备政府采购法律法规和招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4.本公司承诺：工程质量达到合格标准。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同单价保证服务。

11.接受招标文件中拟签订的合同文本的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人名称：

单位公章：

日期：    年  月  日

# 一、投标函（第二包）

清华大学：

我方参加贵方组织的(填写项目名称)、（填写包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起    日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已经具备政府采购法律法规和招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4.本公司承诺：工程质量达到合格标准。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同单价保证服务。

11.接受招标文件中拟签订的合同文本的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人名称：

单位公章：

日期：    年  月  日

二、开标一览表（第一包）

投标人名称：

项目名称：

| 包号 | 投标报价 | 投标保证金形式及金额 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 大写： 小写： |  | 2026年1月1日-2026年12月31日，维修服务具体日期，自合同生效之日起12个月。合同到期后，在预算可保障的前提下，合同期满前经考核合格且双方协商一致可按原价原标准续签一年，最多可续签两次，总合同期限不超过三年。如协商不一致可不续签合同，但需提前45天通知对方。 | 北京市海淀区清华大学校内 |

价格单位：人民币元

投标人（盖单位公章）:

投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期：

# 二、开标一览表（第二包）

投标人名称：

项目编号：

项目名称：

价格单位：人民币元

| 包号 | 投标报价 | 投标保证金形式及金额 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二包 | 大写： 小写： |  | 2026年1月1日-2026年12月31日，维修服务具体日期，自合同生效之日起12个月。合同到期后，在预算可保障的前提下，合同期满前经考核合格且双方协商一致可按原价原标准续签一年，最多可续签两次，总合同期限不超过三年。如协商不一致可不续签合同，但需提前45天通知对方。 | 北京市延庆区三堡村石门山庄 |

投标人（盖单位公章）:

投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期:

# 三、分项报价表（第一包）

| 序号 | 维修项目 | 要求 | 说明 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间门框烂根维修 | 美观，牢固 | 烂根处切割，补贴黑金沙石材 | 处 | 20 |  |  |  |
| 2 | 壁柜门更换 | 安装牢固，推拉无卡顿，与原壁柜门样式保持一致 | 包含滑轨、阻尼器； 原壁柜门拆除、新壁柜门安装； 材质：木质 | 扇 | 12 |  |  |  |
| 3 | 壁纸更换 | 平整、光滑、对花 | 原有壁纸揭撕，1遍基膜，壁纸对花平贴 | ㎡ | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 原有壁纸揭撕，基层局部处理，涂刷界面剂，局部挂腻子，1遍基膜，壁纸对花平贴 | ㎡ | 260 |  |  |  |
| 4 | 天棚涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 700 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 5 | 墙面涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 300 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 6 | 护墙板 | 安装牢固、平整、环保 | 壁柜内黏贴铝塑板，拼接无缝隙，美观，无毛边，甲供材料 | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 壁柜内黏贴铝塑板，拼接无缝隙，美观，无毛边，包工包料 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 7 | 粘贴波音软片 | 安装牢固、平整、环保 | 冰箱柜、酒吧台等木质面上粘贴波音软片（PVC基材） | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 8 | 墙、地砖及石材松动、鼓包、脱落 | 规格、外型、颜色应与原有一致，符合工艺要求 | 块料0.09以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 块料0.18以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 块料0.36以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 块料0.64以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 石材碎拼，拆除、清理基层，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 9 | 卫生间、淋浴间、水房防水 | 无渗漏、滴水，墙、地面恢复原状，房间设施恢复原状 | 管根漏水 | 处 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 暖气套管堵漏做防水 | 处 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 墙面、地面局部做防水 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 10 | 塑料管拆除并安装 | 牢固，无渗漏 | 25mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 75mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 40 |  |  |  |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 100mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 80 |  |  |  |
| 11 | 马桶 | 安装牢固，无渗漏 | 拆除、更换新马桶 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 保护性拆除，安装原有马桶 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 马桶管根做防水 | 根 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 换马桶密封圈 | 个 | 5 |  |  |  |
| 12 | 地漏更换 | 防臭、无渗漏 | 包含拆除原地漏、安装防臭地漏 | 个 | 5 |  |  |  |
| 13 | 面盆台面更换 | 安装牢固平整 | 拆除破损石材台面（含台下盆、龙头、上下水管保护性拆、安），新装仿大理石台面 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 14 | 花洒淋浴器(淋浴间) | 安装牢固位置准确 | 保护性拆除 | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 待其他工作完成后恢复 | 套 | 5 |  |  |  |
| 15 | 玻璃 | 安装牢固 | 3层加胶钢化玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，保护性拆除，利旧安装 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 16 | 油漆 | 均匀不透底 | 护栏、扶手，清理、打磨、防锈、油漆 | m | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 暖气片，拆除、油漆、放味后安装 | ㎡ | 35 |  |  |  |
| 17 | 隔墙 | 安装牢固 | 75轻钢龙骨、内填保温岩棉容重80g；双面单层石膏板 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 18 | 吊顶 | 安装牢固、平整 | 拆除原吊顶轻钢龙骨，石膏板吊顶新作 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，矿棉板吊顶新作 | ㎡ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，铝扣板吊顶新作 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 19 | 房间木门 | 开启灵活 | 更换复合木门，含五金、门框 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 20 | 家具、石材美容 | 环保、色差小 | 家具划痕、石材划痕修复 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 21 | 室外真石漆 | 环保、色差小 | 破损区域清理，基层局部修复，喷涂真石漆 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 22 | 配合甲方完成维修工作 |  | 人工单价 | 工 | 30 |  |  |  |

投标人（盖单位公章）:

投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

注：投标人的投标报价要满足招标文件及合同文件的各项要求，同时还应包含通过各类验收及完成保修，使本项目稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部费用。投标人应根据其所投服务的情况,提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

# 三、分项报价表（第二包）

| 序号 | 维修项目 | 要求 | 说明 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檐板、望板维修 | 牢固、无松动、无渗漏 | 檐板拆除、新装，20cm以内，要求防水材料 | ㎡ | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 望板拆除、新装，35cm以内，要求防水材料 | ㎡ | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 木檩条拆除、新装 | m³ | 2.6 |  |  |  |
| 2 | 屋面防水 | 牢固、无渗漏， | 坡屋顶琉璃瓦屋面恢复原状，SBS防水卷材3+3毫米，考虑高空作业 | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 坡屋顶琉璃瓦局部更换，考虑高空作业 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 平屋顶，SBS防水卷材3+3毫米 | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 屋脊、檐脊水泥灰破损、重新抹灰 | m | 30 |  |  |  |
| 3 | 天棚涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | - 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  |  | - 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部粘贴碳纤维布、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 4 | 墙面涂料局部脱落修复 | 符合工艺要求，涂刷均匀，不透底 | - 墙面见新、不起底、基层处理后刷涂料 | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  | - 起底、界面剂、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 起底、界面剂、抹灰、局部挂钢丝网、刮腻子、刷涂料 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 5 | 暖气 | 牢固、无渗漏 | 暖气管道（明管）拆除后，新安装 | m | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 暖气管道新装，考虑阀门、油刃、接头等 | m | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 新装暖气 | 片 | 20 |  |  |  |
| 6 | 墙、地砖及石材松动、鼓包、脱落 | 规格、外型、颜色应与原有一致，符合工艺要求 | 块料0.09以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 块料0.18以内，拆除、清理基层，新墙砖铺设，嵌缝剂擦缝，水泥砂浆挂网。 | ㎡ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 块料0.36以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 块料0.64以内，拆除、清理基层，涂刷防水，地砖面层铺设，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 石材碎拼，拆除、清理基层，嵌缝剂擦缝 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 7 | 卫生间、淋浴间、水房防水 | 无渗漏、滴水，墙、地面恢复原状，房间设施恢复原状 | 管根漏水 | 处 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 暖气套管堵漏做防水 | 处 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 墙面、地面局部做防水 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 8 | 塑料管拆除并安装 | 牢固，无渗漏 | 25mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 90 |  |  |  |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 75mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管9道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装10 | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 牢固，无渗漏 | 100mm以内热熔连接，阻火圈满足规范要求，压力试验、吹扫及清洗满足规范要求，含管道、消毒冲洗、管件及色环等制作安装 | m | 30 |  |  |  |
| 9 | 马桶 | 安装牢固，无渗漏 | 拆除、更换新马桶 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 保护性拆除，安装原有马桶 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 马桶管根做防水 | 根 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 换马桶密封圈 | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 地漏更换 | 防臭、无渗漏 | 包含拆除原地漏、安装防臭地漏 | 个 | 5 |  |  |  |
| 11 | 面盆台面更换 | 安装牢固平整 | 拆除破损石材台面（含台下盆、龙头、上下水管保护性拆、安），新装仿大理石台面 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 12 | 花洒淋浴器(淋浴间) | 安装牢固位置准确 | 保护性拆除 | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 待其他工作完成后恢复 | 套 | 5 |  |  |  |
| 13 | 玻璃 | 安装牢固 | 中空玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，拆除，更换新玻璃 | ㎡ | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单层（10mm）钢化玻璃，保护性拆除，利旧安装 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 14 | 油漆 | 均匀不透底 | 护栏、扶手，清理、打磨、防锈、油漆 | m | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 暖气片，拆除、搬运、油漆、放味后安装 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 清理、打磨、防锈、油漆 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 清理、打磨、防锈、底漆、面漆 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 15 | 吊顶 | 安装牢固、平整 | 拆除原吊顶轻钢龙骨，石膏板吊顶新作 | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，矿棉板吊顶新作 | ㎡ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除原吊顶轻钢龙骨，铝扣板吊顶新作 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 16 | 房间木门 | 开启灵活 | 更换复合木门，含五金、门框 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 17 | 装饰保温层维修 | 牢固、美观 | 脱落后黏贴，勾缝 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 18 | 步行道砖起漫 | 平整、美观 |  | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 19 | 石材道牙起漫 | 平整、美观 |  | m | 5 |  |  |  |
| 20 | 新装、维修电源线路 | 安装地点、标准、规范符合要求 | 更换动力配线，WDZN-BYJ-6平方毫米，管内布放 | m | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 更换动力配线，WDZN-BYJ-4平方毫米，管内布放 | m | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 更换动力配线，WDZN-BYJ-2.5平方毫米，管内布放 | m | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 新装动力配线，WDZN-BYJ-6平方毫米，明装铁线管 | m | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 新装动力配线，WDZN-BYJ-4平方毫米，明装铁线管 | m | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 新装动力配线，WDZN-BYJ-2.5平方毫米，明装铁线管 | m | 20 |  |  |  |
| 21 | 钢制接线盒 | 牢固，稳定 | 明装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 普通灯具安装 | 牢固，稳定，定位准确 | 半周长0.5m内 | 套 | 4 |  |  |  |
| 23 | 开关 | 牢固，稳定，定位准确 | 翘板式开关，双联 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 插座 | 牢固，稳定，定位准确 | 单相，双联 | 个 | 8 |  |  |  |
| 25 | 排气扇拆除 | 干净，无遗留 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 配合甲方完成维修工作 |  | 人工单价 | 工 | 30 |  |  |  |

投标人（盖单位公章）:

投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

注：投标人的投标报价要满足招标文件及合同文件的各项要求，同时还应包含通过各类验收及完成保修，使本项目稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部费用。投标人应根据其所投服务的情况,提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

# 四、服务承诺一览表（第一包）

项目名称：

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务质保期 | 年 |
| 2 | 服务人员配置 | 服务管理人员 人 一线工单服务人员 人 |
| 3 | 瓷砖 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 4 | 灯具 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 5 | 电线、电缆 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 6 | 踢脚线、砖 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 7 | 粉刷涂料 | 涂料品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 腻子品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 8 | 油漆 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 9 | 防水材料 | 防水品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 10 | 吊顶 | 矿绵吸音板600×600毫米品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 铝扣板厚1毫米品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 11 | 给水管线 | （含管件、配件）品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 12 | 排水管线 | （含管件、配件）品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 13 | 卫生洁具（小便斗、蹲坑、洗手盆） | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 14 | 其它服务承诺 |  |

注：服务承诺一览表中要求提供品牌的项目供应商可提供三个及以上同档次品牌

投标人（盖单位公章）:

投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期：

# 四、服务承诺一览表（第二包）

项目名称：

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务质保期 | 年 |
| 2 | 服务人员配置 | 服务管理人员 人 一线工单服务人员 人 |
| 3 | 瓷砖 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 4 | 灯具 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 5 | 电线、电缆 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 6 | 踢脚线、砖 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 7 | 粉刷涂料 | 涂料品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 腻子品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 8 | 油漆 | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 9 | 防水材料 | 防水品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 10 | 吊顶 | 矿绵吸音板600×600毫米品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 铝扣板厚1毫米品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 11 | 给水管线 | （含管件、配件）品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 12 | 排水管线 | （含管件、配件）品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 14 | 卫生洁具（小便斗、蹲坑、洗手盆） | 品牌为：（ ）（ ）（ ）或同档次 |
| 15 | 其它服务承诺 |  |

注：服务承诺一览表中要求提供品牌的项目供应商可提供三个及以上同档次品牌

投标人（盖单位公章）:

投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期：

# 五、资格证明文件

# 5-1：法定代表人授权委托书

清华大学：

本授权书声明：（填写投标人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（填写投标人授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人无权转让委托权。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人（授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

（后附：授权代表身份证复印件）

# 5-2：独立承担民事责任的能力证明材料

（复印件）

说明：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

# 5-3：资质文件

投标人行政主管部门颁发的有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书及行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证复印件（加盖单位公章）。

# 5-4：郑重声明

清华大学：

在参与本次项目采购活动中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满）。

2、不存在前期为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

3、没有为本项目提供采购代理服务。

4、没有为本项目提供代建服务。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称(盖单位公章)：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

日期：

注：投标人如存在上述情况，应如实列出。

# 六、商务文件

# 6-1：项目管理机构配备情况表

（并附资格证书复印件）

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已完成项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 相关工作年限 | 参与过的项目数量 | 参与过的主要项目名称 |

投标人名称(盖单位公章)：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

日期：

# 6-2：项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 相关工作时间 |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 | 项目名称 | 项目规模 | 职务 | 服务期限 |  |  | 备注 |  |

投标人名称(盖单位公章)：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

日期：

（后附项目经理注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书、相关专业职称证书、业绩等证明材料的复印件。）

# 6-3：近三年的类似业绩

| 序号 | 工程名称 | 业主名称 | 规模（面积、结算金额） | 项目经理 | 项目周期 （工程起止时间） | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1．投标人应提供类似项目合同关键页复印件（仅需包括项目名称、主要内容、合同金额、盖章页）、工程竣工验收证书（即工程竣工验收证明材料，是指工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位公章；

投标人名称(盖单位公章)：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

日期：

6-4：招标文件要求或投标人认为必要的其他内容（如需）

有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书（如有）

如为外地企业，需提供行政主管部门颁发的有效的外省市建筑企业来京施工备案表。

# 6-5、技术或服务响应偏离表

投标人名称：

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件采购需求的内容与数值 | 投标人响应内容与数值 | 备注 (偏差说明) |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应针对招标文件第三章采购需求的要求，只须在本表上填写响应有偏离的条款，如无偏离，可不填写此表，视为投标人完全响应招标文件的技术或服务条款。

2.除招标文件第三章采购需求中的技术或服务需求以外，投标服务有超出招标要求的技术或服务内容，也可在本表列明。

投标人名称：（单位公章）

投标人法定代表人或其授权代表：  （签字）

日期：

# 6-6、商务条款偏离表

投标人名称：

项目名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如对包括服务期等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如投标人完全同意招标文件的商务条款，可不填写此表。

投标人名称(盖单位公章)：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

日期：

# 七、技术文件

投标人应合理安排施工计划，充分考虑平行施工的施工组织设计。做好所有施工、管理人员的安全防护。针对本项目难点进行分析并制定出切实有效的措施、计划。采购人不提供投标人施工人员的住宿、办公等场所，投标人应自行安排。

针对招标文件第三章“采购需求”的要求，投标人编制的技术文件及方案，包括但不限于以下内容：

（1）维修服务方案与技术措施；

（2）质量管理体系与服务保证及保修措施；

（3）安全和绿色施工保障措施；

（4）应急抢修方案；

鼓励制作投标文件封书脊（参考示例如下）

包 号 投 标 人 单 位 名 称