## itemListss
itemListss
序号 | 物资名称 | 品牌/型号 | 预算单价 | 是否进口 | 数量 | 小计
1 | 激光扫描管镜, f = 200 mm | Thorlabs | 52224.4 | 否 | 1 | 52224.4
2 | 3轴 MicroBlock 紧凑型柔性平移台, 差分千分尺 | Thorlabs | 11531.69 | 否 | 3 | 34595.07
3 | 激光扫描扫描透镜, f = 50 mm | Thorlabs | 31699.05 | 否 | 1 | 31699.05
4 | 2D 大尺寸 10 mm 光束振镜系统, 银膜反射镜 | Thorlabs | 31361.41 | 否 | 1 | 31361.41
5 | 2D 电动平移台 | Thorlabs | 26349.99 | 否 | 1 | 26349.99
6 | 电动模块，行程1英寸 | Thorlabs | 17154.24 | 否 | 1 | 17154.24
7 | 1D 大尺寸 10 mm 光束振镜系统, 银膜反射镜 | Thorlabs | 15515.09 | 否 | 1 | 15515.09
8 | Ø1.5''; 350mm 安装柱 | Thorlabs | 966.73 | 否 | 16 | 15467.68
9 | 三通道控制器和旋钮盒，用于1英寸行程台 | Thorlabs | 14015.95 | 否 | 1 | 14015.95
10 | 振镜系统线性电源 | Thorlabs | 5986.28 | 否 | 2 | 11972.56
11 | 1X 相机套筒，带 C-Mount | Thorlabs | 10383.78 | 否 | 1 | 10383.78
12 | 光学面包板 600mm x 600mm | Thorlabs | 4990.3 | 否 | 2 | 9980.6
13 | 显微镜主体支架 | Thorlabs | 9014.71 | 否 | 1 | 9014.71
14 | 安装支架板 | Thorlabs | 1042.61 | 否 | 8 | 8340.88
15 | 显微镜主体用面包板 350mm x 275mm | Thorlabs | 7175.71 | 否 | 1 | 7175.71
16 | 显微镜立方体组装件 | Thorlabs | 6870.55 | 否 | 1 | 6870.55
17 | K-Cube 快门控制器 | Thorlabs | 6269.88 | 否 | 1 | 6269.88
18 | Ø2''; 短通二向色镜, 650 nm 截止 | Thorlabs | 5908.05 | 否 | 1 | 5908.05
19 | 带平台的刚性支架 | Thorlabs | 5900.28 | 否 | 1 | 5900.28
20 | Ø25 mm 立柱用柔性夹持臂 | Thorlabs | 802.76 | 否 | 7 | 5619.32
21 | 光学快门 | Thorlabs | 4854.92 | 否 | 1 | 4854.92
22 | 用于 1个滤光片立方体的落射照明器模块 | Thorlabs | 4078.33 | 否 | 1 | 4078.33
23 | XY 平移台，带 100 TPI 驱动 | Thorlabs | 3896.56 | 否 | 1 | 3896.56
24 | Ø1''; 带保护层银反射镜 | Thorlabs | 498.77 | 否 | 7 | 3491.39
25 | 用于 Ø2''; 光学元件的平移透镜座 | Thorlabs | 1590.27 | 否 | 2 | 3180.54
26 | T-Cube LED 驱动器 | Thorlabs | 3148.73 | 否 | 1 | 3148.73
27 | 光束陷阱 | Thorlabs | 3117.25 | 否 | 1 | 3117.25
28 | 用于 Ø1.5''; Pedestal Post 的夹持叉, 5个装 | Thorlabs | 763.33 | 否 | 4 | 3053.32
29 | 25mm x 36 mm 50:50 UVFS 平板分束器 | Thorlabs | 3043.51 | 否 | 1 | 3043.51
30 | 适配器，母 D1N 燕尾槽 转 60mm 笼式系统 | Thorlabs | 2569.6 | 否 | 1 | 2569.6
31 | Ø25 mm 75mm 立柱夹具，带柔性锁紧 | Thorlabs | 366.04 | 否 | 7 | 2562.28
32 | 625 nm, 700 mW LED | Thorlabs | 2105.12 | 否 | 1 | 2105.12
33 | Ø2''; 带保护层银反射镜 | Thorlabs | 1017.01 | 否 | 2 | 2034.02
34 | Ø25 mm 100mm 立柱夹具，带柔性锁紧 | Thorlabs | 474 | 否 | 4 | 1896
35 | Ø25mm 75mm 安装柱 | Thorlabs | 265.46 | 否 | 7 | 1858.22
36 | 用于 Ø1''; 光学元件的 SM1 变焦壳体 | Thorlabs | 1716.63 | 否 | 1 | 1716.63
37 | 1/2''; 燕尾槽平移台 | Thorlabs | 818.83 | 否 | 2 | 1637.66
38 | MBT616D/M 用适配板 | Thorlabs | 537.13 | 否 | 3 | 1611.39
39 | Ø25mm 100mm 安装柱 | Thorlabs | 295.87 | 否 | 5 | 1479.35
40 | 60mm 笼式立方体 | Thorlabs | 1422 | 否 | 1 | 1422
41 | 直角 Ø25.0 mm 转 Ø1/2''; 立柱夹 | Thorlabs | 276.48 | 否 | 5 | 1382.4
42 | Ø25mm 300mm 安装柱 | Thorlabs | 616.58 | 否 | 2 | 1233.16
43 | N-BK7 最佳形状透镜, Ø1'', f = 40mm | Thorlabs | 555.61 | 否 | 2 | 1111.22
44 | Ø1.85''; 带柱 pedestal 基座适配器 | Thorlabs | 133.72 | 否 | 8 | 1069.76
45 | 物镜转换器，M32 x 0.75 螺纹 | Thorlabs | 1063.42 | 否 | 1 | 1063.42
46 | Ø25mm 150mm 安装柱 | Thorlabs | 334.56 | 否 | 3 | 1003.68
47 | 笼式系统连接杆, 18英寸长, Ø6 mm | Thorlabs | 249.38 | 否 | 4 | 997.52
48 | Ø2''; 手动旋转台 | Thorlabs | 987.44 | 否 | 1 | 987.44
49 | 用于 Ø1''; 光学元件的笼式旋转座 | Thorlabs | 966.31 | 否 | 1 | 966.31
50 | f = 30mm, Ø1''; 消色差双合透镜 | Thorlabs | 853.06 | 否 | 1 | 853.06
51 | SM1螺纹 30 mm 笼式板，带柔性夹紧 | Thorlabs | 204.24 | 否 | 4 | 816.96
52 | f = 250mm, Ø1''; 消色差双合透镜 | Thorlabs | 789.92 | 否 | 1 | 789.92
53 | SM1螺纹 kinematic 万向座 | Thorlabs | 689.74 | 否 | 1 | 689.74
54 | 笼式系统连接杆, 12英寸长, Ø6 mm | Thorlabs | 164.3 | 否 | 4 | 657.2
55 | 柔性夹紧基座 / 立柱安装座, Ø25.0 mm | Thorlabs | 326.93 | 否 | 2 | 653.86
56 | Ø25mm 25mm 安装柱 | Thorlabs | 209.04 | 否 | 3 | 627.12
57 | 60 mm 笼式立方体用 Ø2''; 光学元件安装座 | Thorlabs | 592.4 | 否 | 1 | 592.4
58 | 60 mm 笼式板 | Thorlabs | 577.89 | 否 | 1 | 577.89
59 | 60 mm 笼式立方体安装平台 | Thorlabs | 477.82 | 否 | 1 | 477.82
60 | Ø12.7mm 30mm 通用立柱夹具 | Thorlabs | 313.35 | 否 | 1 | 313.35
61 | 60 mm 笼式立方体盖板 | Thorlabs | 303.07 | 否 | 1 | 303.07
62 | Ø1.25''; 带柱 pedestal 基座适配器 | Thorlabs | 96.03 | 否 | 3 | 288.09
63 | 笼式系统连接杆, 4英寸长, Ø6 mm, 4个装 | Thorlabs | 258.67 | 否 | 1 | 258.67
64 | 夹持叉, 1.24''; 沉头槽 | Thorlabs | 85.83 | 否 | 3 | 257.49
65 | Ø12.7mm 75mm 立柱夹具 | Thorlabs | 85.26 | 否 | 3 | 255.78
66 | 适配器，外部 SM2 和内部 SM30 | Thorlabs | 236.95 | 否 | 1 | 236.95
67 | Ø12.7mm 50mm 立柱, 5个装 | Thorlabs | 235.14 | 否 | 1 | 235.14
68 | Ø12.7mm 75mm 立柱 | Thorlabs | 54.51 | 否 | 4 | 218.04
69 | 笼式系统连接杆, 1.5英寸长, Ø6 mm, 4个装 | Thorlabs | 213.02 | 否 | 1 | 213.02
70 | 适配器，外部 M32 x 0.75，内部 M25 x 0.75 | Thorlabs | 206.55 | 否 | 1 | 206.55
71 | Ø25mm 19mm 安装柱 | Thorlabs | 197.93 | 否 | 1 | 197.93
72 | 外部 SM2 螺纹端盖 | Thorlabs | 193.78 | 否 | 1 | 193.78
73 | 30mm 笼式板，带 Ø1''; 双孔 | Thorlabs | 190.89 | 否 | 1 | 190.89
74 | Ø1/2''; 转 Ø6.35 mm 光学元件适配器 | Thorlabs | 161.15 | 否 | 1 | 161.15
75 | 用于 Ø1/2''; 光学元件的透镜座 | Thorlabs | 150.62 | 否 | 1 | 150.62
76 | SM1 镜筒垫圈, 1英寸长 | Thorlabs | 129.58 | 否 | 1 | 129.58
77 | SM1 压圈 | Thorlabs | 43.17 | 否 | 3 | 129.51
78 | SM1 镜筒, 0.30''; 螺纹深度 | Thorlabs | 116.57 | 否 | 1 | 116.57
79 | 用于 Ø1/2''; 立柱的直角夹 | Thorlabs | 95.94 | 否 | 1 | 95.94
80 | Ø12.7mm 100mm 立柱夹具 | Thorlabs | 94.61 | 否 | 1 | 94.61
81 | Ø12.7mm 50mm 立柱夹具 | Thorlabs | 79.37 | 否 | 1 | 79.37
82 | Ø12.7mm 20mm 立柱夹具 | Thorlabs | 72.42 | 否 | 1 | 72.42
83 | Ø12.7mm 150mm 立柱 | Thorlabs | 71.76 | 否 | 1 | 71.76
84 | Ø12.7mm 100mm 立柱 | Thorlabs | 59.16 | 否 | 1 | 59.16
85 | Ø12.7mm 40mm 立柱 | Thorlabs | 50.13 | 否 | 1 | 50.13
86 | Ø12.7mm 20mm 立柱 | Thorlabs | 47.73 | 否 | 1 | 47.73
87 | POWER CORD CHINA | Thorlabs | 0 | 否 | 1 | 0
合计 | [5 empty] | 399754.2