华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司供热及外送通道火电多时间尺度调节能力动态评估及灵活高效运行技术研究项目硬件采购：

★服务器主机:

全国产计算服务器（40核2.1GHZ/128G内存/2块6T硬盘RAID 1/两口千兆网卡/双电）1台

全国产存储服务器（40核2.1GHZ/128G内存/4块10T硬盘RAID 5/两口千兆网卡/双电）1台

全国产接口工控机（6核心1.9GHZ CPU/16G内存/2块4T硬盘/RAID1/四口千兆网卡/八口RS485串口/双电）1台

全国产UI 工作站（6核心cpu/16G内存/1T固态硬盘/两口千兆网卡/4G独立显卡）1台

★网络设备:

全国产交换机（国产品牌、24个10/100/1000Base-T端口、机架式、交流供电）1台

网线、线缆（六类屏蔽网线、八芯带铠光纤、2*2.5平方阻燃电源线）按施工需要

★软件系统:

全国产操作系统（中国自主知识产权、安全可信、稳定可靠，支持但不限于x86、ARM、鲲鹏、海光等多种CPU体系架构）4套

全国产数据库（中国自主知识产权、安全可信、稳定可靠，支持但不限于x86、ARM、鲲鹏、海光等多种CPU体系架构、支持国产操作系统）1套

★调试设备:

调试终端（华为Matebook16S【高配】）3台

万用表（FLUKE-17B+）3块

华电新疆准东五彩湾发电有限公司供热及外送通道火电多时间尺度调节能力动态评估及灵活高效运行技术研究项目硬件采购:

★服务器主机：

全国产计算服务器（40核2.1GHZ/128G内存/2块6T硬盘RAID 1/两口千兆网卡/双电）1台

全国产存储服务器（40核2.1GHZ/128G内存/4块10T硬盘RAID 5/两口千兆网卡/双电）1台

全国产接口工控机（6核心1.9GHZ CPU/16G内存/2块4T硬盘/RAID1/四口千兆网卡/八口RS485串口/双电）1台

全国产UI 工作站（6核心cpu/16G内存/1T固态硬盘/两口千兆网卡/4G独立显卡）1台

★网络设备：

全国产交换机（国产品牌、24个10/100/1000Base-T端口、机架式、交流供电）1台

网线、线缆（六类屏蔽网线、八芯带铠光纤、2*2.5平方阻燃电源线）按施工需要

★软件系统：

全国产操作系统（中国自主知识产权、安全可信、稳定可靠，支持但不限于x86、ARM、鲲鹏、海光等多种CPU体系架构）4套

全国产数据库（中国自主知识产权、安全可信、稳定可靠，支持但不限于x86、ARM、鲲鹏、海光等多种CPU体系架构、支持国产操作系统）1套

免费提供运输，安装，调试，运维技术服务：

设备运输至具体项目地点，分别放置在新疆华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟工业园区），2#电子间。华电新疆准东五彩湾发电有限公司（新疆昌吉州准东经济技术开发区彩中产业园建四路55号），3#电子间。

配合设备组装上架安置：机柜桥架安装，防火防雷设备安装，设备上架，通讯线铺（按需提供通讯线缆）设以及连通，设备上电调试。

系统软件（数据库软件）安装与调试，在设备上安装国产操作系统以及国产数据库，调试驱动达到可用状态，根据业主要求进行数据库搭建与导入。

配合业主自研软件安装与调试，在设备上安装业主自有软件并调试可用状态，如发生硬件冲突则需要免费更换硬件直至业主软件正常运行。

质保期定期进行维护：3年内进行定期维护，硬件故障随时24小时响应，3个工作日内完成现场消缺，软件异常联系业主方现场配合进行调试与消缺。