| 七氟丙烷气体灭火系统钢瓶检测与维护报价清单（A、B地块） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 基价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火瓶体检测维修 | 具 | 70 |  |  |  |
| 2 | 启动瓶检测维修 | 具 | 18 |  |  |  |
| 3 | 钢瓶拆除、安装 | 具 | 88 |  |  | 含药剂瓶和启动瓶 |
| 4 | 钢瓶药剂称重、检测药剂浓度 | 具 | 70 |  |  | 必须在钢瓶拆除前现场完成 |
| 5 | 备用瓶 | 具 | 88 |  |  | 含药剂瓶和启动瓶 |
| 6 | 运输费 | 次 |  |  |  |  |
| 7 | 药剂损耗充装量 | 公斤 |  |  |  | 固定单价，据实核算。报价阶段统一按药剂总量20%损耗即1642.2 公斤计算，否则视为无效报价。 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1.上表中第1~6项中标后为固定总价；第7项为固定单价，据实核算。总药剂量 8211公斤，报价按总药剂量20%损耗即1642.2公斤计算，最终根据现场经甲方确认的原钢瓶药剂缺失量和检测过程中药剂损耗量计算药剂充装量，核算发生费用。

2.此报价包含合格钢瓶打色谱钢印及出具检测报告。

3.此报价内所包含所有服务必须符合《气瓶安全技术监察规程》23-2021/XG-2024。