热线风速仪探头技术指标要求：

- 基本参数要求：

测量形式：在线式

工作温度范围：-40-800℃，带温度补偿

工作压力范围：4Mpa

供电：24V

输出信号：4-20mA

测量流速：0-30m/s

- 精度及性能要求：

测量角度：360度全方向测量

精度：±1%FS

分辨率：0.01

具备紊流处理能力

输出信号隔离处理

3、结构及安装要求

探头直径小于等于2mm

整体厚度小于4mm

结构要求：自带管道连接的承压密封结构

安装：提供安装服务

说明：供货商报价时须提供承压密封结构方案，包括图纸等。