| *物资名称(必填) | *数量(必填) | *单价(人民币,必填) | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温炉-多功能智能加热 | 1 | 160000元 | 1.本系统加热温度在1700℃,使用温度在1600℃至少可以使用20年； 2.炉膛必须使用含锆纤维，为了使炉膛更好的耐热冲击需要模块组装的耐火炉膛，避免炉膛开裂； 3.保温层必须采用三梭毡和氧化化铅套保温,保证炉体外壳温度小于50℃，最好45℃； 4.炉门结构必须采用自动升降，可在任何高度停止，便于取料操作； 5、控制系统必须采用日本岛电智能控制仪表（FP93型）控制精度在0.01°内，功率调整器需采用希曼顿或日本其他更好的品牌。 |