采购项目名称	实验台

采购项目编号	     号

公告开始时间

公告截止时间

对外联系人：祁硕

联系电话：62784702

签约时间要求   成交后3个工作日内 (如不按时签订合同，采购单位有权取消或变更采购结果)

交货时间要求	签订合同后3个工作日内

采购单位	清华大学

最高限价	￥ 395,000.00

国内合同付款方式：货到付款100%

交货地址	北京市清华大学

供应商特殊资质要求	无

采购清单

物资名称：实验台	采购数量：100    计量单位：台

单价	￥ 3950.00

技术参数及配置要求：

实验台整体尺寸：1100（长）*820（宽）*1160（高）mm，细参数如下：

1、实木（橡木）表面喷涂UV木器漆；

2、桌面（上）1100X360X380X22（mm）；

3、桌面（下）1100X820X52X22(mm)；

4、抽屉382X388X118X22；

5、键盘抽板711X374X50X22；

6、铝欧标3090E（银白）30X30X2X810（mm）；

7、铝欧标3030EA（银白）30X30X2X1030（mm）（4件/台）；

8、铝欧标3030角码30X30X4（mm）（5件/台）；

9、铝欧标3030角码30X30X4（mm）（4件/台）；

10、304不锈钢侧板620X650X1.5（mm）；

11、304不锈钢背板1028X310X1.5（mm）；

12、304不锈钢走线槽1028X50X1.5（mm）；

13、食品级环保磨砂水晶板台布800X1100X3（mm）；

14、不锈钢阻尼滑轨14寸；

15、公牛PDU插排八位；

16、公牛五孔插座（二位）十孔；

17、铝欧标3030角码30X30X4（mm）（30套/台）；

18、铝3030木板连接件（6套/台）