附件
采购明细
	名称
	规格
	数量（个）

	普通周转花篮（PA192-80M-61C02-ZS）
	8寸
	75

	清洗花篮（A192-80M-0215-ZS）
	8寸
	10

	单片盒（H93-80-101-1116-ZS）
	8寸，透明
	150

	Storage Box（E99-101-61C02-ZS）
	8寸
	75


[bookmark: _GoBack]技术要求
普通周转花篮（PA192-80M-61C02-ZS）
	项目
	要求

	颜色
	黑色

	材质
	PP材质

	适用晶圆尺寸
	8寸

	片槽数量
	25


清洗花篮（A192-80M-0215-ZS）
	项目
	要求

	颜色
	白色

	材质
	聚四氟

	适用晶圆尺寸
	8寸

	片槽数量
	25


单片盒（H93-80-101-1116-ZS）
	项目
	要求

	颜色
	透明

	材质
	亚克力

	适用晶圆尺寸
	8寸

	盛装数量
	1片


Storage Box（E99-101-61C02-ZS）
	项目
	要求

	颜色
	黑色

	材质
	PP材质

	适用晶圆尺寸
	8寸



